|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5520 |  |  |
|  | от 15.03.2024 |  |  |
|  | на бланке № 0010638 |  |  |
|  | на 7 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью "БелРосКонтроль"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Место осуществления деятельности: Речицкий р-н, Гомельская обл., д. Озерщина, ул. Судостроительная, 10, офис 304 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Объекты магистральных трубопроводов Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СП 4.03.01-2020 СП 1.04.04-2023 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.ГМ 0254-2023 |
| 1.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.1*** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СНБ 4.03.01-98 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 2.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.ГМ 0254-2023 |
| 2.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.1*** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СНБ 4.03.01-98 СТБ 2116-2010 СП 4.03.01-2020 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.ГМ 0254-2023 |
| 3.6*** 3.6*** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СНБ 4.03.01-98 СТБ 2116-2010 СП 4.03.01-2020 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4*** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 4.5*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 4.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.ГМ 0254-2023 |
| 4.7*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.1*** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 23277-2013 ГОСТ ИСО 10543-2002 ТКП 45-5.04-172-2010 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 5.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4*** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 5.5*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 5.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.ГМ 0254-2023 |
| 5.7*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.1*** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ 2116-2010 СНБ 4.03.01-98 СТБ ISO 23277-2013 СП 4.03.01-2020 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 6.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4*** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 6.5*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 6.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.ГМ 0254-2023 |
| 6.7*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных