|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5392 |
|  | от 13.05.2022 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №2 от 23 декабря 2022 года

к области аккредитации от «29» апреля 2022 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории изделий медицин-

ского назначения Республиканское инновационное унитарное предприятия

"Научно-технологический парк БНТУ "Политехник"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220070 г. Минск, ул. Долгобродская, 23 |  |  |  |  |  |
| 5.5* | Изделия медицинского назначения. Имплантаты для остеосинтеза переломов | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ ISO 14602-2012 ГОСТ Р ИСО 14630-2017 ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.060 |
| 5.6* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 2789-73 ТНПА на изделие | ГОСТ 2789-73 АМИ.МН 0073-2022 ТУ BY 100232486.060 |
| 5.7* |  | 32.50/ 11.116 | Качество поверхности | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.060 |
| 5.8* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упа- ковка | ГОСТ ISO 14602-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ ISO 14602-2012 ТУ BY 100232486.060 |
| 5.9* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.056 ТУ РБ 14576608.002 ТУ BY 100232486.060 |
| 5.10* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 ТУ BY 100232486.056 ТУ РБ 14576608.002 ТУ BY 100232486.060 |
| 6.4* | Изделия медицинского назначения. Инструменты и приспособления для внешней фиксации переломов | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 ТУ BY 100232486.060 |
| 6.5* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 19126-2007 ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 АМИ.МН 0073-2022 ТУ BY 100232486.060 |
| 6.6* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 19126-2007 ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 ТУ BY 100232486.060 |
| 6.7* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.060 ТУ BY 100232486.057 |
| 6.8* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 ТУ BY 100232486.060 |
| 7.3* | Изделие медицинского назначения. Эндопротез коленного сустава | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ Р ИСО 7207-1-2020 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 7207-1-2020 АМИ.МН 0073-2022 |
| 7.4* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 ТУ BY 100232486.048 |
| 7.5* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.048 |
| 7.6* |  | 32.50/ 29.070 | Износ | ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 14243-1-2012 ГОСТ Р ИСО 14243-2-2012 ГОСТ Р ИСО 14243-3-2012 |
| 12.1* | Изделие медицинского назначения. Устройство интраоральное стоматологическое | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 09-2020 ТУ BY 100232486.052 |
| 12.2* |  | 32.50/ 11.116 | Качество поверхности, внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.052 |
| 12.3* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 09-2020 ТУ BY 100232486.052 |
| 12.4* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.052 |
| 12.5* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В. Бережных