|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0480 от 27июля1998 года на бланке _____________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31мая 2024 года

лаборатории контроля качества питьевой воды Открытого акционерного общества

«Слонимский водоканал»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Панасовка, 7а, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабже-ния | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (кроме приложения Д.А) |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (кроме приложения Д.А) |  |
| 1.2 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д (1-5) балл | *1ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |
| 1.3 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д (1-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность(Cr-Co), градусы Д (от 1 до 10 включ.) Д (от 10 до 50 включ.) Д (св.50) |  |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |
| 1.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность (по коалину), мг/куб.дм Д (0,58-4,64) |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.6 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион, мг/куб.дм Д (2,0-50) |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |  |
| 1.7 * | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабже-ния | 100.09/ 08.150 | Аммиак (по азоту) мг/куб.дм Д (0,1-3,0) | *1ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
|  |  | 100.09/ 08.156 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты, мг/куб.дм Д (0,1-2,0) |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| 1.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты, мг/куб.дм Д(0,003-0,3) |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 1.10 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды до 10 мг/куб.дм |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |
| 1.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее, мг/куб.дм Д (0,1-2,0) |  |  |  | ГОСТ 4011-72п. 2 |  |
| 1.12 * |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, градус жесткости (ºЖ) Д (0,1-0,4) Д (св.0,4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |
| 1.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец, мг/куб.дм Д (0,05-1,0) |  |  |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 |  |
| 1.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь, Д (0,02-0,5) мг/куб.дм |  |  |  | ГОСТ 4388-72п. 2 |  |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.156 | Фториды, мг/куб.дм Д (0,05-1,0) |  |  |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |
| 1.16 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель, (единицы рН) Д (2-12) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.17 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток, мг/куб.дм |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.18 * |  | 100.09/ 08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) анионоактивные, мг/куб.дм Д (0,025-10,0) |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 1.19 * |  | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты, мг/куб.дм Д (0,005-50,0) |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 1.20 * |  | 100.09/ 08.155 | Фенолы, мг/куб.дм Д (0,0005-25) |  |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |  |

| 1.21 * | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабже-ния | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | *1ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.23 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 2.1 *** | Вода питьевая, расфасован-ная в емкости | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 (кроме приложения Д.А) |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 (кроме приложения Д.А) |
| 2.2 * |  | 11.07/ 11.116 | Запах при 20ºС, баллов Запах при нагревании до 60ºС, баллов Д (0-5) | *2ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.3 * |  | 11.07/ 11.116 | Привкус, баллов Д (0-5) |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.4 * |  | 11.07/ 08.156 | Цветность(Cr-Co), градусы Д (от 1 до 10 включ.) Д (от 10 до 50 включ.) Д (св.50) |  |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 2.5 * |  | 11.07/ 08.156 | Мутность, единиц мутности по формазину Д (0,58-4,64) |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6 * |  | 11.07/ 08.150 | Сульфат-ион, мг/куб.дм Д (2,0-50) |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 2.7 * |  | 11.07/ 08.156 | Аммиак и аммоний-ион мг/куб.дм Д (0,1-3,0) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 2.8 * |  | 11.07/ 08.156 | Нитраты,мг/куб.дм Д (0,1-2,0) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.9 * |  | 11.07/ 08.156 | Нитриты,мг/куб.дм Д(0,003-0,3) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.10 * |  | 11.07/ 08.149 | Хлориды до 10 мг/куб.дм |  |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 2.11 * |  | 11.07/ 08.156 | Железо (суммарно) мг/куб.дм Д (0,1-2,0) |  |  | ГОСТ 4011-72п. 2 |
| 2.12 * |  | 11.07/ 08.149 | Жёсткость общая мг-экв/ куб.дм Д (0,1-0,4) Д (св.0,4) |  |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 2.13 * | Вода питьевая, расфасован-ная в емкости | 11.07/ 08.149 | Марганец, мг/куб.дм Д (0,05-1,0) |  | *2ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 2.14 * |  | 11.07/ 08.156 | Медь, мг/куб.дм Д (0,02-0,5) |  |  | ГОСТ 4388-72п. 2 |
| 2.15 * |  | 11.07/ 08.156 | Фториды, Д (0,05-1,0) мг/куб.дм |  |  | ГОСТ 4386-89п. 1 |
| 2.16 * |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель (рН), Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.17 * |  | 11.07/ 08.052 | Сухой остаток, мг/куб.дм |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.18 * |  | 11.07/ 08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) анионоактивные, мг/куб.дм Д (0,025-10,0) |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.19 * |  | 11.07/ 08.155 | Нефтепродукты, мг/куб.дм Д (0,005-50,0) |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 2.20 * |  | 11.07/ 08.155 | Фенолы, мг/куб.дм Д (0,0005-25) |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 2.21 * |  | 11.07/ 01.086 | Общее микробное число(при 370С) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 2.22 * |  | 11.07/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и E. coli |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

*1 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 2501.2021 №37

*2– Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Е.В.Бережных