|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1747 |
|  | от 18.04.2014 |
|  | на бланке № _______ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2024 года |  |
| --- | --- |

отдела технической диагностики Витебского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Вострецова, 2, 210002, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1713-2005 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4884-2014 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 4172-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.1 *** | Грузоподъём-ные краны и механизмы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4172-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.1 *** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1713-2005 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4884-2014 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 4172-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |

| 4.1 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4884-2014 |
| 4.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 4172-2013 ГОСТ EN14127-2015 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 7.1 *** | Цистерны автомобильные для перевозки опасных грузов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 4172-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3 *** | Цистерны автомобильные для перевозки опасных грузов | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.455-2014 |
| 9.1 *** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 22011-95 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12454-2011 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 9.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 4172-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных