|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4891 |
|  | от 30.12.2016 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 8, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Мясо птицы и продукты её переработки, в том числе полуфабрикаты (тушка ЦБ, индейки, кур и их части, полуфабрикаты, продукты разделки и обвалки мяса птицы, субпродукты, мясо механической обвалки, жир сырец птичий, колбасные изделия, копчёности, паштеты, сальтисоны ) | 10.13/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава 5,13 Приложение1; ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7,20 Приложение 1, Приложение 2 п.1.1 | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |
| 1.2* |  | 10.13/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.3* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 1.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.5* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 1.8* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.9* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 2.1** | Мясо и продукты убоя всех видов убойных животных, продукты их переработки, полуфабрикаты мясные, мясокостные | 10.11/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 Приложение 1,Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V, X¦¦ Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |
| 2.2* |  | 10.11/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.3* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных