|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4815 |  |
|  | от 17.06.2016 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года измерительной лаборатории. Закрытого акционерного общества «СМУ №7 г. Лида» |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| пр-т Победы 116а, 231281, г. Лида |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В (за исключением вторичных цепей рассчитаных на напряжение до 60 В, переносных электроприемников и переносных светильников, вспомогательного оборудования: трансформаторов, преобразователей частоты, кабелей-удлинителей, сварочных трансформаторов) | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5388-2015 |
|  |  | Силовые кабельные линии до 1000 В |  |  |  | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.1*** |  | # Заземляющие устройства | 27.90/22.000 |  | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5390-2015 |
| 2.2*** |  |  | 27.90/22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.МН 5387-2015 |
| 2.3*** |  |  | 27.90/22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ.МН 5389-2015 |
| 4.1*** |  | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.030 24.20/32.030 |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 | ГОСТ 14782-86 |
| 4.2*** |  |  | 24.10/32.115 24.20/32.115 |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных