|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.0532 |  |  |
|  | от 22.03.1999 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июля 2024 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Слуцкий Энергосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2-й Комсомольский пер., д. 14, 223610, Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3609-2010 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4, ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 3608-2010 |
| 2.2*** 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2, ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Б.29.2, ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3605-2010 МВИ.МН 3605-2010 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 3606-2013 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3609-2010 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4, ГОСТ 30339-95 п.4.2.9, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г), СН 4.04.01-2019 п.16.3.8, СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 | МВИ.МН 6303-2020 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д), СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEK 61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ.МН 6303-2020 |
| 3.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В 4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 6303-2020 |
| 4.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1. ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3609-2010 |
| 5.1*** 5.1*** | Электро-установки сельско- хозяйственных и животновод-ческих помещений Электро-установки сельско- хозяйственных и животновод-ческих помещений | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения между металло-конструкцией и полом в месте нахождения ног животного: - в нормальном эксплуатационном режиме работы; - в режиме кратко-временного замыкания фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 181-2009, п.6.12.4,15г), ТКП 339-2022 4.3.20.6, ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10, ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 ТКП 181-2009, п.6.12.4,15г), ТКП 339-2022 4.3.20.6, ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10, ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 3607-2010 МВИ.МН 3607-2010 |
| 6.1*** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 181-2009 Б.27.4, ТКП 339-2022 4.4.26.4 | МВИ.МН 6303-2020 |
| 6.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время срабатывания теплового расцепителя | ТКП 181-2009 Б.27.4, ТКП 339-2022 4.4.26.4 | МВИ.МН 6303-2020 |
| 6.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | ТКП 181-2009 Б.27.4, ТКП 339-2022 4.4.26.4 | МВИ.МН 6303-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных