|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1445 |
|  | от 26.06.2008 |
|  | на бланке № 0010542 на 13 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июля 2024 года

| Лабораторный отдел Государственного учреждения "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" Управления делами Президента Республики Беларусь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Матусевича, 23, 220121, г. Минск (Лаборатория санитарно-токсикологических и радиологических методов исследований) |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3, р.5 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 2.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 2.6* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 33536-2015 |
| 2.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.10* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 2.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.1* | Напитки | 11.07/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р.8 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 3.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 3.6* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |
| 3.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 3.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные. Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.9* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |
| 3.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.1* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3, р. 6; ТР ТС 023/2011 Статья 5, часть 1 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 4.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 4.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 4.5* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 4.6* |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.8* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Приложение 2; ТР ТС 023/2011 Приложение 1, таблица 1-3 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.9* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.10* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.11* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.12* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.13* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.14* |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 4.15* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 4.16* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  |  |
| 4.17* |  |  | Бактерии семейства Еnterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 4.18* |  | 10.32/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.19* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 |
| 4.20* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.21* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.22* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.24* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 5.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.037 | Массовая доля жира (общего жира, жир) | ТР ТС 033/2013 Раздел 5, 7 | ГОСТ 5867-90 р.2; СТБ ISO 2446-2009 |
| 5.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (сухие вещества) |  | ГОСТ 33628-2015 п. 6.1.2; ГОСТ 3626-73 |
| 5.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 рр. 2, 4, 5 |
| 5.4* |  |  | Массовая доля сахарозы (общего сахара) |  | ГОСТ 3628-78 р. 2 |
| 5.5* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 |
| 5.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 5.7* |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, 7 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 5.8* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.9* |  |  | Кадмий |  |  |
| 5.10* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 5.11* |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, 7 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.13* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 7, 8, Приложение 1, 2, 5, 8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 5.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 5.15* |  | 10.51/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.16* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.17* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 5.18* |  | 10.51/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 5.19* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5.20* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 5.21* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |
| 5.22* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые и ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 33951-2016 |
| 5.23* |  |  | Бифидобактерии (другие пробиотические микроорганизмы) |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 5.24* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 |
| 6.1* | Мясо и мясная продукция | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 8, 12 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 6.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 6.5* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел 5 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.7* |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 8, 12 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 6.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 6.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 6.10* |  |  | S.аureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 6.11* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.12* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.13* |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 6.14* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.15* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.16* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.17* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.18* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  |  |
| 6.19* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 6.20* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 6.21* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 6.23* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 7.1* | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 глава 3 статья 20 приложение 3; ТР ТС 024/2011 статья 6, ч.1 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 7.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 7.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 7.5* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.7* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 глава 3 статья 20 приложение 1 приложение 2 табл. 1, р.1.6; ТР ТС 024/2011 глава 4, статья 6, ч.1, приложение 2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 7.9* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.10* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.11* |  |  | S.аureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 7.12* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.1* | Другие продукты | 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 глава 3 статья 20 приложение 3 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 8.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 8.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 8.5* |  | 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.7* |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 глава 3 статья 20 приложение 1 приложение 2 табл. 1, р.1.8, р.9 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 8.8* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 8.9* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 |
| 8.10* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.11* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 8.12* |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 8.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 8.14* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.15* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 8.16* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 9.1* | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, приложение 5, 6, 7 | ГОСТ 7636-85 рр. 2, 4, 5 |
| 9.2* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 р.2 |
| 9.3* |  |  | Массовая доля влаги |  |  |
| 9.4* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 9.5* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 9.7* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 9.8* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.10* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, X приложение 1 табл. 1-5; ТР ТС 021/2011 глава 2 статьи 7, 8 глава 3 статья 20 приложение 2 табл. 1, р.1.2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 9.13* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.14* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 9.16* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 9.17* |  |  | V.parahaemolуticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 9.18* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.19* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.20* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 9.21* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 9.22* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 9.23* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.24* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 9.25* |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.26* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.27* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 10.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число при 22 º С | ТР ЕАЭС 044/2017 раздел V табл. 2 Приложение 3 табл. 2 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 10.2* |  |  | Общее микробное число при 37 º С |  | ГОСТ 18963-73 р. 1 |
| 10.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 р.2 |
| 10.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 10.5* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 11.1* | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные и др. | 11.07/01.086 | Общее микробное число при 37 º С | ТР ЕАЭС 044/2017 раздел V табл. 2 Приложение 2 табл.2 | ГОСТ 18963-73 р. 1 |
| 11.2* |  |  | Общее микробное число при 22 º С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 11.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 р.2 |
| 11.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 12.1* | Мясо птицы и продукции его переработки | 10.12/08.032 | Ртуть | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, п. 18 приложение 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 12.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.3* |  |  | Кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 4 |  |
| 12.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 12.5* |  | 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.6* |  | 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, п. 18 приложение 1, 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, 2 | ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 12.7* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 12.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 12.9* |  |  | S.аureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 12.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 12.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 12.13* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.14* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 12.15* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 12.16* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.17* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  |  |
| 12.18* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 12.19* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 12.20* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 12.22* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 13.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 13.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 13.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 13.5* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.6* |  | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |
| 13.7* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |
| 13.8* |  |  | S.аureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |
| 13.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 13.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |
| ул. Матусевича, 23, 220121, г. Минск (лабораторный отдел) |  |  |  |  |  |
| 1.1.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 пп. 3.1.3.1-3.1.3.3 |
| 1.2* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 пп. 3.1.3.1-3.1.3.3 |
| 1.4* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 13804-2013 |
| 1.5* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 1.7* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |
| 1.8* |  | 10.61/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.10* |  | 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Приложение 1, Приложение 2, Статья 7, 20, Приложение 4 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.11* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.13* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 1.14* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.15* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.16* |  | 10.61/01.086 | Дрожжи |  |  |
| 1.17* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных