|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 1.1349 |  |  |
|  | от 20.04.2000 |  |  |
|  | на бланке № ___________ |  |  |
|  | на 13 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» августа 2024 года Лабораторного отдела Государственного учреждения «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарно-химические испытания ул. Советская, 58, г. Чашники, Витебская область, 211149 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |
| 1.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 р. 2 |
| 2.1*** | Мясо и мясная продукция | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 |
| 2.2* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 р.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 СТБ1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 |
| 3.2* |  | 10.61/11.116 10.71/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид (форма, поверхность, цвет), - состояние мякиша, - вкус, - запах | СТБ 2160-2011 СТБ1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р. 5 |
| 3.3* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п. 5.1.2 |
| 3.4* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 р. 7 |
| 3.5* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-2022 р. 8 ГОСТ 5672-68 р. 4 |
| 3.6* |  | 10.61/08.037 10.71/08.037 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10 |
| 4.1*** | Продукция растениеводства | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 01.13/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Массовая доля нитратов | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства», утв. Минздравом СССР 04.07.1989, р. 2. |
| 5.1*** | Фритюрный жир | 10.41/42.000 | Отбор проб | МУ, утв. постановлением Министерства торговли и Минздрава Республики Беларусь 21.04.2001 № 18/29 | МУ, утв. постановлением Министерства торговли и Минздрава Республики Беларусь 21.04.2001 № 18/29 п. 11.2 |
| 5.2* |  | 10.41/08.133 | Степень термического окисления |  | СТБ 985-95 п.п. 5.8.1, 5.8.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.2*** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 г. № 525, Постановление Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 г. № 663, Постановление Совета Министров Республики Беларусь 04.11.2019 г. № 740, Постановление Минздрава Республики Беларусь 16.05.2022 г. № 44, Постановление Минздрава Республики Беларусь 24.12.2014 г. № 110, Постановление Минздрава Республики Беларусь 01.10.2012 г. № 154, Постановление Минздрава Республики Беларусь 13.02.2009 г. № 17 | ГОСТ 30494-2011 |
| 6.3*** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 7.1*** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 7.2*** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 7.3*** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1*** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 8.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01. 2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 р. 2, р.3 |
| 8.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58 - 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |
| 8.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01. 2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012 р. 5 метод Б |
| Микробиологические испытания ул. Советская, 35, г. Чашники, 211149; б-р Озмителя, 10, г. Новолукомль, 211162 |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 9.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | # ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь # 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 |
| 9.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 9.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 10.1 *** | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31942-2012 |
| 10.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | # ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1, п.7.2 |
| 10.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 10.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 | # 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | # ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 | # ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 гл. 2 |
| 11.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | # ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | # Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 п.п. 15, 16 |
| 11.3* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | # Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 п.п. 15, 16 |
| 11.4* |  |  | Кишечная палочка (E. coli) |  | # Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 п.п. 22, 23 |
| 12.1 *** | Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы. Яйца | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | # ГОСТ 31904-2012 # ГОСТ 9792-73 | # ГОСТ 31904-2012 # ГОСТ 9792-73 |
| 12.2* |  | 01.47/01.086 01.49/42.000 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 # ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 12.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |
| 12.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |
| 12.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 12.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Готовые кулинарные изделия, в т. ч. продукция общественного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | # ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 13.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 13.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.1 *** | Изделия кондитерские и хлебобулочные | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 # ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |
| 14.2* |  | 10.71/01.086 10.72/ 01.086 10.82/ 01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 33536-2015 |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 14.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.7* |  | 10.71/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 15.1 *** | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | Отбор проб | # ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 15.2* |  | 10.84/ 01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая # документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.10.2006 № 120 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п. 11 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 3 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.10.2006 № 120 п. 121 |
| 16.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п. 17 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 п. 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Патогенные энтеробактерии | # ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 02.12.2016 № 121 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.10.2006 № 120 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.10.2006 № 120 п. 124 |
| 16.4* |  | 100.15/01.086 | S. aureus | Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п.п. 12-16 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 п. 19 |
| 16.5* |  | 100.15/01.086 | P. аeruginosa | Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п. 18 |
| 16.6* |  | 100.15/01.086 | Иерсинии | Инструкция по применению № 076-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 076-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 *** | Изделия медицинского назначения (медицинские инструменты, перевязочный материал и др.) | 13.20/42.000 21.20/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п.п. 19, 20 Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 (табл. 2) | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п.п. 19, 20 Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 (табл. 2) |
| 17.2* |  | 13.20/01.086 21.20/01.086 32.50/01.086 | Стерильность | СанНиП «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 16.12.2013 № 128 Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 п. 21 |
| 18.1 *** | Паровые и воздушные стерилизаторы | 100.15/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 3, п. 7 | Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 3, п. 7 |
| 18.2* |  | 100.15/01.086 | Эффективность работы стерилизаторов бактериологическим методом | Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил. 2 Методические указания № 15/6-5 от 28.02.1991 р. 4 ТНПА и другая документация | Методические указания № 15/6-5 от 28.02.1991 р. 4 |
| 19.1 *** | Дезинфекционные камеры | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 | Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 19.2* |  | 100.15/01.086 | Качество дезинфекции бактериологическим методом | Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 Приказ Минздрава Республики Беларусь 25.11.2002 № 165, прил.2 | Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 23.11.2006 № 175, прил. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 *** | Вода дистиллированная, смывы с аптечной посуды и объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 гл. 2 | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 гл. 2 |
| 20.2* |  | 100.15/01.086 | КМАФАнМ | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 п. 3.1.1, 3.4 |
| 20.3* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 п. 3.1.2, 3.2.2, 3.4, 4.3 |
| 20.4* |  | 100.15/01.086 | Дрожжи, плесени | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 п. 3.1.1 |
| 20.5* |  | 100.15/01.086 | P. аeruginosa |  | МУ № 3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 п. 5.1 |
| 21.1* | Биологический материал (мазки из зева и носа, испражнения, ректальный мазок) | 101.15/01.086 | Возбудитель дифтерии | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 21 |
| 21.2* |  | 101.02/01.086 101.15/01.086 | Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009 |
| 21.3* |  | 101.15/01.086 | Стафилококки, стрептококки | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 16, 17 |
| 22.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.04.2003 № 43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.04.2003 № 43 |
| 22.2* |  | 100.03/01.086 | Холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.04.2003 № 43 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.04.2003 № 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1* | Биологический материал (испражнения, перианальный соскоб) | 101.02/07.096 101.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. Минздравом Республики Беларусь 03.05.2004 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. Минздравом Республики Беларусь 03.05.2004 |
| 24.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 24.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 24.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 24.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 24.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 24.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.3* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.5* |  | 10.39/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 25.6* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1 *** | Мукомольно-крупяная продукция | 10.61/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая # документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 26.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.1 *** | Масла и жиры животные и растительные, продукты их переработки. Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | # ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 27.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 27.6* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 27.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31942-2012 |
| 28.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | # ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | # Инструкция по применению № 070-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 п.п. 31, 32 ГОСТ 34786-2021 # п. 9.1, п.9.3 |
| 28.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические испытания ул. Советская, 35, г. Чашники, Витебская область, 211149 |  |  |  |  |  |
| 29.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 29.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | # ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р. 2 |
| 29.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58 - 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |
| 29.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности |  | ГОСТ 31868-2012 р. 5 метод Б |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Е.В. Бережных