|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5536 |  |
|  | от 23.08.2024 |  |
|  | на бланке № 0010915 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 августа 2024 года

испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия

"Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Рокоссовского, 78, 213811, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ. МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - объемный расход воздуха |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: - геометрические размеры отверстия вентиляционного канала |  |  |
| 2.1*** | Газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, администрати-вных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СН 4.03.01-2019 СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ. МН 0006-2021 пп. 10.2 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока в дымовых каналов (газоходах, дымовые каналов) |  | АМИ. МН 0006-2021 пп.10.1 |
| 2.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов |  | АМИ. МН 0006-2021 пп. 10.3 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных