|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5543 |
|  | от 13.09.2024 |
|  | на бланке № 0010961 на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 сентября 2024 года

| испытательной лаборатории Дивикс Общества с ограниченной ответственностью "ДиВикс" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Индустриальная, 5г, 225708, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011; СТБ 1317-2002; СТБ 1381-2003; ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 |
| 1.2 *** |  | 25.11/32.115 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 5.5 |
| 1.3 *** |  |  | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | ГОСТ 9.032-74; СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 3.3, 5.6 |
| 1.4 *** |  | 25.11/26.095 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 5.7, 5.9 |
| 1.5 *** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 5.8, 5.9 |
| 1.6 *** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 5.10 |
| 1.7 *** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 5.11 |
| 1.8 *** |  |  | Прочность площадки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 5.12 |
| 1.9 *** |  |  | Прочность марша лестницы |  |  |
| 1.10 *** |  |  | Прочность ограждения лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 5.13 |
| 1.11 *** |  |  | Размещение лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 5.15 |
| 1.12 *** |  |  | Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 5.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных