|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0036 |
|  | от 21.11.1994 |
|  | на бланке № ____ на 52 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024

| Лабораторный отдел Государственного учреждения "Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 5, 6 Приложение 8, 9, 10, 11, 12, 13,15 ТР ТС 007/2011 Статья 5, 6 Приложение 8, 9, 10, 11, 12, 13,15 ТР ТС 007/2011 Статья 5, 6 Приложение 8, 9, 10, 11, 12, 13,15 | ГОСТ 23948-80; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 1.2* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПин 9-29.7-95 |
| 1.3* |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 |
| 1.4* |  |  | Этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 |
| 1.5* |  |  | Диметилтерефталат |  |  |
| 1.6* |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Капролактам |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 1.7* |  |  | Стирол |  |  |
| 1.8* |  |  | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 1.9* |  |  | Диоктилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 1.10* |  |  | Дибутилфталат |  |  |
| 1.11* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 |
| 1.12* |  |  | О-ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 стр.39-46 |
| 1.13* |  |  | П-ксилол |  |  |
| 1.14* |  |  | М-ксилол |  |  |
| 1.15* |  |  | Бутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Прил. 7 |
| 1.16* |  |  | Метиловый спирт |  |  |
| 1.17* |  |  | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |
| 1.18* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 1.19* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.650-96 |
| 1.20* |  |  | Бензол |  |  |
| 1.21* |  |  | Толуол |  |  |
| 1.22* |  | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |
| 1.23* |  | 13.10/29.061, 13.20/29.061, 13.91/29.061, 13.92/29.061, 13.95/29.061, 13.96/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.13/29.061, 14.14/29.061, 14.19/29.061, 14.20/29.061, 14.31/29.061, 14.39/29.061, 15.11/29.061, 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 |
| 1.24* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 1.25* |  |  | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 1.26* |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.27* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 1.28* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |
| 1.29* |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |
| 1.30* |  |  | Токсичные элементы: никель |  |  |
| 1.31* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |
| 2.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 7 Приложение 5 | ГОСТ 18321-73 |
| 2.2* |  |  | Пробоподготовка |  | Инструкция 016-1211 |
| 2.3* |  | 22.29/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.4* |  | 22.29/08.032 | Токсичные элементы: хром |  |  |
| 2.5* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |
| 2.6* |  | 22.29/08.156 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 |
| 2.7* |  |  | Этиленгликоль |  |  |
| 2.8* |  | 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 2.9* |  |  | Стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 2.10* |  |  | Капролактам |  |  |
| 2.11* |  | 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 |
| 2.12* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 2.13* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.650-96 |
| 2.14* |  |  | Бензол |  |  |
| 2.15* |  |  | Толуол |  |  |
| 2.16* |  |  | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |
| 2.17* |  |  | О-ксилол |  | МР 01.024-07 |
| 2.18* |  |  | П-ксилол |  |  |
| 2.19* |  |  | М-ксилол |  |  |
| 2.20* |  |  | Метиловый спирт |  | МР 01.022-07 |
| 2.21* |  |  | Бутиловый спирт |  |  |
| 2.22* |  |  | Изобутиловый спирт |  |  |
| 2.23* |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |
| 2.24* |  | 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 1,3,4,10,14 Приложение 6 | ГОСТ 18321-73; СанПин 1.1.12-14-2003 |
| 2.25* |  | 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) |  | Инструкция № 091-0610 |
| 2.26* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |
| 2.27* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  |
| 2.28* |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |
| 2.29* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |
| 3.1* | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 статья 8 п. 12,13, приложение 22 | ГОСТ 18321-73 |
| 3.2* |  |  | Пробоподготовка |  | Инструкция 016-1211 |
| 3.3* |  | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 3.4* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |
| 3.5* |  |  | Токсичные элементы : свинец |  |  |
| 3.6* |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Токсичные элементы: олово |  |  |
| 3.7* |  | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |
| 3.8* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 3.9* |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |
| 3.10* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 3.11* |  |  | Капролактам |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 3.12* |  |  | Стирол |  |  |
| 3.13* |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 |
| 3.14* |  |  | Этиленгликоль |  |  |
| 3.15* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 |
| 3.16* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 3.17* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.650-96 |
| 3.18* |  |  | Бензол |  |  |
| 3.19* |  |  | Толуол |  |  |
| 3.20* |  |  | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |
| 3.21* |  |  | О-ксилол |  | МР 01.024-07 |
| 3.22* |  |  | П-ксилол |  |  |
| 3.23* |  |  | М-ксилол |  |  |
| 3.24* |  |  | Метиловый спирт |  | МР 01.022-07 |
| 3.25* |  |  | Бутиловый спирт |  |  |
| 3.26* |  |  | Изобутиловый спирт |  |  |
| 3.27* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |
| 3.28* |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |
| 4.1* | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 | ГОСТ 18321-73; Санитарные нормы и правила, гигиенический норматив №200 от 20.12.2012 |
| 4.2* |  |  | Моделирование условий исследований |  | Инструкция 016-1211; СанПин 1.1.12-14-2003 |
| 4.3* |  | 32.40/11.116 | Органолептика: запах, привкус |  | Санитарные нормы и правила, гигиенический норматив №200 от 20.12.2012 п. 2.6 |
| 4.4* |  | 32.40/35.069 | Напряженность электростатическо го поля |  | СанПин 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |
| 4.5* |  | 32.40/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 4.6* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 4.7* |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |
| 4.8* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |
| 4.9* |  |  | Токсичные элементы: никель |  |  |
| 4.10* |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |
| 4.11* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |
| 4.12* |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 4.13* |  |  | Стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 4.14* |  |  | Капролактам |  |  |
| 4.15* |  |  | Дибутилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 4.16* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 4.17* |  | 32.40/08.156 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 |
| 4.18* |  |  | Этиленгликоль |  |  |
| 4.19* |  | 32.40/08.158 | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |
| 4.20* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 |
| 4.21* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 4.22* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.650-96 |
| 4.23* |  |  | Бензол |  |  |
| 4.24* |  |  | Толуол |  |  |
| 4.25* |  |  | Метиловый спирт |  | МР 01.022-07 |
| 4.26* |  |  | Бутиловый спирт |  |  |
| 4.27* |  |  | Изобутиловый спирт |  |  |
| 4.28* |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |
| 4.29* |  |  | О-ксилол |  | МР 01.024-07 |
| 4.30* |  |  | П-ксилол |  |  |
| 4.31* |  |  | М-ксилол |  |  |
| 5.1* | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года формирующихся массы и краски, наносимые пальцами. | 32.40/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 008/2011 Статья 1, 3, 4 п. 3.8 Приложение 2 | ГОСТ 18321-73 |
| 5.2* |  | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) |  | Инструкция № 091-0610 |
| 5.3* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |
| 5.4* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  |
| 5.5* |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |
| 5.6* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |
| 6.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи (водная модельная среда) Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи (водная модельная среда) Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи (водная модельная среда) | 14.11/42.000, 14.12/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 6, 7, Приложение 2, 3, 4, 7, 8 ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 6, 7, Приложение 2, 3, 4, 7, 8 ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 6, 7, Приложение 2, 3, 4, 7, 8 | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ ISO 139-2014; ГОСТ ИСО 5089-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СТБ ИСО 18454-2006 |
| 6.2* |  | 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116 | Органолептика / интенсивность запаха |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 6.3* |  | 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПин 9-29.7-95 |
| 6.4* |  | 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |
| 6.5* |  | 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 6.6* |  | 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 |
| 6.7* |  |  | Этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 |
| 6.8* |  |  | Диметилтерефталат |  |  |
| 6.9* |  | 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 6.10* |  |  | Капролактам |  |  |
| 6.11* |  |  | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 6.12* |  |  | Диоктилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 6.13* |  |  | Дибутилфталат |  |  |
| 6.14* |  | 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 |
| 6.15* |  |  | Бутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Прил. 7 |
| 6.16* |  |  | Метиловый спирт |  |  |
| 6.17* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 6.18* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.650-96 |
| 6.19* |  |  | Бензол |  |  |
| 6.20* |  |  | Толуол |  |  |
| 6.21* |  |  | О-ксилол |  | МР 01.024-07 |
| 6.22* |  |  | П-ксилол |  |  |
| 6.23* |  |  | М-ксилол |  |  |
| 6.24* |  | 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 6.25* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 6.26* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |
| 6.27* |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |
| 6.28* |  |  | Токсичные элементы: никель |  |  |
| 6.29* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |
| 6.30* |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |
| 7.1* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 статья 1, 3, 4, 5, 9 приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 13, 20 приложение 3, 4 | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 7.2* |  | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 7.3* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 7.4* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 7.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 7.6* |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 7.7* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 7.8* |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |
| 7.9* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |
| 7.10* |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 7.11* |  | 10.61/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1* | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 статья 1, 3, 4, 5, 9, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 13, 20 приложение 3, 4 | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 8.2* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 8.3* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 8.4* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 8.6* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 8.7* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 8.8* |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |
| 8.9* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |
| 8.10* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.11* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 9.1* | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 статья 1,3,4,5,9 приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4 | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 9.2* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 9.3* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 9.4* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 9.5* |  |  | Ртуть | ТР ТС 015/2011 статья 1,3,4,5,9 приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4; ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 9.6* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ТР ТС 015/2011 статья 1,3,4,5,9 приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.7* |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 9.8* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 9.9* |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |
| 9.10* |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 10853-88 |
| 9.11* |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 10.1* | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 10.2* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 10.3* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 10.4* |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 10.5* |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 10.7* |  | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 10.8* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |
| 10.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |
| 10.11* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |
| 10.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |
| 10.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |
| 11.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3,4; ГОСТ 10444.15-94 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3,4; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.3* |  |  | S. aureus | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3,4; ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.4* |  |  | Плесени | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3,4; ГОСТ 10444.12-2013 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.5* |  |  | Дрожжи | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3,4 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2,3,4 |  |
| 11.6* |  |  | В. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.8* |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МУ 5177-90 |
| 11.9* |  | 10.61/11.116, 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |
| 11.10* |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 11.11* |  | 10.61/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5667-65 |
| 11.12* |  | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 11.13* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 11.14* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 11.15* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 11.16* |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 11.17* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 11.18* |  | 10.61/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.19* |  | 10.61/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 12.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п. 4.1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |
| 12.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3; ГОСТ 26972-86 п. 4.1; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.3* |  |  | S. aureus | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 12.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 12.5* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 12.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 12.7* |  | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 12.8* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 12.9* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 12.10* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 12.11* |  | 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 12.12* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 12.13* |  | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.89/08.156 | гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 |
| 12.14* |  | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5667-65; ГОСТ 5904-2019 |
| 13.1* | Плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 13.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 13.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 13.5* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 13.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 13.7* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |
| 13.8* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 13.9* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 13.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 13.11* | Плодоовощная продуция Плодоовощная продуция Плодоовощная продуция | 10.39/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 13.12* |  |  | Yersinia Enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 13.13* |  |  | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12 |
| 13.14* |  | 10.39/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 13.15* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 13.16* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 13.17* |  | 10.39/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 13.18* |  | 10.39/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 13.19* |  | 10.39/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 13.20* |  | 10.39/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.27/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 13.21* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 13.22* |  | 10.39/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156 | 5- оксиметилфурфурол | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4; ГОСТ 29032-91 | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 |
| 13.23* |  | 10.39/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.27/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 3,4 | ГОСТ 30349-96 |
| 13.24* |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  |  |
| 13.25* |  | 10.39/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.26* |  | 10.39/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 14.1* | Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3,4 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2* |  | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 14.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 14.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 14.7* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 14.8* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 14.9* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 14.10* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 14.11* |  | 01.11/08.156, 01.26/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 14.12* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.13* |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 14.14* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 14.15* |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  |  |
| 14.16* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.17* |  | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-98; СТБ 1056-98 |
| 15.1* | Напитки Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,9,13,20 приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,9,13,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 30712-2001; Инструкция №072-0210 |
| 15.2* |  |  | КМАФАнМ |  |  |
| 15.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №072-0210 |
| 15.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |
| 15.5* |  |  |  |  |  |
| 15.6* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
| 15.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция №072-0210 |
| 15.8* |  | 11.07/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 15.9* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 15.10* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 15.11* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 15.12* |  | 11.07/08.161, 10.89/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 15.13* |  | 11.07/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86; ГОСТ 8756.0-70 |
| 16.1* | Другие продукты Другие продукты | 10.89/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2* |  | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 16.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 16.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 16.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 16.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 16.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 16.10* |  |  | Плесени |  |  |
| 16.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 16.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 16.13* |  | 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 16.14* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 16.15* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 16.16* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 16.17* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 16.18* |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |
| 16.19* |  | 10.89/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149 | Йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п. 4.2 |
| 16.20* |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 16.21* |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |
| 16.22* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 16.23* |  | 10.89/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |
| 16.24* |  | 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 16.25* |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  |  |
| 17.1* | Биологически активные добавки к пище Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7,8,13,20 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7,8,13,20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 17.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 17.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 17.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 17.7* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 17.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 17.9* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 17.10* |  | 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 17.11* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 17.12* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 17.13* |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 17.14* |  | 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 18.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 18.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 18.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 18.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 18.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 18.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 18.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 18.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 18.11* |  | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 18.12* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 18.13* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 18.14* |  |  | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7,8,13,20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7,8,13,20 Приложение 3 | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 18.15* |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 18.16* |  | 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 18.17* |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |
| 18.18* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 18.19* |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |
| 18.20* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 18.21* |  | 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 18.22* |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 18.23* |  |  | 5- оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 |
| 18.24* |  | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |
| 18.25* |  | 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 19.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 19.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 9225-2022 |
| 19.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 19.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.6* |  |  | Плесени | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2,3; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 19.7* |  |  | Дрожжи | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2,3 |  |
| 19.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 19.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 20.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 20.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |
| 20.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ 9225-84 |
| 20.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 20.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 20.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 20.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 20.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 20.10* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 20.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 20.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 21.1* | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 21.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 21.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 21.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 21.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 21.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 21.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 21.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 21.9* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 21.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 21.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 22.1* | Продукты детского питания | 10.89/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,2 приложение 3,4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.2* |  | 10.89/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 22.3* |  | 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 22.4* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 22.5* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 22.6* |  | 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 22.7* |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 22.8* |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |
| 22.9* |  |  | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 22.10* |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |
| 22.11* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 22.12* |  | 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |
| 22.13* |  | 10.89/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 22.14* |  | 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 22.15* |  |  | 5- оксиметилфурфу рол |  | ГОСТ 29032-91 |
| 22.16* |  | 10.89/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 27559-87 |
| 22.17* |  |  | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 20239-74 |
| 22.18* |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 23.1* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 23.2* |  | 10.86/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 часть 1 |
| 23.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |
| 23.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 23.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 23.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 23.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 23.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 24.1* | Консервирован ные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 |
| 24.2* |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 24.3* | Консервирован ные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" Консервирован ные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 2 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.4* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.5* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 |
| 24.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.8* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.9* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.10* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 21237-75 |
| 24.11* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.12* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.13* | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы группы "В" | 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.14* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.15* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 |
| 24.16* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 24.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.18* | Консервирован ные пищевые продукты. Полные консервы группы "Г" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,8,13,20 приложение 2 | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.19* | Консервирован ные пищевые продукты. Полные консервы группы "Д" Консервирован ные пищевые продукты. Полные консервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2 ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 24.21* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 24.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 29185-91 |
| 24.23* |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 25.1* | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 13, 20 приложение 2; ТР ТС 023/2011 статья 1,3,5 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2* |  | 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa, B. subtilis |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 25.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 25.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 25.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 26.1* | Свежеотжатые соки | 10.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 1,3,5 приложение 1; ТР ТС 023/2011 статья 1,3,5 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 26.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 26.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 27.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервирован ной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2; ТР ТС 023/2011 статья 1,3,5 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 27.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 27.5* |  |  | Плесени |  |  |
| 27.6* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 27.7* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-88; ГОСТ 30425-97 |
| 27.8* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 28.1* | Пастеризован ная соковая продукция из фруктов | 10.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20 приложение 2; ТР ТС 023/2011 статья 1,3,5 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 28.2* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.3* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 28.4* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 28.5* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 28.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 29.1* | Масла растительные все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 статья 1,6 приложение 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| 29.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 |
| 30.1* | Продукты переработки растительных масел и масел животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 статья 1,6 приложение 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| 30.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 |
| 31.1* | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, спреды топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 статья 1,6 приложение 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| 31.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 |
| 32.3* | Соусы на основе растительных масел, майонезы,соусы майонезные, кремы на раститльных маслах | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 024/2011 статья 1,6 приложение 1 | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 |
| 33.1* | Глицерин дистиллирован ный | 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ТС 024/2011 статья 1,6 приложение 1 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 33.2* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 33.3* |  | 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 33.4* |  | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |
| 34.1* | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 статья 1,6 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 34.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 34.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 34.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 34.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 35.1* | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, вырабатываемой с использованием биотехнологической и/или пробиотической микрофлоры | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 027/2012 статья 1,5,6 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 35.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии и др. микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium |  | ГОСТ 10444.11-89 |
| 36.1* | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 027/2012 статья 1,5,6 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 36.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 36.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 37.1* | Другая продукция | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 027/2012 статья 1,5,6 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 37.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 37.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 37.5* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 37.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 37.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 38.1* | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 027/2012 статья 1,5,6 приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 38.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 38.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 38.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 38.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 38.7* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 38.8* |  |  | Плесени |  |  |
| 38.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 39.1* | Специализиро ванная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 027/2012 статья 1,5,6 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 39.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 39.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 39.5* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 39.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 39.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 39.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 39.9* |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |
| 40.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ТС 029/2012 статья 7 приложение 1,28 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 40.2* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 40.3* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 40.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 40.5* |  | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 40.6* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 40.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 40.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 40.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 40.10* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 40.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 41.1* | Пищевая продукция | 10.89/08.156 | Нитрат натрия (калия) | ТР ТС 029/2012 статья 7 приложение 8,17 | ГОСТ Р 51460-99 |
| 41.2* |  |  | Нитрит натрия (калия) |  |  |
| 41.3* |  | 10.89/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Сернистая кислота |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 41.4* |  |  | диоксид серы | ТР ТС 029/2012 статья 7 приложение 8,17; ГОСТ 25555.5-2014 | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 42.1* | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 статья 8; ТР ТС 033/2013 раздел V,VII,X приложение 1,2,5,8,11 ТР ТС 021/2011 статья 8; ТР ТС 033/2013 раздел V,VII,X приложение 1,2,5,8,11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 |
| 42.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 42.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 42.4* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы и листерии L.monocytogenes |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 42.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 42.6* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы |  |  |
| 42.7* |  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 часть 1 |
| 42.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 42.9* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 42.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 42.11* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210 |
| 42.12* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 42.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 42.14* |  | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 РАЗДЕЛ II,V,VII,X | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 42.15* |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,V,VI,X , приложение 1,3,6,7,10,12,13 ТР ТС 033/2013 раздел II,III,V,VI,X , приложение 1,3,6,7,10,12,13 | ГОСТ 28283-2015 |
| 42.16* |  | 10.51/08.037, 01.41/08.037, 10.52/08.037, 10.89/08.037 | Жир |  | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 п.2-3 |
| 42.17* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Влага |  | ГОСТ 30648.3-99 |
| 42.18* |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3-4 |
| 42.19* |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков металлические примеси (в сухом продукте) |  | ГОСТ 27559-87; ГОСТ 27669-88 |
| 42.20* |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность/ Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п.3-4 |
| 42.21* |  | 10.51/29.119, 01.41/29.119, 10.52/29.119, 10.89/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 42.22* |  | 10.51/04.125, 01.41/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел V,VII | МВИ.МН 1823-2007 ; МУК 2.6.1.1194-03 |
| 42.23* |  | 10.51/08.032, 01.41/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 3; ТР ТС 033/2013 РАЗДЕЛ II,V,VII,X, приложение 4,9,10 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 42.24* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 42.25* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 42.26* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 42.27* |  | 10.51/08.161, 01.41/08.161, 10.52/08.161, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты ГХЦГ-изомеры (альфа, бета, гамма) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 42.28* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 42.29* |  |  | Афлатоксин М1 |  |  |
| 42.30* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 42.31* |  |  | Зеараленон |  |  |
| 43.1* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 раздел V приложение 1 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 раздел V приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 43.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 43.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 |
| 43.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 43.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 |
| 43.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 43.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 43.8* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 43.9* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 43.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 43.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 43.12* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 1,2,3 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 43.13* |  |  | Левомицетин |  | Инструкция 4.1.10-15-59-2005 |
| 43.14* |  | 01.42/42.000, 01.43/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 раздел III,V,VIII,XI,XII | ГОСТ 31904-2012; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 43.15* |  | 01.42/08.149, 01.43/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016 |
| 43.16* |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |
| 43.17* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 43.18* |  | 01.42/08.169, 01.43/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.89/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 43.19* |  | 01.42/08.032, 01.43/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V,VIII, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 43.20* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 43.21* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 43.22* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 43.23* |  | 01.42/08.161, 01.43/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты ГХЦГ-изомеры (альфа, бета, гамма) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 44.1* | Стерилизован ные консервы, включая консервы для детского питания Стерилизован ные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis | ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 2 ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 44.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 44.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 |
| 44.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 44.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  |  |
| 44.6* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 44.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 44.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 44.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 44.10* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 45.1* | Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.20/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 статья 5 приложение 4,5,6; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 13, 20 | ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31339-2006 п.4; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 4288-76 п.2; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 9792-73 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 45.2* |  | 10.20/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 45.3* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 45.4* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 45.5* |  | 10.20/08.156, 01.50/08.156, 01.70/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 45.6* |  | 10.20/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 45.7* |  | 10.20/04.125, 01.50/04.125, 01.70/04.125, 10.89/04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 46.1* | Пищевая рыбная продукция Пищевая рыбная продукция | 01.70/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 1; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, пункт 1.2 ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 1; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, пункт 1.2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 46.2* |  | 01.70/01.086, 01.50/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) |
| 46.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 46.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 46.5* |  |  | V. parahaemoliticus, КОЕ/г (г/см3) |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 46.6* |  |  | Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г (г/см3) |  | ГОСТ 28566-90 |
| 46.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 46.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 46.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 46.10* |  |  | Плесень и дрожжи в сумме, КОЕ/г |  |  |
| 46.11* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 1 | ГОСТ 28560-90 |
| 46.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 46.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 46.14* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел 5 пункт 19 приложение 3; ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7, приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 47.1* | Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1, таблица 2; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, пункт 1.2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 47.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) |
| 47.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 47.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 47.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 47.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, приложение 1 | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 47.8* |  |  | Дрожжи, КОЕ/г, (г) |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 47.9* |  |  | Плесень, КОЕ/г (г) |  |  |
| 47.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 47.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 47.12* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел 5, пункт 19, приложение 3; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 48.1* | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 3; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, п. 1.2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 48.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) |
| 48.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 48.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 48.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 48.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 48.7* |  |  | V. parahaemoliticus, КОЕ/г (г/см3) | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 1 | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 48.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г (г/см3) |  | ГОСТ 28566-90 |
| 48.9* |  |  | Плесень и дрожжи в сумме, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 48.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 48.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 48.12* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел 5, пункт 19, приложение 3; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 49.1* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 4; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, пункт 1.2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 49.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) |
| 49.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 49.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 49.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 49.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 49.7* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 50.1* | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 5; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 2, пункт 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 50.2* |  | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 50.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 50.4* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 50.5* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 50.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 50.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 50.8* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел 5, пункт 19, приложение 3; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 51.1* | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 5; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 2, пункт 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 51.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, мезофильные клостридии C. botulinum и C. Perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 51.3* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 51.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 51.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 51.6* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 52.1* | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1, таблица 5; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 2, пункт 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) |
| 52.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 52.3* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 52.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 52.5* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 52.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 52.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 52.8* |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел 5, пункт 19, приложение 3; ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 53.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 статья 5, пункт 1, пункт 4, приложение 7 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 53.2* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 53.3* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 53.4* |  |  | Esherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 53.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 53.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 53.7* |  |  | Стирильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 54.1* | Упакованная питьевая вода, включая: природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода); купажированная питьевая вода; обработанная питьевая вода; питьевая вода для детского питания; искусственно минерализованная питьевая вода. | 11.07/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2, таблица 2, приложение 3, таблица 2 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |
| 55.1* | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 22 С | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1.1 |
| 55.2* |  |  | ОМЧ при 37 С |  | ГОСТ 18963-73 |
| 55.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 55.4* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 55.5* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 55.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 56.1* | Обработанная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 22 С | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 2 | ГОСТ 18963-73 |
| 56.2* |  |  | ОМЧ при 37 С |  |  |
| 56.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 56.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 56.5* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 56.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 56.7* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 57.1* | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованнная природная и купажированная,изготовленная с использованием природной питьевой ГОСТ воды Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованнная природная и купажированная,изготовленная с использованием природной питьевой ГОСТ воды | 11.07/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1; ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 1 ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1; ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 1 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 |
| 57.2* |  | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Запах при 20С и запах при негревании до 60С |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 57.3* |  | 11.07/11.116, 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 57.4* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 57.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 57.6* |  | 11.07/08.169, 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 57.7* |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 |
| 57.8* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 57.9* |  |  | Окисляемость пермангонатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 57.10* |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 57.11* |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2,3 |
| 57.12* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 57.13* |  |  | Железо суммарно |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 57.14* |  |  | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1; ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 57.15* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 57.16* |  |  | Свинец суммарно |  |  |
| 57.17* |  |  | Хром общий |  |  |
| 57.18* |  |  | Кадмий |  |  |
| 57.19* |  |  | Молибден |  | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 57.20* |  |  | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 57.21* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 57.22* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 57.23* |  |  | Фторид ион (F) |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 57.24* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 |
| 57.25* |  |  | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 57.26* |  |  | Нитриты (по NO2) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 57.27* |  |  | Нитраты (по NO3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 57.28* |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 57.29* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |
| 57.30* |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 57.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 57.32* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |
| 57.33* |  | 11.07/04.125, 100.09/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 58.1* | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V | ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.2 |
| 58.2* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 58.3* |  |  | Токсичные элементы: кадмий | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 3 |  |
| 58.4* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 58.5* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 58.6* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 58.7* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 1; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 58.8* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 58.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 58.10* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 58.11* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 58.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 58.13* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 58.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 58.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 58.16* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 59.1* | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 5 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 59.2* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |
| 59.3* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 59.4* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 59.5* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 59.6* |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 59.7* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 59.8* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 2; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 59.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 59.10* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 59.11* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 59.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 59.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 59.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 59.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 59.16* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 59.17* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 60.1* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 3, таблица 1, таблица 2, таблица 3; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 2, таблица 2 ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 3, таблица 1, таблица 2, таблица 3; ТР ТС 021/2011 статья 7,20, приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 60.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 60.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 60.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 60.5* |  |  | Неспорообразую щие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 60.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 60.7* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |
| 60.8* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 60.9* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 60.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 60.11* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 60.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных