|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1860 |
|  | от 06.03.2000 |
|  | на бланке № ____ на 19 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2024 года

| службы контроля качества газа Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211026, Витебская обл., Оршанский р-н, Ореховский с/с, 4, юго-восточнее г.п. Ореховск (Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 1.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 1.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 1.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 1.5* | Газ природный | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 1.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 1.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 1.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 1.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 1.10*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 1.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158, 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊, | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область (Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Газ природный | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 2.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 2.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 2.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 2.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 2.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 2.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 2.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 2.10*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 2.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 223070, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 18/3, район д. Бордиловка (Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 3.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 3.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 3.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 3.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 3.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 3.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 3.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 3.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10*** | Газ природный | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 3.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 3.12*** | Масла смазочные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.13* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 21743-76 ГОСТ 32-74 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 33-2016 |
| 3.14* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 3.15* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 3.16* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 3.17* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.18* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 3.19* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 3.20* |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 раздел 1 |
| 223063, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, 120, район д. Ксаверово (Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 4.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Газ природный | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 4.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 4.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 4.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 4.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 4.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 4.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 4.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 4.10*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 4.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 4.12*** | Масла смазочные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.13* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 21743-76 ГОСТ 32-74 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 33-2016 |
| 4.14* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 4.15* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.16* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 4.17* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.18* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 4.19* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 4.20* |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 раздел 1 |
| 231217, Гродненская обл., Островецкий р-н, Ворнянский с/с, 25, здание узла связи ГИС Котловка (Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 5.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-831) ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-20141) ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-83 пункт 1.21) ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 81) ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 5.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-20081) ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 5.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 5.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 пункт 4.1 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* | Газ природный | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-20081) (ИСО 6976:1995) ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 5.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 5.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 5.8*** |  |  | Точка росы влаги | ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-83 раздел 11) |
| 5.9** |  | 06.20/08.156 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9, пункты 10.1 и 10.2 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 91), пункты 10.1 и 10.21) |
| 5.10** |  | 06.20/08.149 |  |  |  |
| 5.11** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 121) |
| 5.12*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 5.13* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213721, Могилевская обл., Осиповичский р-н, Лапичский с/с, 5, вблизи аг. Лапичи (Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») |  |  |  |  |  |
| 6.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 6.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 6.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 6.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 6.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 6.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 6.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 6.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 6.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 6.10*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 6.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 231815, Гродненская обл., Слонимский р-н, Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки (Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-831) ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-20141) ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-83 пункт 1.21) ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 81) ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 7.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-20081) ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 7.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 7.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 7.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-20081) (ИСО 6976:1995) ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 7.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7*** | Газ природный | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 7.8*** |  |  | Точка росы влаги | ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-83 раздел 11) |
| 7.9** |  | 06.20/08.156 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9, пункты 10.1 и 10.2 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 91), пункты 10.1 и 10.21) |
| 7.10** |  | 06.20/08.149 |  |  |  |
| 7.11** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 121) |
| 7.12*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 7.13* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 222610, Минская обл., Несвижский р-н, Городейский с/с, 1/10 (Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 8.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* | Газ природный | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 8.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 8.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 8.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 8.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 8.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 8.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 8.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 8.10*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 8.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область (Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 9.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 9.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 9.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 9.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 9.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 9.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 9.8** |  | 06.20/08.149 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 пункты 10.1 и 10.2 |
| 9.9** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 9.10*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 9.11* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 247755, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 92 (Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 10.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-831) ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-20141) ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-83 пункт 1.21) ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 81) ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 10.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-20081) ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 10.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 10.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 10.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-20081) (ИСО 6976:1995) ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 10.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 10.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 п ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 10.8*** | Газ природный | 06.20/29.145 | Точка росы влаги | ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-83 раздел 11) |
| 10.9** |  | 06.20/08.156 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9, пункты 10.1 и 10.2 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 91), пункты 10.1 и 10.21) |
| 10.10** |  | 06.20/08.149 |  |  |  |
| 10.11** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 121) |
| 10.12*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 10.13* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 225862, Брестская обл., Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км, 1/4 (Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») |  |  |  |  |  |
| 11.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-831) ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-20141) ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-83 пункт 1.21) ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 81) ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 11.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-20081) ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3* | Газ природный | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-20081) ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 11.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 11.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-20081) (ИСО 6976:1995) ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 11.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |
| 11.7*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 11.8*** |  |  | Точка росы влаги | ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-83 раздел 11) |
| 11.9** |  | 06.20/08.156 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9, пункты 10.1 и 10.2 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 91), пункты 10.1 и 10.21) |
| 11.10** |  | 06.20/08.149 |  |  |  |
| 11.11** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 121); |
| 11.12*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.13* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 225083, Брестская обл., Каменецкий р-н, Волчинский с/с, 8, 2,5 км восточнее аг. Новосёлки (Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 12.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 12.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 12.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 12.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 12.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 12.6*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 12.7*** |  |  | Температура точки росы по углеводородам |  | ГОСТ 20061-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157, 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |
| 225082, Брестская обл., Каменецкий р-н, 0,8 км южнее д. Макарово (Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ) |  |  |  |  |  |
| 13.1*** | Газ природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20060-831) ГОСТ 20060-2021 ГОСТ 20061-2021 ГОСТ 22387.2-20141) ГОСТ 22387.2-2021 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) | ГОСТ 20060-83 пункт 1.21) ГОСТ 20060-2021 раздел 8 ГОСТ 20061-2021 раздел 8 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 81) ГОСТ 22387.2-2021 раздел 8 ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 |
| 13.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31371.7-20081) ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 13.3* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |
| 13.4* |  | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |
| 13.5* |  | 06.20/08.157 06.20/08.158 | Плотность Теплота сгорания Число Воббе Относительная плотность | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 31369-20081) (ИСО 6976:1995) ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |
| 13.6*** |  | 06.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 (качественное определение) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7*** | Газ природный | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-2021 |
| 13.8*** |  |  | Точка росы влаги | ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20060-83 раздел 11) |
| 13.9** |  | 06.20/08.156 | Содержание сероводорода | ГОСТ 27577-2022 ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9, пункты 10.1 и 10.2 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 91), пункты 10.1 и 10.21) |
| 13.10** |  | 06.20/08.149 |  |  |  |
| 13.11** |  | 06.20/08.149 | Содержание меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 ГОСТ 22387.2-2014 раздел 121) |
| 13.12*** |  | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 20061-2021 |
| 13.13* | Газ природный Газ (топливо газообразное) | 06.20/08.158 35.21/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊ | ГОСТ 27577-2022 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/08.157 35.21/08.157 | азот, диоксид углеводорода) |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

1) – применяется в рамках технического соглашения к межгосударственному договору на поставку газа с 
ПАО «Газпром»

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных