|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2457 от 30.06.2003 на бланке № на 3 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2025 года

центральной химической лаборатории химического цеха филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» Витебского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лукомльское шоссе, 10 , 211162, г. Новолукомль, Витебская область, Чашникский район, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Мазут | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 1.2 * |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.3 * |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |
| 1.4 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 1.5 * |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 6258-85 |
| 1.6 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 1.7 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля Механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.8 * |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 21261-2021 |
| 2.1 * | Природный газ | 06.20/08.118 | Плотность | ГОСТ 5542-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17310-2002 |
| 2.2 * |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентного состава: - этан - пропан - изобутан - н-бутан - изопентан - н-пентан - неопентан - С6 + - диоксид углерода - кислород - азот - гелий - водород - метан |  | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б п.11.4.2 |
| 2.3 * |  | 06.20/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) п.п..10.2, 10.6 |
| 2.4 * |  | 06.20/29.119 | Относительная плотность |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) п.п.10.1, 10.5 |
| 2.5 * |  | 06.20/29.145 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) р.р.7,8,9 |
| 2.6 * |  | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31370-2008 | ГОСТ 31370-2008 |
| 3.1 * | Масла: - трансформаторные (свежие и эксплуатационные); - компрессорные; - авиационные; -турбинные (свежие и эксплуатационные); - турбинные огнестойкие синтетические (свежие и эксплуатационные) Масла: - трансформаторные (свежие и эксплуатационные); - компрессорные; - авиационные; -турбинные (свежие и эксплуатационные); - турбинные огнестойкие синтетические (свежие и эксплуатационные) | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 21743-2021 ТУ 38.101821-2013 ТУ 34.70.11335-97 ТНПА и другая документация ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 21743-2021 ТУ 38.101821-2013 ТУ 34.70.11335-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 3.2 * |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022 |
| 3.3 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 3.4 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 3.5 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость Кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 3.6 * |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 3.7 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 3.8 * |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления: - - масса летучих - низкомолекулярных - кислот; |  | ГОСТ 981-75 ГОСТ 981-75 п.3.2 |
| 3.9 * |  | 19.20/08.052 | - - массовая доля осадка; |  | ГОСТ 981-75, п.3.3 |
| 3.10 * |  | 19.20/08.149 | - - кислотное число окисленного масла |  | ГОСТ 981-75, п.3.4 |
| 3.11 * |  | 19.20/32.115 | Степень коррозии на поверхности стержня |  | ГОСТ 19199-73 |
| 3.12 * |  | 19.20/08.050 | Массовая доля растворенной воды |  | ГОСТ 7822-75 |
| 3.13 * |  | 19.20/11.116 | Наличие воды |  | ГОСТ 1547-84 |
| 3.14 * |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.15 * |  | 19.20/29.136 | Время деэмульсации |  | ГОСТ 12068-66 |
| 3.16 * |  | 19.20/18.115 | Класс промышленной чистоты |  | ГОСТ 17216-2001, п.А.2.5 |
| 3.17 *** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь — директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |