|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5396 |  |
|  | от 06.05.2022 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 февраля 2025 года лаборатории электрофизических измерений и проверки вентиляционных систем производственного коммунального унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Калинина, д. 9, каб. 5, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 2.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 3.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.5.2.7.1,п.5.2.7.9 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциаль-ным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциаль- ным током типа АС | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) | АМИ.ГР 0008-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.90/22.000 | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) | АМИ.ГР 0008-2021 |
| 6.3 *** |  | 27.90/22.000 | Время срабатывания теплового расцепителя | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) | АМИ.ГР 0008-2021 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: -скорость воздушного потока; -объемный расход воздуха; -кратность воздухообмена; -линейные размеры помещения и воздуховодов; | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ. ГМ 0118-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость воздушного потока; | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ. ГМ 0118-2022 |
| 8.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева