|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4583 от 20.02.2015 на бланке №_________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 февраля 2025 года

измерительной лаборатории. Общества с ограниченной ответственностью «ТеслаПром»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7 ГОСТ 30339-95 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -потери полного давления в вентиляционной сети; -коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | СП 4.02.07-2024 СНБ 4.02.01-03 Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 прил. А, ТКП 212-2010 прил. А, п.А.1.2, прил. Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.БР 303-2016 |
| 7.2 *** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.3, прил. Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.БР 303-2016 |
| 7.3 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.4 прил. Б, п.Б.3 | МВИ.БР 303-2016 |
| 7.4 *** |  | 27.31/33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.5 | МВИ.БР 303-2016 |
| 7.5 *** |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, прил. Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.БР 303-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева