|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5500 |  |
|  | от 03.11.2023 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 24 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

производственной лаборатории филиала Калинковичский молочный комбинат открытого акционерного общества "Рогачевский молочноконсервный комбинат"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область, город Калинковичи, улица Суркова, 10 производственной лаборатории филиала Калинковичский молочный комбинат |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1598-2006, п.6.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 1.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
| 1.8* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.9* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества молока |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80, п. 2 |
| 1.11* |  |  | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12* |  |  | Определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.13* |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п. 6 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п. 7 |
| 1.16* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.2.1, 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit», МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 1.17* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 1.18* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.2 ГОСТ 32901-2014, п.8.1 |
| 2.1* | Молоко обезжиренное- сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84,п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 2263-2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2263-2016, п. 7.2, 7.3 ГОСТ 28283-2015 |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.1 |
| 2.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.5 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.7* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 7.1 |
| 2.8* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 2.10* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 2.11* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п. 7 |
| 2.12* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 6.2 |
| 2.13* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.2.1, 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit», МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 3.1* | Пахта | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.164-2020 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пос. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.164-2020, п.3.2 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.5 |
| 3.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.1 |
| 3.6* |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п. 2.22 |
| 3.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 3.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 4.1* | Сливки-сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.3 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.3 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.3 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.3 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п .5 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 2277-2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пос. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2277-2016, п. 7.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 4.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.1 |
| 4.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.2 |
| 4.5* |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 4.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 4.7* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 4.9* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п. 7 |
| 4.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 4.11* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 6.2 |
| 4.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.1* | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ РБ 100098867.119-2001 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.119-2001, п. 5.2 |
| 5.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.1 |
| 5.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.1 |
| 5.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п. 3 |
| 5.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 5.7* |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п. 2.22 |
| 5.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 5.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 5.10* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. 5.2.1, 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit», МИ 4-1-2018 ПП.Утвержден 07.12.2018 |
| 6.1* | Молоко пастеризован-ное для переработки | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1,4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.221-2007 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 28283-2015 ТУ BY 100098867.221-2007, п. 4.2, 4.3 |
| 6.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.1 |
| 6.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 6.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.1 |
| 6.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73, п. 3 |
| 6.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 6.8* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 6.9* |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п. 2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 6.10* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 6.2 |
| 6.11* |  |  | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 7.1 |
| 6.12* |  | 10.51/29.040 | Объем продукта (номинальный объем продукта) |  | ГОСТ 3622-68, п. 2.23 |
| 6.13* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 6.14* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 6.15* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. 5.2.1, 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid TestKit», МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 10.1* | Масло из коровьего молока | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.10 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п. 5.1.5, 5.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.10 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п. 5.1.5, 5.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 10.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост.СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017, п. 7.2 ГОСТ 32261-2013, п. 7.4 |
| 10.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п. 6 |
| 10.4* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.4.1 |
| 10.5* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81, п. 5 |
| 10.6* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.8 |
| 10.7* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 ГОСТ 32261-2013, п. 7.5 |
| 10.8* |  | 10.41/08.037 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.4.2 |
| 10.9* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4.3 |
| 10.10* |  | 10.41/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п. 2.22 |
| 10.11* |  | 10.41/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 ГОСТ 3622-68, п. 2.23 |
| 10.12* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 10.13* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 10.14* |  |  | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.1* | Молоко сухое Молоко сухое обезжиренное быстрораство-римое | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 1858-2022 ТУ BY 100098867.275-2011 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост.СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29245-91, п. 3 СТБ 1858-2022, п. 7.2 ТУ BY 100098867.275-2011, п. 7.2 |
| 11.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п. 4 ГОСТ 30648.1-99 |
| 11.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30648.3-99 |
| 11.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п. 5 СТБ 1858-2022, п. 7.14 |
| 11.6* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п. 7 СТБ 1858-2022, п. 7.12 |
| 11.7* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 СТБ 1858-2022, п. 7.10 |
| 11.8* |  | 10.51/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | ГОСТ 30648.2-99 СТБ 1858-2022, п. 7.6 ГОСТ 23327-98 ТУ BY 100098867.275-2011, п. 3.9 |
| 11.9* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п. 5 |
| 11.10* |  |  | Массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 1858-2022, п. 7.15 ТУ BY 100098867.275-2011, п. 3.8 |
| 11.11* |  |  | Относительная скорость растворения |  | ТУ BY 100098867.275-2011, п. 3.21 |
| 11.12* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | ГОСТ 29245-91, п. 6 СТБ 8035-2012 |
| 11.13* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 11.14* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 11.15* |  |  | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.1* | Сыворотка молочная сухая | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6, 4.9 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п. 7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6,4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 2219-2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост.СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2219-2017, п. 7.3 ГОСТ 29245-91, п. 3 |
| 12.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 |
| 12.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п. 5 СТБ 2219-2017, п. 7.11 |
| 12.5* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 СТБ 2219-2017, п. 7.10 |
| 12.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98, п. 5 СТБ 2219-2017, п. 7.6 |
| 12.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п. 4 |
| 12.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п.5 СТБ 2219-2017, п. 7.7 |
| 12.9* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п.6 |
| 12.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  | СТБ 2219-2017, п. 7.9 |
| 12.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 |
| 12.12* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 |
| 12.13* |  |  | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012, п.5.1, 5.3 | ГОСТ 31862-2012, п.5.1, 5.3 |
| 14.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 14.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99, таблица 1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 |
| 14.4* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 |
| 14.5* |  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 |
| 15.1* | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73,п.2 | ГОСТ 3885-73, п. 2 |
| 15.2* |  | 100.09/08.169 | рH | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 |
| 16.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утверждены Минсельхозпро-дом от 03.08.1999 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.2* | Молоко обезжиренное-сырье Пахта Сливки-сырье Сыворотка молочная Молоко пастеризованное для переработки Молоко питьевое пастеризованное Сметана Творог Сыворотка молочная пастеризованная Сыры мягкие Масло из коровьего молока Продукты молочные сухие Прочие продукты питания | 10.51/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 стронция-90 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 17.1* | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласовано с главным санитарным врачом Республики Беларусь от 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| Гомельская область, Светлогорский район , Чирковичский сельсовет, 18 (Светлогорский производственный участок филиал Калинковичский молочный комбинат) |  |  |  |  |  |
| 18.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 18.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1598-2006, п.6.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 18.3* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 18.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3 |
| 18.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 18.6* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 18.7* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.1 |
| 18.8* |  | 01.41/08.133 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 25179-90, п. 3 |
| 18.9* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73, п. 3 |
| 18.10* |  | 01.41/12.042 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80, п. 2 |
| 18.11* |  |  | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 18.12* |  |  | Определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 18.13* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п. 6 |
| 18.14* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п. 8 |
| 18.15* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. 5.4.1 Методика обнаруже-ния остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit», МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 18.16* |  | 01.41/01.086 | Количество микроорганизмов при 30 0С |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 |
| 18.17* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.2 |
| 18.18* |  |  | Общее количество спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий |  | ГОСТ 32012-2012, п. 7 |
| 18.19* |  |  | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014, п. 8.2 |
| 18.20* |  |  | Проба на брожение |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.3 |
| 19.1* | Молоко обезжиренное- сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2263-2016 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 19.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 2263-2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост.СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2263-2016, п. 7.2,7.3 ГОСТ 28283-2015 |
| 19.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3 |
| 19.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 19.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2.2.5 |
| 19.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 п. 3 |
| 19.7* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 7 |
| 19.8* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 19.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 19.10* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 |
| 19.11* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п. 8 |
| 19.12* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. п.5.2.1, 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid TestKit» , МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 20.1* | Сливки- сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2277-2016 | СТБ 1036-97, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п. 2.1, 2.3 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014, п .5 |
| 20.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 2277-2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2277-2016, п. 7.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 20.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3 |
| 20.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2 |
| 20.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 20.6* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 20.7* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.8 |
| 21.1* | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100098867.119-2001 | СТБ 1036-97, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 21.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ РБ 100098867.119-2001 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.119-2001, п. 5.2 |
| 21.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 21.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 21.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 21.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 21.7* |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п. 2.22 |
| 21.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 21.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 21.10* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid TestKit», МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 22.1* | Молоко пастеризован-ное для переработки | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.221-2007 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 22.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.221-2007 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию Продукцию | ГОСТ 28283-2015 ТУ BY 100098867.221-2007, п. 4.2, 4.3 |
| 22.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3 |
| 22.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п. 2 |
| 22.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2 |
| 22.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73, п. 3 |
| 22.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 п.3 |
| 22.8* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 22.9* |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 26754-85 |
| 22.10* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 22.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 |
| 22.12* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 |
| 22.13* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit» , МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 23.1* | Сыворотка молочная нанофильтро-ванная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.387-2015 | СТБ 1036-97, п. 7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6,4.5 ГОСТ 9225-84, п. 1 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 23.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептичес-кие показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.387-2015 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91, п.3 ТУ BY 100098867.387-2015, п. 4.2 |
| 23.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п. 5 |
| 23.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30305.1-95 ТУ BY 100098867.387-2015, п. 4.4 |
| 23.5* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 |
| 23.6* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 23.8* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотика (качественный метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п. 5.4.1 Методика обнаруже-ния остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов « PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC 0208,Beta-lactams & Teracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit» , МИ 4-1-2018 ПП. Утвержден 07.12.2018 |
| 24.1* | Сыры полутвёрдые и твёрдые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ТУ BY 400046241.006-2017, ТУ BY 400046241.007-2017 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п. 4.2, 5.3 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014, п. 5 |
| 24.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, рисунок, цвет теста, форма, линейные размеры) | СТБ 1373-2016 ТУ BY 400046241.006-2017, ТУ BY 400046241.007-2017, ТУ BY 400046241.003-2015, ТУ BY 400046241.017-2020, ТУ 10.51.40-024-35954477-2021, ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1373-2016, п. 5.2, 6.2, 6.3, 6.4 ТУ BY 400046241.006-2017, п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 400046241.007-2017, п.4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 400046241.003-2015, п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 400046241.017-2020, п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ 10.51.40-024-35954477-2021, п. 4.2, 4.3, 4.4, ГОСТ 33630-2015 |
| 24.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 24.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п. 2, п. 5 |
| 24.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81, п. 2 |
| 24.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | Расчетным путем |
| 24.7* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованных сыров с одинаковым весом |  | СТБ 8019-2002 ГОСТ 3622-68, п. 3.9 ГОСТ 1373-2016 п. 6.6, 6.7 |
| 24.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 25.1* | Полуфабрикат из молочной сыворотки | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.234-2009 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 25.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, рисунок, цвет теста, форма, линейные размеры) | ТУ BY 100098867.234-2009 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.234-2009, п. 4.5, 4.6 |
| 25.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п. 2 |
| 25.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п. 2 |
| 25.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81, п. 2 |
| 25.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 26.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012, п. 5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012, п. 5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 |
| 26.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 4779-2013 МВИ 179-95 |
| 26.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99, таблица 1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 |
| 26.4* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 ГОСТ 18963-73 п.4.2 |
| 26.5* |  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.1 |
| 26.6* |  | 100.09/08.082 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72, п. 2 |
| 26.7* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 26.8* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п. 3 |
| 27.1* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное- сырье Сливки -сырье Сыворотка молочная Молоко пастеризован-ное для переработки Сыворотка молочная нанофильтро-ванная Сыры полутвёрдые и твёрдые Полуфабрикат из молочной сыворотки Прочие продукты питания | 01.51/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кормах, утверждены Минсельхозпродом от 03.08.1999 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 4779-2013 МВИ 179-95 |
| 28.1* | Объекты окружающей среды | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласовано с главным санитарным врачом Республики Беларусь от 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| Гомельская область, город Калинковичи, улица Суркова, 10 производственной лаборатории филиала Калинковичский молочный комбинат |  |  |  |  |  |
| 29.1* | Пахта сухая | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6,4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6,4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 29.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100377914.539-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 25.01.21г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100377914.539-2007, п.4.3 ГОСТ 29245-91, п.3 |
| 29.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-91, п.5 |
| 29.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 29.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| 29.6* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п.6 |
| 29.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 |
| 29.8* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 29.9* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 29.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6; ГОСТ 32901-2014 , п.8.5 |
| 29.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5; ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 30.1* | Сливки пастеризован-ные замороженные Продукты молочные сухие и сухие формованные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6,4.3 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п.7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6,4.1,4.3 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 30.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.623-2022 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 25.01.21г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.623-2022, п.4.2 |
| 30.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.1 |
| 30.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.2 |
| 30.5* |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 30.6* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |
| 30.7* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 30.8* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| 30.9* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |
| 30.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 30.11* |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.7 |
| 30.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 31.1* | Конфеты молочные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 31.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.744-2025 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 25.01.21г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.744-2025 ГОСТ 29245-91, п. 3 |
| 31.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 |
| 31.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 31.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |
| 31.6* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п. 6 СТБ 8035-2012 |
| 31.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 31.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 31.9* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.1* | Напитки молочные сухие | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 32.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.547-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 25.01.21г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.547-2020 п.4.3 |
| 32.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 2.2, п. 3.1 |
| 32.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п. 4 |
| 32.5* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п.6 СТБ 8035-2012 |
| 32.6* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 32.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6; ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 32.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5; ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.9* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.1* | Смеси сухие для мороженного | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1,4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 | СТБ 1036-97, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 33.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТУ BY 100098867.370-2015 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 25.01.21г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.370-2015 п.4.2 |
| 33.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 2.2, п. 3.1 |
| 33.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91,п.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 33.5* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п.6 СТБ 8035-2012 |
| 33.6* | Смеси сухие для мороженного | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 33.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6; ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 33.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5; ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.9* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева