|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0763 |
|  | от 28.11.1997 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2025 года

отдела испытаний Открытого акционерного общества «Радиоволна»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Горького, 89, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Электрооборудование автотракторное: генераторы переменного тока | 29.31/ 22.000 | Проверка контролируемых параметров: ток, напряжение | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.2 | ГОСТ 3940-2004 п.п.6.1, 6.2 |
| 1.2* |  | 29.31/ 11.116, 29.31/ 22.000 | Повышенная частота вращения на холостом ходу | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.21 | ГОСТ 3940-2004 п.6.14 |
| 1.3* |  | 29.31/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.15 | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 |
| 1.4* |  | 29.31/ 26.080 | Теплостойкость | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |
| 1.5* |  |  | Холодостойкость |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |
| 1.6* |  |  | Влагоустойчивость | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.13 | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |
| 1.7* |  | 29.31/ 26.141 | Степень защиты от проникновения посторонних тел IP10 | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.8 | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 |
| 1.8* |  | 29.31/ 26.095 | Вибро- и ударопрочность | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 94 ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| 2.1* | Электрооборудование автотракторное: выключатель | 29.31/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 92 ГОСТ 3940-2004 п.4.15 | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 |
| 2.2* |  | 29.31/ 26.095 | Вибро- и ударопрочность | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 92 ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| 2.3* |  | 29.31/ 26.080 | Теплостойкость | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 92 ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |
| 2.4* |  |  | Холодостойкость |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |
| 2.5* |  |  | Влагоустойчивость | ТР ТС 018/2011 Приложение №10, пункт 92 ГОСТ 3940-2004 п.4.13 | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                 Т.А.Николаева