|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5199 |  |
|  | от 03.04.2020 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года
испытательной лаборатории

Мстиславского унитарного коммунального производственного предприятия «Жилкомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Дзержинского, 82, 213453, г. Мстиславль, Мстиславский район, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха. | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.05-2020 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги. | ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0076-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация | АМИ БР 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А.Николаева