|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4621 |  |
|  | от 07.05.2025 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 мая 2025 года испытательной грунтовой лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Геоэкопроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сухая, 4, ком. 19, 220004, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грунты | 100.06/ 29.121 43.13/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании (средняя установка): - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | Фактические значения | ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) ГОСТ 19912-2012 |

| 1.2 *** | Грунты | 100.06/ 29.121 43.13/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании (средняя установка): - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | Фактические значения | ТКП 45-5.01-17-2005 (02250) ГОСТ 19912-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 *** |  | 100.06/29.121 43.13/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.4 *** |  | 100.06/29.121 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.5 * |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 2.1 * | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (pH) | Фактические значения | ГОСТ ISO 10523-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							        Т.А. Николаева