|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5570 |  |  |
|  | от 08.05.2025 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью "ГлавЛаб"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минск, ул. Гусовского, 10, каб. 607 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР0051-2022 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР0051-2022 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.ГР0054-2022 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР0053-2022 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР0052-2022 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциаль-ным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР0062-2022 |
| 4.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | АМИ.ГР0062-2022 |
| 4.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР0062-2022 |
| 5.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков систем вентиляции: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - статическое давление | СН 4.02.03-2019 СП 4.02.07-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева