|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0089 |
|  | от 14.04.1995 |
|  | на бланке № ____ на 8 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории электрофизических измерений Научно-производственного частного унитарного предприятия «ТЭБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Казинца, 2Б, 220099, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3.1; Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | АМИ.МН 0060-2022 ГОСТ 3484.1-88 п.4.1, 4.3 |
| 2.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |
| 7.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерения тока проводимости ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2023 Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0051-2022 ГОСТ 7746-2015 9.3 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.МН 0060-2022 ГОСТ 7746-2015 9.2.1, 9.2.4 |
| 9.1 *** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1а | АМИ.ГР 0051-2022 ГОСТ 1983-2015 9.3 |
| 9.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б | АМИ.МН 0060-2022 ГОСТ 1983-2015 9.4 |
| 10.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1 *** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.3.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.5.5 ТКП 339-2022 п.4.4.3.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки | ТКП 181-2023 Б.5.4 ТКП 339-2022 п.4.4.3.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.6.3 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 17.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 17.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 18.1 *** | Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.21.5 ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 19.1 *** | Воздушные линии электропередачи | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2023 Б.31.6.1 ТКП 339-201 п.4.4.30.3 | АМИ.ГР 0051-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 а) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 20.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.31.9.2 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 б) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 21.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 21.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 21.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 21.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 Б.27.4 ТКП 339-2009 п.4.4.26.4 б) | МВИ.МН 4877-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.1 ТКП 339-2022 п.4.4.28.1 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 22.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 22.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 23.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 23.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.3 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 23.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 23.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 25.1* | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5048-2014 |
| 26.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, Приложение Ж | МВИ.МН 5048-2014 |
| 27.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, Приложение Ж | МВИ.МН 5048-2014 |
| 27.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3, Приложение Ж | МВИ.МН 5048-2014 |
| 28.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5048-2014 ГОСТ 20493-2001 п.8.9 |
| 28.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация |  |
| 28.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация |  |
| 28.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация |  |
| 29.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, Приложение Ж | МВИ.МН 5048-2014 |
| 30.1* | Клещи электроизолирующие и измерительные | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2; п.10.4.2, Приложение Ж | МВИ.МН 5048-2014 |
| 31.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 Табл. Б.26.1-Б.26.2 ТКП 339-2022 п.4.4.19.5; табл.4.4.43 | ГОСТ 6581-75 гл. 4 |
| 32.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания | ТКП 538-2014 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева