|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.4523 от 22.08.2014 на бланке № на 70 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2024 года

испытательного центра железнодорожного транспорта БелГУТа

учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»

| № п/п |  | Наименование объекта |  |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Испытательный центр железнодорожного транспорта БелГУТа (Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Кирова 34, ул. Банная 1), испытательный полигон БелГУТа (Республика Беларусь, Гомельская обл., пос.Победа, пер.Зеленый,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Атмосферный воздух |  |  |  | 100.02/ 42.000 |  | Отбор проб |  | ТКП 17.13-15-2022 |  |  | ТКП 17.13-15-2022 |  |  |
| 1.2** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  | Концентрация аммиака ДИ: (10-2500) мкг/м3 |  | ТКП 17.08-16-2011 (02120) Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 1.3** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 1.4** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  | Концентрация 2-Аминоэтанола (коламин, моноэтаноламин, этаноламин) ДИ: (0,048-5,976) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5917-2017 |  |  |
| 1.5** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  | Концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,005-0,617) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |  |  |
| 1.6** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация бензола ДИ: (0,017-88,060) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |
| 1.7** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-Бутанол) ДИ: (0,016-81,149) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |
| 1.8** |  |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация бутилацетата (н-Бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (0,017-88,302) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.9** | Атмосферный воздух |  |  | 100.02/ 08.156 |  |  | Концентрация гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) ДИ: (0,11-1,22) мг/м3 |  | ТКП 17.08-16-2011 (02120) Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | МВИ.МН 2488-2006 |  |  |  |
| 1.10** |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  |  | Концентрация гидрофторида (водород фтористый) ДИ: (2-700) мкг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5681-2016 |  |  |  |
| 1.11** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация м-ксилол ДИ: (0,018-86,586) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.12** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация о-ксилол ДИ: (0,018-88,189) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.13** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация п-ксилол ДИ: (0,018-86,278) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.14** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация метанола (метиловый спирт) ДИ: (0,019-79,292) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.15** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ: (0,016-80,694) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.16** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ: (0,032-162,812) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.17** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация пропан-2-он (ацетон) ДИ: (0,016-79,352) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.18** |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  |  | Концентрация серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |  |
| 1.19** |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  |  | Концентрация сероводорода ДИ: (3 - 100) мкг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |  |
| 1.20** |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  |  | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (12-500) мкг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |  |
| 1.21** |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  |  | Концентрация стирола (винилбензол) ДИ: (0,018-90,767) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |
| 1.22** |  |  |  | 100.02/ 08.052 |  |  | Концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| 1.23** |  |  | Атмосферный воздух |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация толуола (метилбензол) ДИ: (0,018-86,859) мг/м3 |  | ТКП 17.08-16-2011 (02120) Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |  |
| 1.24*** |  |  |  |  | 100.02/ 08.169 |  | Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50,0) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |  |  |  |  |
| 1.25** |  |  |  |  | 100.02/ 08.156 |  | Концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ: (3-100) мкг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |  |  |
| 1.26** |  |  |  |  | 100.02/ 08.155 |  | Концентрация формальдегида (метаналь) ДИ: (0,01-0,25) мг/м3 |  |  |  | М 02-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формаль-дегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |  |  |  |  |
| 1.27** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) ДИ: (0,022-111,093) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |  |
| 1.28** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация этанола (этиловый спирт) ДИ: (0,016-79,078) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |  |
| 1.29** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (0,018-90,186) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |  |
| 1.30** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация этилбензола ДИ: (0,018-86,860) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |  |
| 1.31** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация 2-этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ: (0,019-93,278) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |  |  |  |
| 1.32** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |  |  |  |
| 1.33** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация метана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |  |  |  |
| 1.34** |  |  |  |  | 100.02/ 08.157 |  | Концентрация этана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  |  |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Пропан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 | ТКП 17.08-16-2011 (02120) Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.36** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Бутан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.37** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Пентан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.38** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Гексан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.39** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Гептан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.40** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Октан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.41** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Нонан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.42** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация н-Декан ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 1.43** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) ДИ: (0,016-80,427) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 1.44** |  | 100.02/ 08.157 | Концентрация этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) ДИ: (0,019-93,599) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 1.45 *** |  | 100.02/ 08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (0-10 000) мкг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |
| 1.46 *** |  | 100.02/ 08.169 | Концентрация озона ДИ: (0-1000) мкг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |
| 1.47** |  | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца (в пересчете на марганец (IV) оксид) ДИ: (4,2 – 220,0) мкг/м3 |  | АМИ.ГМ 0139 - 2022 |
| 1.48** |  | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации железо (III) оксида (в пересчете на железо) ДИ: (33,1 – 1700,0) мкг/м3 |  | АМИ.ГМ 0139 - 2022 |
| 1.49** |  | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) ДИ: (0,20 – 55,00) мкг/м3 |  | АМИ.ГМ 0139 - 2022 |
| 1.50** |  | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (III) ДИ: (4,9 – 1400,0) мг/м3 |  | АМИ.ГМ 0139 - 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азот (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34 - 4000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.2*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (2,05 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.3*** |  | 100.01/ 08.082 | Определение концентрации азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (0,1 - 100) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.4** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.5** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации 2-Аминоэтанола (коламин, моноэтаноламин, этаноламин) ДИ: (0,048-5,976) мг/м3 |  | МВИ.МН 5917-2017 |
| 2.6** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (более 0,13) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.7** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации антрацена ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |
| 2.8** |  | 100.01/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации аценафтена ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |
| 2.9*** |  | 100.01/ 08.082 | Определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,1 - 10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.10** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.12** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (3,6 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.13** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (1,0 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1577-2001 |
| 2.14** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бифенила ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |
| 2.15** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Бутан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.16** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ола (бутиловый спирт, н-бутанол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.17** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ола (бутиловый спирт, н-бутанол) ДИ: (3,3 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.18** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации и-Бутанола ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.19** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации и-Бутанола ДИ: (4,7 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.20** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.21** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (0,8 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации и-Бутилацетата ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.23** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации и-Бутилацетата ДИ: (1,2 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.24*** |  | 100.01/ 08.082 | Определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,2 - 20) ppm ДИ: (50 - 5000) ppm |  | МВИ.МН3347-2010 |
| 2.25** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации гваякола (1-Гидрокси-4-метоксибензол, о-метоксифенол) ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 2.26** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Гексадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.27** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации гексана ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.28** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации гексана ДИ: (5,5 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.29** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Гексан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.30** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Генэйкозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.31** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Гептадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.32** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации гептана ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.33** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации гептана ДИ: (2,1 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.34** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Гептан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.35** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Декан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.36** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации диоксан-1,4 ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.37** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации диоксан-1,4 ДИ: (2,3 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.38** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Додекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.39** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Докозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.40** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопентилацетата (изоамиловый эфир уксусной кислоты) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.41** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопентилацетата (изоамиловый эфир уксусной кислоты) ДИ: (0,4 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.42** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (изопропиловый спирт) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.43** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.44** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумол) ДИ: (0,3 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.45*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0,1 - 21) об.долей,% |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.46** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации м-Крезол ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1822-2016 |
| 2.47** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2,4-Ксиленол ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 2.48** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации м-Ксилол ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.49** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации м-Ксилол ДИ: (0,5 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.50** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилол (1,2-Диметилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.51** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилол (1,2-Диметилбензол) ДИ: (0,4 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.52** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилол (1,4-Диметилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.53** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилол (1,4-Диметилбензол) ДИ: (0,5 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.54** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.55** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.56** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) ДИ: (2 - 300) мг/м3 |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 2.57** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-Метилнафталин ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.58** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.59** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ: (7,2 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.60** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации нафталина ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |
| 2.61** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Нонадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.62** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Нонан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.63** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Октадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.64** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Октан ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.65** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Октан ДИ: (0,8 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.66** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Октан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.67** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.68** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентакозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.69** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пентана ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.70** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.71** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пентилацетата (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.72** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пентилацетата (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) ДИ: (0,3 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.73** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пирена (бензо (def) фенантрен) ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |
| 2.74** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Пропан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.75** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) Д - 10 - 5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.76** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) Д - 2 - 300 мг/м3 |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 2.77*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86 - 15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.78*** |  | 100.01/ 08.082 | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,1–8000) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.79** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.80** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0 - 200) мг/м3 |  | МВИ.МН 4091-2011 |
| 2.81*** |  | 100.01/ 08.082 | Определение концентрации сероводорода ДИ: (0,2-2000) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.82** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.83** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) ДИ: (0,4 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.84** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (15 - 20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 2.85** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (1 - 30) г/с |  | МВИ.МН 1176-2000 |
| 2.86** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (5 - 15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 2.87** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Тетрадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.88** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Тетракозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.89** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ: (2-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 2.90** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации п-Тимол (2-Изопропил- 5-метилфенол, тимол) ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 2.91** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.92** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (1,3 - 3000) мг/м3 08.05.2025 дата принятия решения |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.93** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Тридекан ДИ: (1 -10000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.94** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Трикозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.95** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.96** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол) ДИ: (0,1 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.97** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.98** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ: (2,3 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.99** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.100*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25 - 25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.101** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: (более 1,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 2.102** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Ундекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.103** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации фенантрена ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1828-2002 |
| 2.104** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.105** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,04 - 40) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | М 06-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
| 2.106** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации фтора (газообразные соединения) ДИ: (0,5 - 500) мг/м3 |  | МВИ.МН 2021-2004 |
| 2.107*** |  | 100.01/ 08.082 | Определение концентрации хлора ДИ: (0,2-30) ppm (50 - 500) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.108** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Эйкозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.109** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.110** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этиловый спирт) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.111** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этиловый спирт) ДИ: (2-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 2.112** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.113** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (5,6 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.114** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.115** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (0,5 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.116** | Выбросы от стацио-нарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.117** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ: (2,2 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 2.118*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.119*** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.120*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.121*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: (0 - 1100) °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.122*** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 2.123** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,125 - 40,0) мг/м3 |  | АМИ.ГМ 0358-2025 |
| 2.124** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5 - 50) мг/м3 08.05.2025 дата принятия решения |  | МВИ.МН 6083-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.125** | Выбросы от стацио-нарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,6 - 12) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария Сборник с. 88-903 |
| 2.126** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5 - 40) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 5924-2017 |
| 2.127** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов непредельных С2-С5 (суммарно) ДИ: (1,0 - 1000) мгС/м3 |  | МВИ.МН 5852-2017 |
| 2.128** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных С1-С10 (суммарно) ДИ: (0,2 - 1000) мгС/м3 |  | МВИ.МН 5852-2017 |
| 2.129*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации сероводорода ДИ: (0 - 1000) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 2.130*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации углеводородов по метану (СН4) ДИ: (0 – 5%) об.долей,%, (0 – 36) г/м3 |  | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 2.131** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С11-С25 (суммарно) ДИ: (1,0 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 2.132** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 2.133** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (2,5-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4399-2012 |
| 2.134** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (250-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1360-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.135*** | Выбросы от стацио-нарных источ-ников | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азот (II) оксид (азота оксид) ДИ: (0 - 4000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 2.136*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (0 - 1000) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 2.137*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0 - 25) об. долей,% |  | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 2.138*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0 - 15000) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 2.139*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0 - 50000) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-002-18 |
| 3.1*** | Сточная вода | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.3* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3 - 6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.4* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 3.6* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа ДИ: (более 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация железа ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.8* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005 -1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.9* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (0,002 - 4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.10* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.11* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация молибдена ДИ: (0,001 -6,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12* | Сточная вода | 100.05/ 08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» |
| 3.13* |  | 100.05/ 08.032 |  | Концентрация никеля ДИ: (0,005 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.14* |  | 100.05/ 08.156 |  | Концентрация азота нитратов ДИ: (более 0,02) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.15* |  | 100.05/ 08.156 |  | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) ДИ: (более 0,0025) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.16* |  | 100.05/ 08.149 |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (более 6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 |
| 3.17* |  | 100.05/ 08.032 |  | Концентрация свинца ДИ: (0,005 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.18* |  | 100.05/ 08.156 |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,1 - 5,0) мг/дм3 |  | СТБ EN 903-2012 |
| 3.19* |  | 100.05/ 08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: (более 2,0 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.20* |  | 100.05/ 08.052 |  | Концентрация сухого остатка ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.21* |  | 100.05/ 08.156 |  | Концентрация фосфат-иона ДИ: (более 0,005 мгР/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 3.22* |  | 100.05/ 08.156 |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (более 0,005 мгР/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 3.23* |  | 100.05/ 08.149 |  | Концентрация хлорид-иона ДИ: (более 10 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.24* |  | 100.05/ 08.032 |  | Концентрация хрома ДИ: (0,002 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.25* |  | 100.05/ 08.032 |  | Концентрация цинка ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм 3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.26* |  | 100.05/ 08.155 |  | Концентрация фенола ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года |
| 3.27** |  | 100.05/ 35.065 |  | Температура ДИ: (0 - 40) °С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 4.2* |  | 100.06/ | Пробоподготовка | ГОСТ ISO 11464-2015 | ГОСТ ISO 11464-2015 |
| 4.3* |  | 100.06/ 08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов ДИ: (0,005 -20,0) мг/г | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
| 5.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 5.2* |  | 100.09/ 11.116 | Запах ДИ: (0-5) балл | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 5.3* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус ДИ: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 5.4* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность ДИ: (0-70) градус |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 5.5* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 5.6** |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 5.7* |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 5.8* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 5.9* |  | 100.09/ 08.156 | Железо (общее) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 5.10* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 6.1** | Вода дистилли-рованная | 100.15/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 |
| 6.2** |  | 100.15/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1*** | Системы вентиляции с принудительным побуждением |  | 28.25/ 23.000 |  |  | Аэродинамические испытания: - расход, - скорость движения, - давление, - температура, -относительная влажность | СП 1.03.02-2020 СН 4.02.03-2019 ТКП 497-2018 (33130) ТНПА и другая документация, фактические значения |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.1** | Ограждающие конструкции |  | 100.13/ 26.080 100.13/34.065 |  |  | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания, температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха, распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК | СТБ EN 13187-2016 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения |  | СТБ EN 13187-2016 |
| 8.2** |  |  | 100.13/ 34.064 |  |  | Средняя за расчетный период измеренная плотность тепловых потоков | СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация на объект испытаний. Фактические значения |  | АМИ.ГМ 0163-2022 |
| 8.3** |  |  | 100.13/ 34.138 |  |  | Сопротивление теплопередаче зоны ограждающей конструкции | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА и другая документация на объект испытаний. Фактические значения |  | АМИ.ГМ 0163-2022 |
| 9.1*** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 08.169 |  |  | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (0 - 96) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановление Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.2*** |  |  | 100.10/ 08.082 |  |  | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (1,0 - 250) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.3*** |  |  | 100.10/ 08.082 |  |  | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (0,1 - 100) ppm |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.4*** |  |  | 100.10/ 08.082 |  |  | Определение концентрации азота оксидов /в пересчете на NO2/ ДИ: (1,0 - 300) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.5** |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  |  | Отбор проб и определение концентрации 2-Аминоэтанол (моноэтаноламин) ДИ: (0,048-5,976) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5917-2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 9.6*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.169 |  | Определение концентрации аммиака ДИ: (0 - 213) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановление Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.7*** |  | 100.10/ 08.082 |  | Определение концентрации аммиака ДИ: (0,2 - 2000) мг/м3 |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.8*** |  | 100.10/ 08.082 |  | Определение концентрации ацетальдегида ДИ: (1,0 - 2000) мг/м3 |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации белка (белоксодержащие пыли (по белку)) ДИ: (0,047 - 9,541) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 9.10*** |  | 100.10/ 08.169 |  | Определение концентрации бензина ДИ: (0 - 1000) ppm |  |  |  |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.11*** |  | 100.10/ 08.082 |  | Определение концентрации бензина ДИ: (50 - 6000) мг/м3 |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.12*** |  | 100.10/ 08.169 |  | Определение концентрации бензола ДИ: (0 - 324) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.13*** |  | 100.10/ 08.082 |  | Определение концентрации бензола ДИ: (2,0 - 1500) мг/м3 |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.14*** |  | 100.10/ 08.169 |  | Определение концентрации бромметана (метилбромид) ДИ: (0 - 15787) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.15** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 |  | Отбор проб и определение концентрации н-Бутан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 |  | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ол (бутиловый спирт) ДИ: (0,016 – 8114,860) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.17*** |  | 100.10/ 08.169 |  | Определение концентрации бутан-2-он (Метилэтилкетон) ДИ: (0 - 100) ppm |  |  |  |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (0,017 – 8830,229) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 |  | Отбор проб и определение концентрации н-Гексан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Гептан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановление Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.21** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: (0,03 - 1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 9.22** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: (0,15-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 3203-2009 |
| 9.23*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: (0,3 – 300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.24** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (фтористый водород) ДИ: (0,01 - 2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 9.25*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации гидрофторида (фтористый водород) ДИ: (0,2 – 500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.26*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: (0,5 - 150) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.27*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: (0.2 - 20) ppm ДИ: (50 - 5000) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.28** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Декан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.29*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: (0,2 - 2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.30*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: (0,2 - 2000) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.31** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: (0,018 – 8818,874) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.32*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: (0 - 1323) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.33*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: (20 - 2000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановление Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.34** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ: (0,15 - 20,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 9.35** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксида (железа оксид) ДИ: (0,2 - 28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 9.36** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,8 - 30,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 9.37*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации керосина (в пересчете на С) ДИ: (50 - 4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.38** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида ДИ: (0,1 - 3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 9.39** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле кремния диоксида ДИ: (0,5 - 10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 324-2017 |
| 9.40** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02 - 4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 9.41** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации масла минеральные нефтяные, масла минеральные (аэрозоль масел) ДИ: (2,5 - 50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 9.42*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации масла минеральные нефтяные, масла минеральные (аэрозоль масел) ДИ: (0,1 - 10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.43** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03 – 8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 9.44** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.45** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) ДИ: (0,017 – 7929,172) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.46*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации метантиола (метилмеркаптан) ДИ: (0,2-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.47** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: (0,018 – 8685,852) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.48*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: (0 - 1149) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.49** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: (20 - 2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.50*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации 2-метил-2-метоксипропан (метил-трет-бутиловый эфир) ДИ: (0 - 100) ppm |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.51** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации моющего синтетического средства ДИ: (1,0 - 10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 327-2017 |
| 9.52** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Нонан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.53** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003 – 0,030) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 9.54*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации озона ДИ: (0,05 - 15) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.55** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Октан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.56** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.57** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-Пропан ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.58** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (0,016 – 7935,183) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.59*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (0 - 723) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.60*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (50 - 10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.61*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ: (0,1 - 1,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.62** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25 –500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 9.63** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений /по свинцу/ ДИ: (0,002 - 0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 9.64*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации сера диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,0 - 250) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.65*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации сера диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (0,1 - 8000) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.66** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1 - 5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 9.67*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации сольвент-нафта/ в пересчете на С/ ДИ: (20 - 1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.68** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ: (0,032 – 16281,152) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.69*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации трихлорэтена (трихлорэтилен) ДИ: (0 - 109) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.70*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации трихлорэтена (трихлорэтилен) ДИ: (2.0 - 150) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.71** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации триэтаноламина ДИ: (0,5 - 10,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 325-2017 |
| 9.72*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации уайт-спирита /в пересчете на С/ ДИ: (50 - 4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.73** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/ ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.74*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/ (дизельное топливо) ДИ: (0 - 1000) ppm |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.75*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации углеводороды алифатические предельные С1-10 /в пересчете на С/ (углеводороды нефти) ДИ: (50 - 4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.76*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации углерод оксида ДИ: (0 - 50) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |
| 9.77*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации углерод оксида ДИ: (0 - 2320) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.78*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации углерод оксида ДИ: (5,0 – 60 000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.79** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07 - 3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 9.80** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,025 - 1,0) мг/м3 |  | М 02-02-2005. МВИ массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
| 9.81*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации формальдегида ДИ: (0,2 – 100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.82*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации формальдегида ДИ: (0,2 – 40) ppm | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.83*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации хлора ДИ: (0,2 - 30) ppm (50 - 500) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 9.84*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации хлора ДИ: (0,5 – 200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.85*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации хлорбензола ДИ: (0 - 468) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.86*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации (хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) ДИ: (1,0 - 500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.87*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации хлорэтена (винилхлорид) ДИ: (0 - 780) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.88*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации хлорэтена (винилхлорид) ДИ: (2 - 300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.89** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001 - 0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 9.90** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диХром триоксида /по хрому III/ (хрома оксид (III) ДИ: (0,03 - 9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 9.91*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации циклогексана ДИ: (0 - 352) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.92** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,03 - 1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод А) |
| 9.93** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,02 - 3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 9.94*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации эпоксиэтана(оксид этилена) ДИ: (1,0 - 100,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.95** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этана ДИ: (0,24 - 10550,05) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 9.96*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2,0 - 2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.97** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этанола ДИ: (0,016 – 7907,797) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.98*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации этанола ДИ: (200 - 5000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.99*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации этантиола (этилмеркаптан) ДИ: (0,2-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.100*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: (0 - 1299) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.101*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: (5 - 3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.102*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации этилацетата ДИ: (0 - 366) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.103** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (0,018 – 8685,953) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.104*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации этилбензола ДИ: (0 - 1323) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.105*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации этоксиэтана (диэтиловый эфир) ДИ: (100 - 60000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.106** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (1,0 - 6,7) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4187-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |
| 9.107** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида ДИ: (1,0 - 6,7) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4187-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.108** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты ДИ: (0,30 – 6,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0069-2022 |
| 9.109** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака | Фактические значения | МУ № 1637-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 9.110** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (0,017 – 8805,982) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.111** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-2-он (Метилэтилкетон) ДИ: (0,016 – 8069,440) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.112** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации вольфрама ДИ: (1,3 - 62,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ№ 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 с. 20-21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.113** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) | Фактические значения | МУ № 1645-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 9.114** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) ДИ: (0,15 - 5,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ№ 2889-83, утв. МЗ СССР 06.09.1983 |
| 9.115** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) | Фактические значения | МУ№ 1643-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 9.116** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кальций дихлорида (кальция хлорид) ДИ: (0,5 - 10,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ№ 5089-89, утв. МЗ СССР 28.09.1989 |
| 9.117** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кобальта и его неорганических соединений | Фактические значения | МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988, с. 16-18 |
| 9.118** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации молибдена ДИ: (1,0 - 10,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 с. 15-16 |
| 9.119** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации натрий нитрита (натрий азотистокислый) ДИ: (0,05 - 0,40) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 2742-83, утв. МЗ СССР 22.04.1983 |
| 9.120** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации натрий хлорида ДИ: (2,5 - 50,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 5089-89, утв. МЗ СССР 28.09.1989 |
| 9.121** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона | Фактические значения | МУ № 1639-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.122** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации акролеин (акриловый альдегид, акрилальдегид, пропеналь, проп-2-ен-1-аль) ДИ: (0,1 - 1,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0227-2023 |
| 9.123** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксида (ангидрид сернистый) | Фактические значения | МУ № 1642-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 9.124** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации титана | Фактические значения | МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 с. 4-5, 11-12 |
| 9.125** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диФосфор пентаоксида (ангидрид фосфорный) | Фактические значения | МУ № 1631-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.126** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 9.127** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (оксид этилена) | Фактические значения | МУ № 1682-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 9.128** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) ДИ: (0,019 – 9359,909) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.129** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: (0,018 – 9076,701) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.130** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (0,018 – 9018,590) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.131** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв) ДИ: (0,019 – 9327,848) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.132** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диол (этиленгликоль) ДИ: (0,022 – 11109,257) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.133*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации пропан-1-ол (пропиловый спирт) ДИ: (5 - 200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.134*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации пропан-2-ол (изопропиловый спирт) ДИ: (5 - 300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.135*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации гидроцианида (водород цианид, синильная кислота) ДИ: (0,1 - 10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.136** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) ДИ: (0,016 – 8042,722) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 9.137*** |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: (0 - 142) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.ГМ. 1826-2019 |
| 9.138*** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (0-10) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |
| 9.139*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации углерода диоксида (двуокись углерода, углекислый газ) ДИ: (0,03 – 2,0) % об. |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.140*** |  | 100.10/ 08.082 | Определение концентрации азота оксида (азота монооксид) ДИ: (0-150) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.141** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Определение концентрации алюминия ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 9.142** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Определение концентрации диАлюминий триоксида (окись алюминия) ДИ: (0,90-19,00) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 9.143*** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация озона ДИ: (0-1) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 34.146 10.12/ 34.065 | Параметры микроклимата: - Температура воздуха, оС; - Относительная влажность воздуха, %; - Скорость движения воздуха, м/с; - Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 - Температура поверхностей, °С | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31187-2011, Приложение Г ГОСТ 31428-2011, Приложение Г ГОСТ 32216-2013, Приложение А.10-А.13. ГОСТ 31666-2014, Приложение Б.1-Б.2 ГОСТ 12.2.056-81, п. 3.7.6 ГОСТ Р 55364-2012, п. 1.7.1 ГОСТ Р 55434-2013 прил. В ГОСТ 12.2.011-2012, п.8.4 ГОСТ 33173.1-2014, п. 5.8 ГОСТ 33173.2-2014, п. 9 ГОСТ 33173.3-2014, п. 8 ГОСТ 33173.4-2014, п. 8 ГОСТ 33173.5-2014, п. 8 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 08.02.2016 № 16 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 26.09.2019 №663 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: - Уровень звукового давления, эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - Общий уровень звукового давления, эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ Лин, дБG | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1657-2017 |
| 10.3** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБ; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБ; - Максимальные уровни звука, дБ | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача от 12.12.2005 № 217 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 10.4** |  | 100.12/ 35.067 | Ультразвук воздушный: - Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.001-89 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5** | Рабочие места | 100.12/ 35.069 | Уровень аэроионизации воздуха: - Количество положительных и отрицательных аэроионов, ион/см3; - Коэффициент униполярности | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1164-2010 |
| 10.6** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - Корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |
| 10.7** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - Корректированные по частоте значения виброускорения (м/c2), или их логарифмические уровни, дБ; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5755-2017 |
| 10.9** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - Напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 МВИ.ГМ.1882-20201,2 |
| 10.10** |  | 100.12/ 35.068 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - Напряженность электростатического поля, кВ/м | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 МВИ.ГМ.1882-20201,2 |
| 10.11** |  | 100.12/ 35.068 | Постоянные магнитные поля: - напряженность магнитного поля, А/м, - магнитная индукция, Тл | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5047-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.12** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл | ГОСТ 12.1.002-84 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.МН 5047-2014 МВИ.МН 5049-2014 |
| 10.13** |  | 100.12/ 35.068 | Переменные электромагнитные поля с частотами 5 Гц - 400 кГц - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 №360 | МВИ.МН 5049-2014 |
| 10.14** |  | 100.12/ 35.068 | Электрические поля радиочастотного диапазона (10 кГц-40 ГГц), магнитные поля радиочастотного диапазона (10 кГц-50 МГц) - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - энергетическая экспозиция по электрической составляющей, (В/м)2∙ч - энергетическая экспозиция по магнитной составляющей, (А/м)2∙ч - плотность потока энергии (ППЭ), (мкВт/см2)∙ч,мкВт/см2 | ГОСТ 12.1.006-84 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.006-84 МВИ.МН 5049-2014 |
| 10.15** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля на рабочих местах с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - Напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот 5Гц-300МГц; - Магнитная индукция, Тл, в диапазонах частот 5Гц-400кГц; - плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см2 в диапазонах частот 0,3-40ГГц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5049-2014 ГОСТ 12.1.006-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Рабочие места на автомобильном транспорте | 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБ; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБ; - Максимальные уровни звука, дБ | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 33555-2015 ГОСТ 27436-87 |
| 12.1** | Рабочие места на железнодорожном транспорте | 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБ; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБ; - Максимальные уровни звука, дБ | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 26918-86 ГОСТ 33463.2-2015 |
| 12.2** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - Корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН 2.2.4.13-7-2006, утв. Постановлением Главного гос. Сан.врача от 05.04.2006 № 42 ГОСТ 12.2.056-81 ГОСТ 31187-2011, табл. Е.3 ГОСТ 31428-2011, табл. Е.3 ГОСТ 32216-2013 табл. А.7, А.8, А.9. ГОСТ Р 55434-2013, табл. Г.4 ГОСТ Р 55364-2012, .п. 11.7.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001) ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001) ГОСТ 31317.2-2006 (ИСО 10326-2:2001) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 33463.2-2015 |
| 13.1** | Рабочие места в тракторах, самоходных шасси, сельскохозяйственных машинах | 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБ; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБ; - Максимальные уровни звука, дБ | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.4.095-80 ГОСТ 12.2.002-2020 ГОСТ 12.1.050-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1** | Помещения зданий и сооружений, рабочие места, открытые территории, инженерные объекты | 100.11/ 35.063 100.12/ 35.063 100.13/ 35.063 | - Освещенность, лк; - Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 ГОСТ 33887-2016 ГОСТ 31187-2011, Приложение Ж. ГОСТ 31428-2011, Приложение Ж. ГОСТ 32216-2013, Приложение А.4. ГОСТ 31666-2014, Приложение Б.11. ГОСТ 12.2.056-81, пп. 3.5.2, 3.5.3 ГОСТ Р 55364-2012, п. 1.7.7 ГОСТ Р 55434-2013 прил. Е, Ж Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 07.08.2019 N 525 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 26.09.2019 №663 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1867-2020 ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2** | Помещения зданий и сооружений, рабочие места, открытые территории, инженерные объекты | 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 | Яркость, кд/м2 | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26824-2018 |  |
| 15.1** | Строительные площадки, рабочие места | 100.12/ 35.063 100.13/ 35.063 | Освещенность, лк; | ГОСТ 12.1.046-2014 |  | МВИ.ГМ.1867-2020 ГОСТ 24940-2016 |
| 16.1*** | Территории железнодорожных предприятий | 100.11/ 35.063 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк; | СТП БЧ 55.127-2019 ГОСТ 34935-2023 |  | МВИ.ГМ.1867-2020 ГОСТ 24940-2016 |
| 17.1** | Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах | 100.11/ 35.067 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБ; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБ; - Максимальные уровни звука, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 07.08.2024 дата принятия решения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 20444-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1** | Помещения жилых и общественных зданий, открытые территории | 100.11/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБ; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБ; - Максимальные уровни звука, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача от 12.12.2005 № 217 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 07.08.2019 N 525 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007 |
| 18.2** |  | 100.11/ 35.067 | Инфразвук: - Уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - Общий уровень звукового давления, дБЛин. дБG - Эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - Эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин, дБG | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1657-2017 |
| 18.3** |  | 100.11/ 35.068 | Переменные электромагнитные поля диапазона 5 Гц-40ГГц - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл - плотность потока энергии (ППЭ), (мкВт/см2)∙ч, мкВт/см2 | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5049-2014 ГОСТ 12.1.006-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/ 35.065 100.11/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 04.06.2013 № 43 Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 07.08.2019 N 525 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 26.09.2019 №663 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.11.2019 №740 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011 |
| 19.2** |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ - Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.012-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/ 35.068 | Переменные электромагнитные поля диапазона 5 Гц-40ГГц - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл - плотность потока энергии (ППЭ), (мкВт/см2)∙ч, мкВт/см2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5049-2014 ГОСТ 12.1.006-84 |
| 19.4** |  | 100.11/ 35.068 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - Напряженность электростатического поля, кВ/м | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 МВИ.ГМ.1882-2020 |
| 19.5** |  | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -Интенсивность ультрафиолетового излучения от экранов ВДТ, ЭВМ, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5755-2017 |
| 20.1** | Машины, технологическое оборудование | 28.29/ 35.067 | Уровень звуковой мощности по звуковому давлению, дБ | ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) ГОСТ 23941-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Окружающая среда: территории, здания, сооружения, рабочие места | 100.11/ 04.056 100.12/ 04.056 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 02.08.2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 21.2** |  | 100.11/ 04.056 100.12/ 04.056 100.13/ 04.056 | Плотность потока бета-частиц с поверхности |  | МВИ.МН 3752-2011 |
| 21.3** |  | 100.11/ 04.056 100.12/ 04.056 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения | Фактические значения | СанПиН № 9-29.12-95 Санитарные нормы и правила, утв.Постановлением Минздрава от 24.12.2015 № 134 |
| 22.1** | Лом и отходы черных и цветных металлов | 25.11/ 04.056 38.31/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.03.2016 № 42 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 4194-2011 |
| 22.2** |  | 25.11/ 04.056 38.31/ 04.056 | Плотность потока альфа-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 4194-2011 |
| 22.3** |  | 25.11/ 04.056 38.31/ 04.056 | Плотность потока бета-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 4194-2011 |
| 23.1** | Железно-дорожный подвижной состав, машины, механизмы и оборудование | 30.20/ 29.040 28.11/ 29.040 28.12/ 29.040 28.13/ 29.040 28.14/ 29.040 28.22/ 29.040 28.25/ 29.040 28.29/ 29.040 28.30/ 29.040 28.99/ 29.040 | Расход топлива | Инструкция о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования. Утв. Постановлением Минтранса Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 141 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0049-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2** | Железно-дорожный подвижной состав, машины, механизмы и оборудование | 25.29/ 29.040 28.12/ 29.040 28.13/ 29.040 28.14/ 29.040 28.22/ 29.040 28.25/ 29.040 28.29/ 29.040 28.30/ 29.040 28.92/ 29.040 28.99/ 29.040 29.10/ 29.040 29.32/ 29.040 30.11/ 29.040 30.12/ 29.040 30.20/ 29.040 30.99/ 29.040 | Измерение объема топлива при тарировке бака | Фактические значения | АМИ.ГМ 0049-2022 |
| 24.1** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – цилиндр тормозной | 30.20/ 26.141 | Плотность (герметичность) | ГОСТ 31235-2004 ГОСТ 30467-97 п. 3.10.4 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 пп.19.5.1-19.5.3, раздел 43 п.43.7.4. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.13; пп.4.1.1.17, таблица 4.2 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 30467-97 п. 4.5.1; 4.5.5 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.5; раздел 43 п.43.7. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.13; пп.4.1.1.17 |
| 24.2** |  | 30.20/ 29.061 | Выход штока |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – тормозная и питательная сеть поезда | 30.20/ 26.141 | Плотность (герметичность) | ГОСТ 31235-2004 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.4; раздел 43 п.43.5. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.6. ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 пп.19.3-19.4; раздел 43 п.43.5 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.6 |
| 24.4*** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – кран машиниста | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.7 – 4.1.1.9. ТНПА на конкретный вид подвижного состава. | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.7 – 4.1.1.9 |
| 24.5*** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – кран вспомогательного тормоза локомотива № 254 | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.12. ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.6*** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: –авторежим | 30.20/ 35.062 | - Изменение установившегося выходного давления - Отклонение установившегося выходного давления - Испытания на фиксацию режимов загрузки - Время перефиксации режима | ГОСТ 30467-97 п.3.16 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 13 п.п.13.2, 14 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 30467-97 п.п.4.11.1 - 4.11.3 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 13 п.п.13.2, 14 |
| 24.7** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – пневматический тормоз | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | ГОСТ 31235-2004 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5, раздел 43 п..43.7 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.5; раздел 43 п..43.7 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 |
| 24.8** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – электро-пневматический тормоз | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | ГОСТ 31235-2004 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.8 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.9** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: - ручной тормоз | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | ГОСТ 31235-2004 ГОСТ 32880-2014 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 32880-2014 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.11 |
| 24.10** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: - триангели | 30.20/ 29.061 | Конструкция триангеля и его элементов | ГОСТ 4686-2012 п.п.5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.9, 5.2.11 | ГОСТ 4686-2012 п.8.1 |
| 24.11** |  |  | Крутящий момент затяжки гаек | ГОСТ 4686-2012 п.5.2.6 | ГОСТ 4686-2012 п.8.7 |
| 24.12** |  |  | Качество окраски триангеля | ГОСТ 4686-2012 п.5.2.12 | ГОСТ 4686-2012 п.8.6 |
| 24.13** |  |  | Проверка основных размеров | ГОСТ 4686-2012 п.п.5.2.5, 5.2.7, 5.2.8 | ГОСТ 4686-2012 п.8.2 |
| 24.14** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – воздухораспределитель | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | ГОСТ 31235-2004 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.5п.п. 19.5.1-19.5.3,раздел 43 п. 43.7 п.п. 43.7.2-43.7.3 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.5, п.п. 19.5.1-19.5.3, раздел 43 п.43.7 п.п. 43.7.1-43.7.3 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 |
| 24.15** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – устройство блокировочное № 367 | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.22 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.16** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – тормозная рычажная передача | 30.20/ 29.061 | Правильность регулировки | ГОСТ 31235-2004 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 17, раздел 42 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 17, раздел 42 |
| 24.17** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – сигнализация обрыва тормозной магистрали | 30.20/ 39.000 | Функциональная работоспособность | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1 |
| 24.18** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – производительность компрессорной установки | 30.20/ 39.000 | Время наполнения главных резервуаров | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4 пп.4.1.1.5 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4 пп.4.1.1.5 |
| 24.19** | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – пределы давлений в главных резервуарах | 30.20/ 35.062 | Давление в главных резервуарах при автоматическом возобновлении работы компрессоров (нижний и верхний предел) | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.4 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60) приложение 1, раздел 1. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.4 |
| 25.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б, п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0106-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1** | Электро-двигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б, п. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0106-2022 |
| 27.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 5043-2014 |
| 27.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5043-2014 |
| 27.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ 1903-2020 |
| 28.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б, п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0106-2022 |
| 29.1** | Антенны, радиопере-датчики (территории населенных пунктов и других объектов, помещения жилых и общественных зданий, и сооружений, рабочие места, производственная территория, здания и сооружения) | 100.11/35.068 100.12/35.068 100.13/35.068 | Электрические поля радиочастотного диапазона (10 кГц-40 ГГц), магнитные поля радиочастотного диапазона (10 кГц-50 МГц) - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - энергетическая экспозиция по электрической составляющей, (В/м)2∙ч - энергетическая экспозиция по магнитной составляющей, (А/м)2∙ч - плотность потока энергии (ППЭ), (мкВт/см2)∙ч, мкВт/см2 | ГОСТ 12.1.006-84 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.006-84 МВИ.МН 5049-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1** | Сталь, изделия из стали | 24.10/ 08.035 24.20/ 08.035 24.31/ 08.035 24.32/ 08.035 24.33/ 08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,037 – 4,71) % хром (Cr) (0,022 – 3,19) % титан (Ti) (0,05 – 0,249) % молибден (Mo) (0,01 – 1,30) % алюминий (Al) (0,007 – 1,07) % кремний (Si) (0,017 – 2,36) % марганец (Mn) (0,015 – 1,90) % вольфрам (W) (0,02 – 0,89) % медь (Cu) (0,01 – 1,25) % кобальт (Co) (0,012 – 0,355) % ванадий (V) (0,006 – 0,70) % углерод (C) (0,01– 1,65) % сера (S) (0,0043 – 0,11) % фосфор (P) (0,0027 – 0,071) % мышьяк (As) (0,0061 – 0,082) % ниобий (Nb) (0,01 – 0,103) % | ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 33184-2014 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 33434-2015 ГОСТ 30803-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1** | Чугун | 24.10/ 08.035 | Массовая доля элементов: углерод (C) (0,6– 4,21) % кремний (Si) (0,207 – 5,42) % сера (S) (0,01 – 0,217) % фосфор (P) (0,021 – 0,67) % хром (Cr) (0,035 – 33,4) % никель (Ni) (0,0249 – 35,2) % титан (Ti) (0,011 – 0,255) % молибден (Mo) (0,011 – 3,05) % алюминий (Al) (0,0051 – 0,18) % марганец (Mn) (0,089 – 4,00) % медь (Cu) (0,014 – 7,74) % кобальт (Co) (0,15 – 0,494) % ванадий (V) (0,016 – 0,4) % мышьяк (As) (0,018 – 0,079) % магний (Mg) (0,001 – 0,102) % | ГОСТ 33695-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27611-88 |
| 32.1** | Чугун, сталь | 24.10/ 18.115 | Микроструктура | ГОСТ Р 51685-2013 ГОСТ 30803-2014 ГОСТ 32400-2013 ГОСТ 1452-2011 СТБ 1046-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 33189-2014 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 п.п. 2.1.1, 2.1.5, 3.3, 3.4 ГОСТ 1778-70 п. 3.1 (метод Ш) ГОСТ 1763-68 ГОСТ 5640-2020 |
| 32.2** |  | 24.10/ 18.115 | Макроструктура | ГОСТ 10791-2011 ГОСТ Р 51685-2013 ГОСТ 30803-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10243-75 ГОСТ 33189-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1** | Металлы и сплавы | 24.10/ 26.095 | Статическое растяжение | ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 33434-2015 ГОСТ Р 51685-2013 ГОСТ 22343-2014 ГОСТ 11530-93 ГОСТ 32400-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-2023 |
| 33.2** |  | 24.10/ 26.095 | Ударный изгиб при температуре от минус 60 °C до 100 °C | ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 33434-2015 ГОСТ Р 51685-2013 ГОСТ 22343-2014 ГОСТ 11530-93 ГОСТ 32400-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9454-78 |
| 33.3** |  | 24.10/ 26.095 | Изгиб | ГОСТ 33184-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14019-2003 |
| 33.4** |  | 24.10/ 26.095 | Механическая усталость (предел выносливости; коэффициент запаса сопротивления усталости) | ГОСТ 30803-2014 ГОСТ 21354-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25.502-79 ГОСТ 25.507-85 ГОСТ 30754-2001 СТБ 1758-2007 |
| 33.5** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю (90 – 470) HB | ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 33434-2015 ГОСТ Р 51685-2013 ГОСТ 34075-2017 ГОСТ 1452-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 |
| 33.6** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Роквеллу (23 – 64) HRC | ГОСТ 19115-91 ГОСТ 21797-2014 ГОСТ 6402-70 ГОСТ 30803-2014 ГОСТ 34075-2017 ГОСТ 1452-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9013-59 |
| 33.7** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Виккерсу (90 – 800) HV | ГОСТ 30803-2014 ГОСТ 1452-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2999-75 |
| 33.8** |  | 24.10/ 26.095 | Статическое сжатие | ГОСТ 34075-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27208-87 |

08.05.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1** | Сварные соединения | 24.10/ 26.095 24.10/ 26.095 24.20/ 26.095 24.20/ 26.095 | Статическое растяжение | ГОСТ 33797-2016 п. 5.1.10 ГОСТ 23118-2012 п. 4.10.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 |
| 34.2** |  | 24.10/ 26.095 24.10/ 26.095 24.20/ 26.095 24.20/ 26.095 | Ударный изгиб | ГОСТ 33797-2016 п. 5.1.10 ГОСТ 23118-2012 п. 4.10.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6996-66 п. 5 |
| 34.3** |  | 24.10/ 29.143 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.20/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 33797-2016 п. 5.1.10 ГОСТ 23118-2012 п. 4.10.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6996-66 п. 7 |
| 35.1** | Секции радиаторов Секции радиаторов масляные | 30.99/ 26.141 | Испытания на герметичность | ТУ РБ 800001779.001-2003 п. 3.9 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1873-2020 |
| 35.2** |  | 30.99/ 39.000 | Определение времени протекания воды через секцию радиатора | ТУ РБ 800001779.001-2003 п. 3.10 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1873-2020 |
| 35.3** |  | 30.99/ 26.095 | Испытания на воздействие вибрации и удара | ТУ РБ 800001779.001-2003 п. 1.1.14 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33787-2019 р. 7, 8 |
| 36.1* | Упор боковой полимерный | 22.29/ 26.061 | Геометрические параметры | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.22 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.2* |  | 22.29/ 26.095 | Изгибающее напряжение | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 1), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.3* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 2), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.4* | Упор боковой полимерный | 22.29/ 29.137 | Удельное объемное сопротивление | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 5), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.5* |  | 22.29/ 26.141 | Водопоглощение | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 3), п. 2.1.7 (таблица 3 п. 2) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.6* |  | 22.29/ 29.040 | Изменение массы | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 4), п. 2.1.7 (таблица 3, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.7* |  | 22.29/ 26.095 | Испытания на боковую нагрузку (сжатие) | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.72 (таблица 3, п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.8* |  | 22.29/ 26.095 22.29/ 36.100 | Циклические испытания Гамма-процентный ресурс | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.72 (таблица 3, п. 4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.9* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.62 (таблица 2 п.п. 1-6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 36.10* |  | 22.29/ 11.116 | Маркировка | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.2.12 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.1* | Прокладка упругая | 22.19/ 26.061 | Геометрические параметры | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.22 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.2* |  | 22.19/ 26.095 | Прочность при растяжении | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 1), п. 2.1.5 (таблица 2 п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.3* | Прокладка упругая | 22.19/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 2), п. 2.1.5 (таблица 2, п. 2) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.4* |  | 22.19/ 26.095 | Прочность при сжатии | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.42 (таблица1, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.5* |  | 22.19/ 26.141 | Водопоглощение | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.42 (таблица 1, п. 4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.6* |  | 22.19/ 26.119 | Плотность | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.42 (таблица 1, п. 5) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.7* |  | 22.19/ 29.137 | Удельное объемное сопротивление | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.42 (таблица 1, п. 5) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.8* |  | 22.19/ 26.095 | Испытания на сжатие | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.52 (таблица 2, п.п. 3,4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.9* |  | 22.19/ 29.040 | Изменение массы | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.52 (таблица 2, п. 5) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.10* |  | 22.19/ 26.095 22.19/ 36.100 | Циклические испытания Гамма-процентный ресурс | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.52 (таблица 2, п. 6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.11* |  | 22.19/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.1.62 (таблица3 п.п. 1-6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 37.12* |  | 22.19/ 11.116 | Маркировка | ЦП 369 ТУ-4 п. 2.2.12 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1* | Подкладка ПШР | 22.29/ 26.061 | Геометрические параметры | ЦП 369 ТУ-8 п.п. 1.1.1, 1.1.4, 1.1.142 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.2* |  | 22.29/ 26.095 | Изгибающее напряжение | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.82 (таблица 1 п. 1), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.3* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.82 (таблица 1 п. 2), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.4* |  | 22.29/ 29.137 | Удельное объемное сопротивление | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.82 (таблица 1 п. 3), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.5* |  | 22.29/ 26.141 | Водопоглощение | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.82 (таблица 1 п. 4), п. 1.1.13 (таблица 3 п. 2) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.6* |  | 22.29/ 29.040 | Изменение массы | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.82 (таблица 1 п. 5), п. 1.1.13 (таблица 3, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.7* |  | 22.29/ 26.095 | Испытания на боковую нагрузку | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.132 (таблица 3, п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.8* |  | 22.29/ 26.095 22.29/ 36.100 | Циклические испытания Гамма-процентный ресурс | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.132 (таблица 3, п. 4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.9* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.1.112 (таблица 2 п.п. 1-6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 38.10* |  | 22.29/ 11.116 | Маркировка | ЦП 369 ТУ-8 п. 1.32 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1* | Дюбель | 25.94/ 26.061 | Геометрические параметры | ЦП 369 ТУ-7 п.п. 1.1.3, 1.1.52 (таблица 2, п.п. 2-5) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.2* |  | 25.94/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.62 (таблица 2, п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.3* |  | 25.94/ 29.137 | Удельное объемное сопротивление | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.82 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.4* |  | 25.94/ 26.095 | Прочность при растяжении | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.72 (таблица 1, п.п. 1-3) (таблица 2, п.п. 6-8) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.5* |  | 25.94/ 26.095 | Усилие вырыва шурупа из дюбеля | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.72 (таблица 1, п. 4) (таблица 2, п. 9) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.6* |  | 25.94/ 26.141 | Водопоглощение | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.72 (таблица 1, п. 5) (таблица 2, п. 10) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.7* |  | 25.94/ 26.095 | Многократный монтаж-демонтаж узла скрепления на шпалу | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.72 (таблица 1, п. 6) (таблица 2, п. 11) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.8* |  | 25.94/ 26.095 25.94/ 36.100 | Циклические испытания Гамма-процентный ресурс | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.1.72 (таблица 1, п.п. 7, 7.1) (таблица 2, п. 12) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 39.9* |  | 25.94/ 11.116 | Маркировка | ЦП 369 ТУ-7 п. 1.32 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1* | Втулки изолирующие полимерные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 22.29/ 26.061 | Геометрические параметры | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.2* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п.п. 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.3* |  | 22.29/ 29.137 | Удельное объемное сопротивление | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.4* |  | 22.29/ 26.095 | Прочность при растяжении | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.5* |  | 22.29/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 2) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.6* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкости по Шарпи | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.7* |  | 22.29/ 26.141 | Водопоглощение | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 5) п. 2.1.5 (таблица 2, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.8* | Втулки изолирующие полимерные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 22.29/ 29.040 | Изменение массы | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 6) п. 2.1.5 (таблица 2, п. 4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.9* |  | 22.29/ 26.095 | Модуль упругости при изгибе | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 7) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.10* |  | 22.29/ 26.119 | Плотность | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.4 (таблица 1, п. 8) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.11* |  | 22.29/ 26.095 | Разрушающее усилие при сжатии | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.1.5 (таблица 2, п.п. 1-2) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 40.12* |  | 22.29/ 11.116 | Маркировка | ТУ-3185-024 - 55239716 – 20062 п. 2.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.1* | Вставка направляющая | 22.29/ 26.061 | Геометрические параметры | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.22 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.2* |  | 22.29/ 26.095 | Изгибающее напряжение | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 1), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.3* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 2), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.4* | Вставка направляющая | 22.29/ 29.137 | Удельное объемное сопротивление | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 5), ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.5* |  | 22.29/ 26.141 | Водопоглощение | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 3), п. 2.1.7 (таблица 3 п. 2) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.6* |  | 22.29/ 29.040 | Изменение массы | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.42 (таблица 1 п. 4), п. 2.1.7 (таблица 3, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.7* |  | 22.29/ 26.095 | Испытания на сжатие | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.72 (таблица 3, п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.8* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.1.62 (таблица 2 п.п. 1-6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 41.9* |  | 22.29/ 11.116 | Маркировка | ЦП 369 ТУ-6 п. 2.2.12 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.1* | Изолятор анкерного рельсового скрепления АРС-4 | 22.29/ 26.061 | Геометрические параметры | ТУ 3185-006-01115863-20092 п. 1.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.2* |  | 22.29/ 29.143 | Твердость | ТУ 3185-006-01115863-20092 п. 1.1.4 (таблица 1, п. 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.3* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость | ТУ 3185-006-01115863-20092 п. 1.1.4 (таблица 1, п.п. 2-4) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.4* | Изолятор анкерного рельсового скрепления АРС-4 | 22.29/ 29.070 | Истираемость материала | ТУ 3185-006-01115863-20092 п. 1.1.4 (таблица 1, п. 5) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.5* |  | 22.29/ 29.137 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ТУ 3185-006-01115863-2009 2 п. 1.1.4 (таблица 1, п. 6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.6* |  | 22.29/ 26.141 | Водопоглощение | ТУ 3185-006-01115863-20092 п. 1.1.4 (таблица 1, п. 7) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.7* |  | 22.29/ 11.116 | Шероховатость поверхности | ТУ 3185-006-01115863-2009 2 п. 1.1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.8* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ТУ 3185-006-01115863-20092 п.п. 1.1.5-1.1.7 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 42.9* |  | 22.29/ 11.116 | Маркировка | ТУ 3185-006-01115863-2009 2 п. 1.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.1* | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/ 26.061 22.29/ 26.061 | Геометрические параметры | ЦДИ 01.2020 п. 1.22 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.2 СТ РК 2252-2017 п. 6.22 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.2* |  | 22.19/ 11.116 22.29/ 11.116 | Качество поверхности | ЦДИ 01.2020 п. 1.62 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.3 СТ РК 2252-2017 п. 6.12 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.3* |  | 22.19/ 26.095 22.29/ 26.095 | Условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п.п. 1-2) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.4 СТ РК 2252-2017 п.п 6.3, 6.3.1, 6.4.12 МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.4* | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/ 29.143 22.29/ 29.143 | Контроль твердости | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 3) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.5 СТ РК 2252-2017 п.п 6.3, 6.3.2, 6.4.22 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.5* |  | 22.19/ 29.137 22.29/ 29.137 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 4) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.6 СТ РК 2252-2017 п.п 6.3, 6.3.5, 6.4.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.6* |  | 22.19/ 29.040 22.29/ 29.040 | Изменение массы | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 5) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.7 СТ РК 2252-2017 п.п 6.3, 6.4.4, 6.4.52 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.7* |  | 22.19/ 29.145 22.29/ 29.145 | Морозостойкость | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 6) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.8 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.8* |  | 22.19/ 26.095 22.29/ 26.095 | Статическая жесткость на сжатие | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 7) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.9 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.9* |  | 22.19/ 26.095 22.29/ 26.095 | Относительная деформация | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 8) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.10 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.10* |  | 22.19/ 11.116 22.29/ 11.116 | Маркировка | ЦДИ 01.2020 п. 1.72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.17 СТ РК 2252-2017 п.п 3.2, 6.12 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.11* |  | 22.19/ 26.119 22.29/ 26.119 | Плотность | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 13) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.15 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.12* |  | 22.19/ 29.070 22.29/ 29.070 | Истираемость по абразивному материалу | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 9) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.11 СТ РК 2252-2017 п. 6.3.42 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.13* |  | 22.19/ 29.145 22.29/ 29.145 | Коррозионная инертность к металлу | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 10) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.12 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.14* | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/ 26.095 22.29/ 26.095 | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 11) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.13 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.15* |  | 22.19/ 26.095 22.29/ 26.095 | Изменение свойств после комплексного климатического старения | ЦДИ 01.2020 п. 1.52 (таблица 1, п. 12) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.14 СТ РК 2252-2017 п. 6.32 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 43.16* |  | 22.19/ 36.100 22.19/ 36.100 | Гамма-процентный ресурс прокладок | ЦДИ 01.2020 п. 1.42 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34078-2017 п. 7.18 МВИ.ГМ.1880-2020 |
| 44.1** | Электрооборудование для автомобилей, части и принадлежности для автомобилей прочие | 29.31/ 26.095 29.32/ 26.095 | Испытания на воздействия внешних механических факторов | ГОСТ 17516.1-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 9219-95 п. 8.11 |
| 45.1** | Оборудование электрическое осветительное | 27.40/26.095 | Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4.20 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4.20 ГОСТ IEC 60068-2-57-2016 |
| 45.2** |  | 27.40/ 26.080 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.3 СТБ IEC 62560-2011 п.п. 8.2, 8.3 |
| 45.3** |  | 27.40/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 10.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 10.2.1 СТБ IEC 62560-2011-2011 п. 8.2 |
| 45.4** |  | 27.40/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 10.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 10.2.2 СТБ IEC 62560-2011 п. 8.3 |
| 45.5** |  | 27.40/ 26.141 | Степень защиты | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) р. 11–15 |
| 45.6** |  | 27.40/ 11.116 | Механическая безопасность | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4.25 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.7** | Оборудование электрическое осветительное | 27.40/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 3.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п 3.2, 3.4 |
| 46.1** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.074 | Определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0–7) об.% |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 46.2** |  | 100.01/08.074 | Определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0–3000) млн-1 |  |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 46.3** |  | 100.01/08.156 | Дымность ДИ: (0–10,0) млн-1 |  |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 47.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 47.2* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30 марта 2015г. | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 47.3* |  | 100.03/ 08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3 - 6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 47.4* |  | 100.03/ 08.052 |  | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 47.5** |  | 100.03/ 08.169 |  | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 47.6* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация железа ДИ: (более 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 47.7* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация железа ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.8* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005 -1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.9* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация марганца ДИ: (0,002 - 4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.10* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация меди ДИ: (0,001 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.11* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация молибдена ДИ: (0,001 -6,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30 марта 2015г. | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.12* |  | 100.03/ 08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» |
| 47.13* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация никеля ДИ: (0,005 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.14* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация азота нитратов ДИ: (более 0,02) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 47.15* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) ДИ: (более 0,0025) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 47.16* |  | 100.03/ 08.149 |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (более 6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 |
| 47.17* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация свинца ДИ: (0,005 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.18* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,1 - 5,0) мг/дм3 |  | СТБ EN 903-2012 |
| 47.19* |  | 100.03/ 08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: (более 2,0 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 47.20* |  | 100.03/ 08.052 |  | Концентрация сухого остатка ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 47.21* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация фосфат-иона ДИ: (более 0,005 мгР/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 47.22* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (более 0,005 мгР/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 47.23* |  | 100.03/ 08.149 |  | Концентрация хлорид-иона ДИ: (более 10 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 47.24* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация хрома ДИ: (0,002 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 47.25* |  | 100.03/ 08.032 |  | Концентрация цинка ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм 3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.26* | Поверхностные воды |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30 марта 2015г. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года |
| 47.27** |  |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0 - 40) °С | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 48.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 48.2* |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | Фактическое значение | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 48.3* |  | 100.04/ 08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3 - 6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 48.4* |  | 100.04/ 08.052 |  | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 48.5** |  | 100.04/ 08.169 |  | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 48.6* |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация железа ДИ: (более 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 48.7* |  | 100.04/ 08.032 |  | Концентрация железа ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.8* |  | 100.04/ 08.032 |  | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005 -1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.9* |  | 100.04/ 08.032 |  | Концентрация марганца ДИ: (0,002 - 4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.10* |  | 100.04/ 08.032 |  | Концентрация меди ДИ: (0,001 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.11* |  | 100.04/ 08.032 |  | Концентрация молибдена ДИ: (0,001 -6,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.12* |  | 100.04/ 08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» |
| 48.13* |  | 100.04/ 08.032 |  | Концентрация никеля ДИ: (0,005 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.14* |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация азота нитратов ДИ: (более 0,02) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.15* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) ДИ: (более 0,0025) мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 48.16* |  | 100.04/ 08.149 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (более 6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 |
| 48.17* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация свинца ДИ: (0,005 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.18* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,1 - 5,0) мг/дм3 |  | СТБ EN 903-2012 |
| 48.19* |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (более 2,0 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 48.20* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 48.21* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (более 0,005 мгР/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 48.22* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (более 0,005 мгР/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 48.23* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (более 10 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 48.24* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация хрома ДИ: (0,002 - 10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.25* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация цинка ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм 3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 48.26* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года |
| 48.27** |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (0 - 40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 49.1** | Анкеры для контактной сети железных дорог | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ Р 54271-2010 п.п 4.1, 4.2.1.2, 4.2.1.6, 4.2.1.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.2** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.1.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.5 ГОСТ 22904-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.3** | Анкеры для контактной сети железных дорог | 23.61/32.115 | Качество наружной поверхности | ГОСТ Р 54271-2010 п.п 4.2.1.4, 4.2.1.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п.п 4.5.6, 4.5.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.4** |  | 23.61/26.095 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.1 ГОСТ 10180-2012 |
| 49.5** |  | 23.61/26.095 | Морозостойкость | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.2 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 49.6** |  | 23.61/11.116 | Водонепроницаемость | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.2.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.3 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 49.7*** |  | 23.61/ 26.095 23.61/29.061 | Прочность Трещиностойкость | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.1.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.8 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 |
| 49.8** |  | 23.61/40.000 | Комплектность | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.9 |
| 49.9** |  | 23.61/11.116 | Маркировка | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54271-2010 п. 4.5.10 ГОСТ 26828-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1-Методика выполнения измерений прошла метрологическое подтверждение пригодности в организации государственной метрологической службы.

2-Испытания осуществляются для заказчиков Российской Федерации.

3- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. - Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных