|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2667 |  |
|  | от 01.03.2004 |  |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июня 2025 года лаборатории по электрическим измерениям и испытаниям общества с ограниченной ответственностью «Клецкий энергосервис» |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Техническая, 4, 222640 г. Клецк, Минская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.4, табл. Б.29.1, табл. Б.29.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ.МН 5199-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 5199-2015 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 3357-2015 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.МН 1391-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 3357-2015 |
| 3.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в аварийном режиме | ТКП 181-2023 пп. 6.12.4.14-6.12.4.17 Приложение Б, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1.6 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6, п. 4.4.28.7 ТКП 538-2014 п. 4.1, п. 4.2, табл. 4.1, п. 4.9, п. 4.10 | МВИ.МН 1393-2015 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.Гр 2156-2018 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.Гр 2156-2018 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.Гр 2156-2018 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б) ТКП 181-2023 Приложение Б, п. Б.27.4, п. Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 2157-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева