|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0594 |
|  | от 18.02.1997 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 06 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

участка по контролю качества сварочных и изоляционных работ

Открытого акционерного общества «Лидагазстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Химиков, 16, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 2039-2010 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ Р 51164-2001 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 4.03.01-2019 СН 1.03.01-2019 1) ПОПБГ ТНПА и другая документация на объект контроля | СТБ 1428-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.1*** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 31448-2012 ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ ISО 5817-2019 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EН 12062-2004 ТНПА и другая документация на объект контроля | СТБ 1428-2003 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISО 5817-2019 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EН 12062-2004 СП 4.02.01-2020 2) ПОПБОРИД ТНПА и другая документация на объект контроля | СТБ 1428-2003 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.1*** | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISО 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EН 12062-2004 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 3) ПОПБЭТТ ТНПА и другая документация на объект контроля | СТБ 1428-2003 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.1** | Объекты строительно-монтажных работ (металлические конструкции) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1749-2007 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISО 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EН 12062-2004 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на объект контроля | СТБ 1428-2003 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.1** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.21/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод): -сварные соединения; -основной материал | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 1) ПОПБГ ТНПА и другая документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 |
| 8.1*** | Защитные покрытия подземных, подводных (с заглублением в дно), наземных (в насыпи) и надземных стальных сооружений | 22.29/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод): | ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 31448-2012 СТБ ГОСТ Р 51164 -2001 ТНПА и другая документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2*** |  | 22.29/ 29.137 | Определение адгезии изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.11, п.7.12, таб.2, таб.3, прил. К ГОСТ 31448-2012 п. 8.7 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п. 6.2.6, прил. Б |
| 9.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 ВСН 012-88 ч.2 таб. 14 4) Правила аттестации сварщиков ТНПА и другая документация на объект контроля | ГОСТ 6996-66 р.2 |
| 9.2* |  | 24.10 / 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: |  | СТБ 1428-2003 |
| 9.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения) |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 6996-66 р.9 ГОСТ 8695-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1) Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утвержденные Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66;

2) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утвержденные Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84;

3) Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утвержденные Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21;

4) Правила аттестации сварщиков РБ по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, Утвержденные Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 27 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева