Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2219

от “ 27 ” сентября  2002  года

На 2-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» декабря 2011 года

электроизмерительной  лаборатории

Частного строительного унитарного  предприятия

«Гомельская СПМК-47»  ОАО «Гомельоблстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 1.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ. 304 – 2011 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ. 304 – 2011 |
| 3 Электродвигатели переменного тока |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Пр.Б п.Б.7.2 табл.7.2.п.5 | МВИ.ГМ. 304 – 2011 |
| 4 Заземляющие устройства |  | 4.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б.29.4 | МВИ.ГМ. 303 – 2011 |
|  |  | 4.2 Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009 пр.Б.29.2 | МВИ.ГМ. 303 – 2011 |
|  |  | 4.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ. 991 – 2011 |

BY/112 02.2.0.2219								Лист 2         Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях |  | 5.1 Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.12.4.1 пр.Б п.5.29.5 РД ВY 008.609. 90-099-2005 ГОСТ 30331.14-2001 (МЭК 364-7-705-84) | МВИ.ГМ. 868 – 2011 |

#### Руководитель Национального

#### органа по аккредитации                       ___________________ Т.А.Николаева