|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0464 от 18 августа 1998 года на бланке № _____________ на 4 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

лаборатории радиохимических исследований природных сред и экспертизы радиоактивных материалов

Государственного научного учреждения

«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»

Национальной академии наук Беларуси

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223063, д. Прилесье, Луговослободской с/с, 47/22 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Подземные воды Поверхностные воды Питьевая вода | 100.04/42.000 100.03/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2** | Подземные воды Поверхностные Воды Сточные воды Питьевая вода | 100.04/04.125 100.03/04.125 100.05/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 (137Cs) | ГН 10-117-99 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10703-2024 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 3421-2010 |
| 1.3** |  | 100.04/04.125 100.03/04.125 100.05/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида радон-222 (222Rn) | СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10703-2024 МВИ. МН 3421-2010 |
| 1.4** | Поверхностные воды Сточные воды | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 (90Sr) | СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 |
| 3.1** | Источники (объекты) ионизирующих излучений с неизвестным радионуклидным составом | 100.15/04.125 | Активность (удельная активность) радионуклидов: -калия-40 (40К) -кобальта-60 (60Co) -стронция-90 (90Sr) -йода-131 (131I) -цезия-137 (137Cs) -урана-235 (235U) -урана-238 (238U) и других | СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 2941-2014 МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1** | Древесина, продукция из древесины, древесные материалы, древесная зола | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 (137Cs) | ГН-2.6.1.10-1-0-2001 (РДУ/ЛХ-2001) СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН Утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1** | Торф, продукция на основе торфа, зола торфа | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 (137Cs) | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» утв. Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 30.12.2006 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 |
| 6.2** | Земли, включая почвы Отходы Донные отложения Осадки сточных вод | 100.06/04.125 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклидов: -цезий-137 (137Cs) -стронций-90 (90Sr) -америций-241 (241Am) -плутоний-238 (238Pu) -плутоний-239 (239Pu) -плутоний-240 (240Pu) | ТКП 113-2007 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3421-2010 |
| 7.2** |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 08.91/04.125 08.99/04.125 23.20 /04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49 /04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.99/04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов: -радия-226 (226Ra) -тория-232 (232Th) -калия-40 (40K) | ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 30108-94 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4212-2012 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 2941-2014 МВИ.МН 4498-2013 |
| 9.1** | Окружающая среда | 100.00/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 СанНиП утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 | МВИ.МГ.1906-2020 |
| 9.2** |  | 100.00/04.056 | Плотность потока альфа-, бета-частиц с загрязненных поверхностей |  | МВИ.МН 4561-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |