|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.1418

от 24.06.1998

на бланке __________

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 июля 2025 года

химической лаборатории химического цеха

филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Масло турбинное | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТУ 38.101821-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ ISO 6619-2013 ГОСТ 11362-96 ГОСТ 5985-79 |
| 1.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 1.4* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 1.5* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.7* |  | 19.20/26.045 | Антикоррозионные свойства |  | ГОСТ 19199-73 |
| 1.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 оС |  | ГОСТ 31072-2002 |
| 1.9* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 1.10* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 1.11* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 32139-2019 ГОСТ ISО 8754-2013 СТБ 1420-2003 |
| 1.12* |  | 19.20/29.136 19.20/11.116 | Время деэмульсации |  | ГОСТ 12068-66 |
| 2.1*** | Масло турбинное эксплуатационное | 19.20/42.000 | Отбор образцов | СТП 33240.43.100-24 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 2.3* | Масло турбинное эксплуатационное | 19.20/26.045 | Коррозия на стальных стержнях | СТП 33240.43.100-24 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19199-73 |
| 2.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 1547-84 п.1 |
| 2.5* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ ISO 6619-2013 ГОСТ 11362-96 |
| 2.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 2.7* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 2.8* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 2.9* |  | 19.20/29.136 19.20/11.116 | Время деэмульсации |  | ГОСТ 12068-66 |
| 3.1*** | Масло трансформаторное | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТУ 38.401-58-49-92 ТУ 38.1011025-85 ГОСТ 10121-76 СТП 33243.20.366-16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ ISO 6619-2013 ГОСТ 11362-96 |
| 3.3* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 3.4* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 3.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 3.7* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 оС |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 3.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 оС |  | ГОСТ 31072-2002 |
| 3.9* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 3.10* |  | 19.20/26.080 | Прозрачность при 5 оС |  | ГОСТ 10121-76 п.3.3 |
| 3.11* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ 32139-2019 ГОСТ ISО 8754-2013 СТБ 1420-2003 |
| 4.1* | Масло трансформаторное эксплуатационное | 19.20/08.169 | Кислотное число | СТП 33243.20.366-16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5985-79 |
| 4.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 4.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 4.4* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.5* | Масло трансформаторное эксплуатационное | 19.20/08.151 | Содержание воды | СТП 33243.20.366-16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1547-84 п.1 |
| 4.6* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 4.7* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 4.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 оС |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 5.1*** | Масло компрессорное | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9243-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 5.3* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 5.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.7* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20оС |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 5.8* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 5.9* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 5.10* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 6.1*** | Масло гидравлическое | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТУ 38.101479-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 6.3* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 6.4* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 6.5* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 6.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 6.7* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 6.8* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 6.9* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 оС |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 6.10* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 оС |  | ГОСТ 31072-2002 |
| 7.1* | Топливо нефтяное (мазут) | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15оС |  | ГОСТ 31072-2002 |
| 7.3* | Топливо нефтяное (мазут) | 19.20/34.066 | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21261-2021 |
| 7.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 7.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 оС | ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 7.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32139-2019 ГОСТ ISО 8754-2013 СТБ 1420-2003 |
| 8.1*** | Масла индустриальное | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 |
| 8.2* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ ISO 6619-2013 ГОСТ 11362-96 |
| 8.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 8.4* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 8.5* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 8.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 8.7* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 оС |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							         Т.А.Николаева