Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2499

от 17 октября 2005 года

на бланке №

на 5 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

промышленно-санитарной лаборатории Открытого акционерного общества «Витебский завод электроизмерительных приборов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск, |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - - относительная влажность воздуха, % | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 1.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота двуокиси, мг/м3 Диапазон измерений: (1,0 - 10,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.2 *** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его окислов, мг/м3 Диапазон измерений: (1÷20) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 3110-84 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алюминия и его окислов» |
| 2.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида хромового, мг/м3 Диапазон измерений: (0,01÷0,06) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5822-2017 |
| 2.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона, мг/м3 Диапазон измерений: (100÷2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел, мг/м3 Диапазон измерений: (2,5-20) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 2.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, мг/м3 Диапазон измерений: 0,25 - 500) мг/м3 |  | МВИ.МИ 5842-2017 |
| 2.7 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина, мг/м3 Диапазон измерений: (50 - 1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.8 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого Диапазон измерений: (2,5 - 25) мг/м3 |  | МВИ.БР 360-2019 |
| 2.9 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - кислоты серной Диапазон измерений: (0,2 – 4,0) мг/м3 - диоксида серы Диапазон измерений: (2,0 - 20) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 338-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.10 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола, мг/м3 Диапазон измерений: (25 – 500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца, мг/м3 Диапазон измерений: (0,05 – 1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 2.12 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди, мг/м3 Диапазон измерений: (0,4 - 8) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле» |
| 2.13 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля, мг/м3 Диапазон измерений (0,025 - 0,25) мг/м3 |  | МУ № 4184-86 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации никеля, его окислов и сульфидов в воздухе рабочей зоны» |
| 2.14 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: (0,05 - 1,3) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.15 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца, мг/м3 Диапазон измерений: (0,002 – 0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.16 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола, мг/м3 Диапазон измерений: (25÷500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.17 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида, мг/м3 Диапазон измерений: (5 - 120) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.18 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола, мг/м3 Диапазон измерений: (0,5 - 5,0) мг/м3 Диапазон измерений: 0,3–30,0 мг/м3 |  | МВИ.МИ 6064-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.19 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/м3 Диапазон измерений: (0,07÷3,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 3141-84 «Измерение концентрации формальдегида фотометрическим методом» |
| 2.20 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка, мг/м3 (предел обнаружения – 0,1 мг/м3) |  | МУ № 1634-77 «Методические указания на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе» |
| 2.21 *** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких, мг/м3 (предел обнаружения – 4 мкг) |  | ТУ № 1024-73 «Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе» |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.2 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевого потока, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.4 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль), мг/м3 Диапазон измерений: (15÷20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 4514-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                 Т.А. Николаева