|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 1.0460 |  |
| от 01.09.2005 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 11 листах |  |
| редакция 02 |  |

|  |
| --- |
|  **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от02 июля 2025 годасанитарно-промышленной лабораторииОткрытого акционерного общества «Кузлитмаш» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавлива-ющего требования к объекту | Обозначение документа, устанавлива-ющего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **проспект Жолтовского, 109, 225710 г. Пинск, Брестская обл.** |
| 1.1\*\* | Воздух рабочей зоны**2** | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации в сварочном аэрозоле:- оксида хрома (VІ);ДИ (0,001-0,082) мг/м3- оксида хрома (ІІІ);ДИ (0,03-9,72) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции **5** | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.2\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации марганцаДИ (0,02-4,00) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.3\*\***1** | 100.10/42.000100.10/08.156**3** | Отбор проб и определение: концентрации железа (оксида железа (ІІІ)):- железаДИ (0,15-20,00) мг/м3;- оксида железа (ІІІ)ДИ (0,2-28,6) мг/м3**4** | МВИ.МН 5831-2017**6** |
| 1.4\*\* | Воздух рабочей зоны**2** | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации аэрозоля едких щелочейДИ (0,02-3,50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции**5** | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.5\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации серной кислотыДИ (0,1-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.6\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации хромовой кислоты соли/в пересчёте на хром (VІ):- оксида хрома (VІ)ДИ (0,001-0,082) мг/м3 | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.7\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации свинцаДИ (0,002-0,500) мг/м3 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.8\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации аммиакаДИ (5,0-50,0) мг/м3 | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.9\*\* | 100.10/42.000100.10/08.052 | Отбор проб и определение: концентрациипылиДИ (0,25-500,00) мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.10\*\* | 100.10/42.000100.10/08.107 | Отбор проб и определение: концентрации масел индустриальныхДИ (2,5-50 вкл) мг/м3 | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.11\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082100.10/12.042 | Отбор проб и определение:концентрации углерода оксида(при концентрациях выше 2,0 ПДК)ДИ (5-50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12\*\***1** | 100.10/42.000100.10/08.156**3** | Отбор проб и определение: концентрации азота диоксидаДИ (0,6-6,0) мг/м3**4** | МВИ.МН 5914-2017**6** |
| 1.13\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации сернистого ангидридаДИ (3,0-30,0) мг/м3(при отборе 2 дм3воздуха) | ГОСТ 12.1.005-88ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 5858-2017 |
| 1.14\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации цинка оксидаДИ (0,03-9,33) мг/м3 | МВИ.ГМ.1776-2019 (метод А) |
| 1.15\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрацииметилбензола (толуола)ДИ св. - 2,5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ 1650-77, утв. МЗ СССР 18.04.77 |
| 1.16\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации уксусной кислотыДИ (2,5 - 25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.17\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082100.10/12.042 | Отбор проб и определение:концентрации диметилбензола (ксилола)(при концентрациях выше 2,0 ПДК)ДИ (20 – 500) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082100.10/12.042 | Отбор проб и определение:концентрации пропан-2-он (ацетона)(при концентрациях выше 2,0 ПДК)ДИ (100 – 1000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19\*\* | 1100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение:концентрации формальдегидаДИ (0,25 – 3,125) мг/м3 | МВИ.БР 322-2017 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.1\*\*\* | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата:- температура воздуха, 0С | ГОСТ 12 1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12.1.005-88МВИ.ГМ.1860-2020СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
| 2.2\*\*\* | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |
| 2.3\*\*\* | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |
| 2.4\*\*\* | 100.12/34.064 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |
| 2.5\*\*\* | 100.12/35.059 | Общая вибрация:- логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация,устанавливающая требования к продукции  | ГОСТ 31191.1-2004ГОСТ 31319-2006СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
| - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |
| - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.6\*\*\* | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация:- логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация,устанавливающая требования к продукции  | ГОСТ 31192.1-2004ГОСТ 31192.2-2005СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
| - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |
| - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |
| 2.7\*\*\* | 100.12/35.067 | Шум:- уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ- уровень звука, дБА- эквивалентные по энергии уровни звука, дБА- максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.8\*\*\* | 100.12/35.063 | Естественное и искусственное освещение, лк | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции  | ГОСТ 24940-2016 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.9\*\*\* | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила,ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 3.1\*\* | Атмосфер-ный воздух | 100.02/42.000100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) по составуДИ (170-16700) мкг/м3 | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 113 от 08.11.2016ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.2\*\* | 100.02/42.000100.02/08.150 | Отбор проб и определение: концентрации двуокиси серыДИ (0,08-1,50) мг/м3 | МВИ.МН 4160-2011 |
| 3.3\*\* | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азотаДИ (20–1440) мкг/м3 | МВИ.МН 5087-2014 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4.1\*\* | Выбросы от стационарных источни-ков | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор образцов и определение концентрации взвешенных частиц (пыли)ДИ (5-15) мг/м3ДИ– (15-20000) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документацияРазрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемый территориальными органами МинприродыТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 5988-2018МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.2\*\* | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочейДИ (0,02-3,50) мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.3\*\* | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислотыДИ (0,1-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.4\*\* | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 100.01/23.000100.01/35.062100.01/35.065 | Давление и температура газов | ГОСТ 12.3.018-79СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.5\*\* | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксидаДИ (0,6-12) мг/м3 | Фактическое значение | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.3 :Бел НИЦ «Экология», 2005, стр.96-98 № 4.94.7 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 5.1\*\*\* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | СТБ ISO 5667-6-2021СТБ ИСО 5667-14-2023СТБ ISO 5667-3-2021ГОСТ 31861-2012ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ISO 5667-6-2021СТБ ИСО 5667-14-2023СТБ ISO 5667-3-2021ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2\* | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | СанПиН 2.1.2.12-33-2005ГН 2.1.5.10-20-2003ГН 2.1.5.10-21-2003ГН 2.1.5.10-29-2003ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.3\* | 100.03/08.169 | Водородный показательДИ (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4\* | 100.03/08.156 | Концентрация железа общегоДИ (0,100-9,00) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.5\* | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийногоДИ (0,003-0,008) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 5.6\* | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионовДИ (2-40) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.7\* | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридовДИ (10-250) мг/дм3 | СТБ17.13.05-39-2015 |
| 5.8\* | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VІ) и хрома общего:- хрома общегоДИ (0,005-0,20) мг/дм3- хрома (VІ)ДИ (0,001-0,20) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.9\* | 100.03/08.052 | Концентрация нефтепродуктовДИ (0,001-0,20) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ определения нефтепродуктов Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод М. химия, 1974г. с.292 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6.1\*\*\* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001СТБ ИСО 5667-14-2023СТБ ISO 5667-3-2021ГОСТ 31861-2012СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51592-2001СТБ ИСО 5667-14-2023СТБ ISO 5667-3-2021ГОСТ 31861-2012СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 6.2\* | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | Решение Пинского горисполкома «О нормативах платы за сбросы сточных, ливне-вых вод в ком-мунальную и ве-домственную хозфекальную и ливневую канализации»Проектная и другая эксплуа-тационная документацияТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.3\* | 100.05/08.169 | Водородный показательДИ (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.4\* | 100.05/08.156 | Концентрация железа общегоДИ (0,100-9,00) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.5\* | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийногоДИ (0,003-0,008) мг/л | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 6.6\* | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионовДИ (2-40) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.7\* | 100.05/08.156 | Концентрация фосфораДИ (0,005-0,8) мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 6.8\* | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VІ) и хрома общего:- хрома общегоДИ (0,005-0,20) мг/дм3- хрома (VІ)ДИ (0,001-0,20) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6.9\* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация нефтепродуктовДИ (0,3-100) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентра-ции нефтепродук-тов гравиметри-ческим методом. Сборник методик выполнения изме-рений, допущен-ных к примене-нию в деятельно-сти лаборатории экологического контроля пред-приятий и организаций РБ, ч. 2 Мн, 2005, стр. 235-241 |
| 6.10\* | 100.05/08.156 | Концентрация медиДИ (0,01-0,08) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентра-ции меди фотоме-трическим мето-дом с диэтилдити-окарбаматом свинца. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории эко-логического контроля пред-приятий и организаций РБ, ч. 1 Мн, 2005, стр. 219-230 |
| 6.11\* | 100.05/08.082 | Концентрация цинкаДИ (0,01-0,08) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентра-ции цинка с дити-зоном. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч. 2 Мн, 2005, стр. 287-296 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 7.1 \*\*\* | Помещения жилых, обществен-ных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.067 | Шум:- уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ;- уровень звука, дБА;- эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;-максимальные уровни звука, дБА | ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева