|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0073 |
|  | от 14.07.1995 |
|  | на бланке № ____ на 26 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

| Отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Республиканского унитарного предприятия "Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лебедевская, 12 а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.4 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п. 4.1 |
| 2.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 26972-86 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 2.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.8* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 5 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 2.9* |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 2.10* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 2.11* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 2.12* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |
| 2.13* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 3.2* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.4* |  |  | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.2* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.5* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 4.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.9* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.2* | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.7 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 5.4* |  |  | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 5.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.2* | Другие продукты | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.8 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 6.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.5* |  |  | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.7* |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 6.9* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.10* |  |  | Плесени |  |  |
| 6.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.1* | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 2 таблица 2 раздел 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 7.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 7.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 7.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.6* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 7.7* | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 2 таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 7.8* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные м/о |  |  |
| 7.9* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |
| 7.10* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 7.11* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |
| 7.12* | Полные консервы группы «Г» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 раздел 1.4 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 7.13* | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 раздел 1.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.15* |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 7.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 7.17* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7 приложение 1, приложение 2 табл. 1 раздел 1.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.6* |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 8.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 9.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 1 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 9.2* |  | 01.47/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 9.3* |  | 01.47/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 9.5* |  | 01.47/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 10.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 10.2* |  | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 10.3* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 10.4* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Пестициды: Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) -ДДТ и его метаболиты -Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 10.5* |  |  | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 10.6* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |
| 10.7* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 10.8* |  |  | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 10.9* |  |  | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 10.10* |  |  | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 10.12* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 10.13* |  | 10.61/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 11.1* | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 11.2* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 11.3* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 11.4* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |
| 11.5* |  |  | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |
| 11.6* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 11.7* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 11.8* |  |  | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |
| 12.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 12.2* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 12.3* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 12.4* |  |  | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.5* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 12.6* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 12.7* |  |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 12.9* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 13.1* | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.07/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 8 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 13.2* |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.07/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 13.3* |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.07/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 13.4* |  | 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 13.5* |  | 11.07/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |
| 14.1* | Другие продукты | 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий, медь, никель, цинк (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 9 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 14.2* |  | 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 14.3* |  | 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 14.4* |  | 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 14.5* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.62/03.152, 10.62/08.161, 10.85/03.152, 10.85/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |
| 14.6* |  | 10.89/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксина М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 14.7* |  | 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 14.8* |  |  | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 14.9* |  | 10.61/11.116, 10.62/11.116 | Вредные примеси: Загрязнённость и заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 п.3 ; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 15.1* | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 статья 9 приложение 3 раздел 1 приложение 1 | МВИ.МН 3951-2015 |
| 15.2* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 15.3* |  |  | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 15.4* |  |  | Пенициллин (бензилпеницилин) |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |
| 15.5* |  | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 16.1* | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, цвет запах | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложения 2-5; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 10967-2019 |
| 16.2* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Физико-химические показатели: Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 16.3* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 16.4* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |
| 16.5* |  |  | Нитриты (массовая доля) |  |  |
| 16.6* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 16.7* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 16.8* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |
| 16.9* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 16.10* |  |  | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 16.11* |  |  | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 16.12* |  |  | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 16.13* |  |  | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | МВИ.МН 2559-2006 |
| 16.14* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 16.16* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 16.17* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Пестициды: Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) -ДДТ и его метаболиты -Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 16.18* |  |  | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 16.19* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 17.1* | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20; ТР ТС 024/2011 статьи 2, 5-6, 8 приложение 1, 3 | ГОСТ 5481-2014 п. 5 |
| 17.2* |  | 10.41/29.040 | Объёмная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п. 6 |
| 17.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2 |
| 17.4* |  | 10.41/08.164 | Содержание неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 17.5* |  | 10.41/08.052 | Влага (массовая доля) и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 п. 1 |
| 17.6* |  | 10.41/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 17.7* |  | 10.41/08.149 | Показатели окислительной порчи: Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |
| 17.8* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 17.9* |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 17.10* |  |  | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018 |
| 19.6* | Пищевая масло-жировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 1, приложение 2; ТР ТС 024/2011 статья 6 часть 1 приложение 2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.7* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 19.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.9* |  |  | Плесени |  |  |
| 19.10* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.11* |  |  | Наличие бактерий вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.12* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 3 раздел 7; ТР ТС 024/2011 статьи 2, 5-6, 8 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 19.13* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 19.15* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец, кадмий, медь, никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 19.16* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 19.17* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 19.18* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 19.19* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 19.20* |  |  | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 19.21* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии вида Listeria monocytogenes | ТР ТС 024/2011 статья 6 часть 1 приложение 2 | ГОСТ 32031-2012 |
| 19.22* |  |  | Escherichia coli | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 1, приложение 2; ТР ТС 024/2011 статья 6 часть 1 приложение 2 | ГОСТ 30726-2001 |
| 20.4* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052 | Физико-химические показатели: Минимальное содержание растворимых сухих веществ (Массовая доля сухих веществ или влаги) | ТР ТС 023/2011 статья 2-5, 7 приложения 1-3 | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5 ; ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 20.5* |  | 10.32/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 |
| 20.6* |  |  | Хлориды (Массовая доля) |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 20.7* |  | 10.32/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 20.9* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля растительных примесей |  | ГОСТ 26323-2014 п. 4, п. 5, п. 6 |
| 20.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 20.11* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 6 |
| 20.12* |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |
| 20.13* |  | 10.32/08.149 | Сахар (массовая доля) |  | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |
| 20.15* |  | 10.32/08.156 | Нитраты (массовая концентрация) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 6; ТР ТС 023/2011 статья 2-5, 7 приложения 1-3 | ГОСТ 29270-95 п. 4 |
| 20.16* |  | 10.32/08.159 | Сорбиновая кислота (Массовая доля) |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |
| 20.17* |  |  | Бензойная кислота (Массовая доля) | ТР ТС 023/2011 статья 2-5, 7 приложения 1-3 |  |
| 20.18* |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 6; ТР ТС 023/2011 статья 2-5, 7 приложения 1-3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 20.19* |  | 10.32/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 20.20* |  | 10.32/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 20.21* |  | 10.32/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |
| 20.22* |  | 10.32/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 20.23* |  | 10.32/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 20.24* |  | 10.32/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |
| 20.25* | Соковая продук-ция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей, томатное пюре с содержанием сухих в-в 12% ; томатная паста. Прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7-4,2; рН ниже 3,7 Соковая продук-ция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей, томатное пюре с содержанием сухих в-в 12% ; томатная паста. Прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7-4,2; рН ниже 3,7 | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1; ТР ТС 023/2011 статья 5, 7 приложение 1 табл. 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 20.26* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 20.27* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 20.28* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 20.29* |  |  | Неспорообразующие м/о, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 20.30* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |
| 20.31* |  |  | Наличие плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 20.32* | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2; ТР ТС 023/2011 статья 2-5, 7 приложение 1 табл. 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.33* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 20.34* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 20.35* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 20.36* | Соки из фруктов, соки из овощей, фруктовые и (или), овощные нектары, морсы и фрукто- вые и(или) овощ-ные сокосодержа-щие напитки, кон-сервированные и газированные с использованием углекислотыс pH 3,8 и ниже. Концентрированные соки из фрук-тов, концентриро-ванные морсы, ко-нцентрированные фруктовые пюре, консервированные Концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за исключением томатных соков и пюре), консерви-рованные. Концентрированные соки из фрук-тов, концентриро-ванные соки из овощей, концент-рированные морсы и концентрирова-нные фруктовые и (или) овощные пю-ре, в т.ч. быстроза-мороженные. Концентрированный томатный сок, томатное пюре (с содержанием сухих в-в более чем 12%), томатная паста | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2; ТР ТС 023/2011 статья 2-5, 7 приложение 1 табл. 3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.37* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 20.38* |  |  | Наличие плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 20.39* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.40* |  |  | Плесени |  |  |
| 20.41* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 20.42* |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 20.43* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 20.44* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 20.45* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 20.46* |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 20.47* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.48* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей: Пастеризованная соковая продукция из фруктов. | 10.32/01.086 | Плесневые грибы | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 приложение 1 табл. 4 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.2* | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1; ТР ТС 034/2013 раздел V п. 14, п. 15 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 21.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 21.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 21.6* |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 21.7* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 21.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 21.9* |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 21.12* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 1; ТР ТС 034/2013 раздел V, VIII приложение 3, 4 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 21.14* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 21.15* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 21.16* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 21.17* |  | 10.11/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |
| 21.18* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 21.19* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин (концентрация) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, 9¹ приложение 3 раздел 1 приложение 1; ТР ТС 034/2013 раздел V | МВИ.МН 4652-2013 |
| 21.20* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 21.21* |  |  | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 21.22* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Нитрофураны | ТР ТС 021/2011 приложение 5¹ п.39; ТР ТС 034/2013 раздел V | МВИ.МН 4275-2012 |
| 21.23* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Bacillus cereus. | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 табл. 1; ТР ТС 034/2013 раздел V п. 14, п. 15 приложение 1 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 22.1* | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa | ТР ТС 021/2011 статья 7 приложение 2 табл. 2; ТР ТС 034/2013 раздел V п. 14, п. 15, приложение 2 табл. 1 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 22.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 22.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 22.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 22.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 23.1* | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 раздел V п. 14 п. 15, приложение 2 табл. 3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 23.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 23.3* |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 23.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 23.5* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 24.1* | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет. | ТР ТС 033/2013 раздел II, V, VII | ГОСТ 17626-81 п.4.1; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1373-2016 п. 6.3; СТБ 1552-2017 п.7.3;п.7.4; СТБ 1598-2006 п.6.3;п.6.4; СТБ 1746-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2-.7.3; СТБ 2283-2016 п.7.2-7.3; СТБ 315-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 736-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |
| 24.2* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Жир | ТР ТС 033/2013 раздел II, III, V, VI Приложение 1, 3, 6, 7 | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 24.3* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 24.4* |  |  | Белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 |
| 24.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п. 2, п.6а, п.9 |
| 24.6* |  | 10.51/08.149 | Поваренная соль/соль |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4-5 |
| 24.8* |  | 10.51/08.158 | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 24.10* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел V п. 17, VII п. 33, п. 36 приложение 1, 5, 8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 24.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |
| 24.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1, п.8.5.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 24.13* |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 24.14* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 24.15* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 24.16* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 24.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 24.18* |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 24.19* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 2; ТР ТС 033/2013 раздел II, V, VII | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 24.20* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 24.21* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 24.22* |  | 10.51/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |
| 24.23* |  | 10.51/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 24.24* |  | 10.51/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 24.25* |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, 9¹ приложение 3 раздел 2 приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел II, V, VII | ГОСТ 23452-2015 п.9; СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 24.26* |  | 01.41/08.161, 10.51/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксина М1 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 2; ТР ТС 033/2013 раздел II, V, VII | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 24.27* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, 9¹ приложение 3 раздел 2 приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел II, V, VII Приложение 4 | МВИ.МН 3951-2015 |
| 24.28* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 24.29* |  |  | Пенициллин (бензилпеницилин) |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |
| 24.30* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |
| 24.31* |  | 01.41/03.152 | Нитрофураны | ТР ТС 021/2011 приложение 5¹ п. 39 | МВИ.МН 4275-2012 |
| 24.32* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII Приложение 8 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
| 24.33* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 24.34* |  |  | Дрожжи, плесени в сумме | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII Приложение 8 | ГОСТ 33566-2015 |
| 25.2* | Пищевая продукция | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Цезий Cs – 137 | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2, приложение 4; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел II, V, VII приложение 9; ТР ТС 034/2013 раздел XII | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 25.3* |  |  | Стронций Sr –90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.1* | Зерно (пищевое и фуражное) | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Цезий Cs – 137 Стронций Sr –90 | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.1* | Пищевая продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат Е102 Тартразин Е123 Амарант Е124 Понсо 4R Е122 Азарубин Е127 Эритрозин Е129 Красный очаровательный | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 9, 10, 11 | ГОСТ 33406-2015 |
| 27.2* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота или её соли | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 8, 17 | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |
| 27.3* |  |  | Сорбиновая кислота или её соли |  |  |
| 27.4* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Содержани нитрита | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 7, 8, 15 | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8; ГОСТ 8558.2-2016 |
| 27.5* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Содержание нитрата | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 8, 17 | ГОСТ 29270-95 п.4 |
| 27.7* |  | 10.13/08.052 | Общий фосфор | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 7, 8, 15 | ГОСТ 9794-2015 п.7 |
| 27.8* |  | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 27.9* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Подготовка проб | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 22 | ГОСТ 26929-94 |
| 27.10* |  |  | Медь, никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V п. 17, п. 18; раздел VIII п. 64; раздел XIII п. 122, п. 123; приложение 1; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 28.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 28.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 28.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 28.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 28.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 28.7* |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 28.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 28.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.10* |  |  | Плесени и дрожжи |  |  |
| 28.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 28.12* | Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные, (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V п. 17, п. 18; раздел VIII п. 64; раздел XIII п. 122, п. 123; приложение 3 табл. 1; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 2 табл. 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 28.13* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 28.14* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |
| 28.15* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 28.16* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 28.17* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 28.18* | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V п. 17, п. 18; раздел XIII п. 122, п. 123; приложение 3 табл. 3; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 2 табл. 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 28.19* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 28.20* |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 28.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 28.22* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 28.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 28.24* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Токсичные элементы: - свинец - кадмий - железо - медь | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V п. 17, п. 19; раздел VIII п. 64; раздел XIII п. 122, п. 123; приложение 4; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 3 раздел 1 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 28.25* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |
| 28.26* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3 |
| 28.27* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п. 4 |
| 28.28* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |
| 28.29* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин (концентрация) | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V п. 17, п. 21; раздел VIII п. 64; раздел XIII п. 122, п. 123; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, 9¹ приложение 3 раздел 1 приложение 1 | МВИ.МН 4652-2013 |
| 28.30* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 28.31* |  |  | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 28.32* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Цезий Cs – 137 | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V п. 17; раздел VIII п. 64; раздел XIII п. 122, п. 123; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |