|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4697 от 09 октября 2015 года на бланке № ___________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «09» октября 2025 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТопазЗападИнжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Литовская, 4 230029, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость потока, -давление, -потери полного давления, -расход воздуха, - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 100.13/ 23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям. | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.2*** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3,незадымляемой лестничной клетки типа Н2,на этаже или дверном проеме лестничной клетки Н2 ведущем наружу, скорость настильных воздушных струй сопловых аппаратов над противопожарными воротами,дверями,шторпми (роллетами) изолированных рамп подземных гаражей-стоянок, установленных со стороны помещений хранения автомобилей |  |  |
| 2.3*** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2(секциях лестничных клеток), шахтах лифтов,тамбур-шлюзах и других помещениях,в которых, согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре |  |  |
| 2.4*** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |
| 3.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и других зданий, мини-котельных, топочных, котельных и газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характиристики воздушных потоков в газоходах: - скорость потока воздуховода (наличие тяги), - объемный расход воздуха | СН 4.03.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ Гр 933-2014 |
| 4.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале (наличие тяги) | СН 4.03.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ Гр 933-2014 |
| 4.2*** |  |  | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале |  |  |
| 4.3*** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева