|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5107 |
|  | от 22.02.2019 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 15 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

санитарно-промышленной лабораторий

Открытого акционерного общества "Борисовский завод медицинских препаратов"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чапаева, 64, 222518, г. Борисов |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861–2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861–2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 1.2 ** |  | 100.05/08.156 | Содержание азота аммонийного Д: (0,003–1) мг/дм3 свыше 1 мг/дм3 при разбавлении пробы | Решение Борисовского районного исполнительного комитета № 1925 от 18.08.2020 Решение Борисовского районного исполнительного комитета № 1925 от 18.08.2020 Решение Борисовского районного исполнительного комитета № 1925 от 18.08.2020 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO7150-1:1984 |
| 1.3 ** |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ ДИ: (0,025–1,0) мг/дм3 (1,0–100) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06–2013 (изд. 2014 г.)) |
| 1.4 ** |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3,0–60000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO5813:1983 |
| 1.5 ** |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.6 ** |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего Д: (0,100–9,00) мг/дм3, свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.7 ** |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов Д: (0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 1.8 ** |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218–2012 |
| 1.9 ** |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов Д: (2,0–40,0) мг/дм3, свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.10 ** |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов, мг/дм3, |  | ГОСТ 18309–2014 (Метод Б, Метод В) |
| 1.11 ** |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода Д: (6–1000) мгО2/дм3 свыше 1000 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |
| 1.12 ** |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов Д:(10–250) мг/дм3, свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13 ** |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) Д:(0,001–0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.14 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Д: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 1.15 ** |  | 100.05/29.145 | Температура Д: (0–40) °С |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 2.1 *** | Питьевая вода централизованных систем водоснабжения Питьевая вода централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237–2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ Р 56237–2014 СТБ ГОСТ Р 51592–2001 |
| 2.2 ** |  | 100.09/08.149 | Содержание остаточного активного хлора Д: более 0,3 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18190–72, п.3 |
| 2.3 ** |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус), Д: (0–5) баллов |  | ГОСТ 3351–74, п.3 |
| 2.4 ** |  | 100.09/11.116 | Запах при 20°С, при 60°С, Д: (0–5) балов |  | ГОСТ 3351–74, п.2 |
| 2.5 ** |  | 100.09/08.156 | Мутность, Д: (1–8) ЕМ/дм3 |  | ГОСТ 3351–74, п. 5 |
| 2.6 ** |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: (1–70) градусов цветности, свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868–2012, п.5 (метод Б) |
| 2.7 ** |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация марганца Д: (0,01–5,00) мг/дм3, (5,00–500) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974–2014, п.5 (метод А, вариант 3) |
| 2.8 ** |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация азотсодержащих веществ (нитраты) Д: (0,1–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 (метод Д) |
| 2.9 ** |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа Д: (0,1–2,0) мг/дм3 свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4011–72, п.2 |
| 2.10 ** |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость Д: свыше 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954–2012 (метод А) |
| 2.11 ** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН Д: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 2.12 ** |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов Д: (2–50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940–2013, п.6 |
| 2.13 ** |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 |  | ГОСТ 18164–72 |
| 2.14 ** |  | 100.09/08.149 | Содержание хлор-иона Д: от 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245–72, п.2 |
| 2.15 ** |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость Д: (0,5–10) мг/дм3, |  | ГОСТ 34925–2023 Способ А |
| 3.1 *** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аминалона Д:(0,83–125) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1167-99 |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации анальгина Д:(0,067–10) мг/м3 |  | МВИ. МН 1543–2001 |
| 3.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аспирина Д:(0,05–20,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6106-2018 |
| 3.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации атенолола Д:(0,25–5,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 4892-2014 |
| 3.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Д:(2,5–50) мг/м3 |  | МВИ. БР 317-2017 |
| 3.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бисакодила Д: (23–470) мкг/м3 |  | МВИ. МН 4661-2013 |
| 3.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бисопролола фумарата Д:(0,01–4,2) мг/м3 |  | МВИ. МН 4162-2011 |
| 3.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации доксициклина гидрохлорид гемиэтанолата гемигидрата Д: (0,2–4,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 4598-2013 |
| 3.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кальция глюконата Д: (1,0–50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6107-2018 |
| 3.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кеторалака трометамина Д:(0,005–0,140) мг/м3 |  | МВИ. МН 4613-2013 |
| 3.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кетотифена фумарата Д:(4–167) мкг/м3 |  | МВИ. МН 4599-2013 |
| 3.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кларитромицина Д: (0,07–5) мг/м3 |  | МВИ. МН 4150-2011 |
| 3.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях Д:(0,05–1,25) мг/м3 |  | МВИ. БР 319-2017 |
| 3.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метилурацила Д:(0,033–30) мг/м3 |  | МВИ. МН 6050–2018 |
| 3.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации нистатина Д: (0,033–5) мг/м3 |  | МВИ.МН 1166–99 |
| 3.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа в сварочном аэрозоле Д: (2,5–25,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 3.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида магния Д:(0,85–45,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 6105-2018 |
| 3.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации парацетамола Д:(0,033–10) мг/м3 |  | МВИ.МН 6037–2018 |
| 3.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пиридоксина гидрохлорида (витамин В6) Д:(0,033–10) мг/м3 |  | МВИ.МН 1571–2001 |
| 3.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли Д:(0,25–500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы Д: (0,67–40) мг/м3 |  | МВИ.МН 1570–2001 |
| 3.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации тиамина гидрохлорида (витамин В1) Д:(0,033-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 1542–2001 |
| 3.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации толперизона гидрохлорида Д:(0,017–5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4460–2012 |
| 3.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фолиевой кислоты Д: (0,033–5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1175–99 |
| 3.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фуразолидона Д: (0,25–1,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 6109-2019 |
| 3.26 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фуросемида Д:(0,033–10) мг/м3 |  | МВИ. МН 6063-2018 |
| 3.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цефазолина натриевой соли Д:(0,15–3,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 4660-2013 |
| 3.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цефтриаксона натриевой соли Д:(0,017–5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3042-2008 |
| 3.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цианокобаламина (витамин В12) Д:(0,017–2,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1541–2001 |
| 3.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д:(1,1–21,2) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (II) Д:(9,3–174,3) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации этанола Д:(191–5734) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Концентрация формальдегида Д: (0,62–6,2) мг/м3 Д: (0,25–3,1) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Концентрация оксида азота Д: (0–20) ppm; (21–200) ppm; диоксида азота Д: (0–20) ppm; Д: (20–50) ppm) |  | АМИ. БР 0004-2021 |
| 3.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аскорбиновой кислотаы Д:(0,4–10,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6213-2019 |
| 3.36 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлортиазида Д: (1,0–25,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6202-2019 |
| 3.37 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации дибазола Д: (0,025–20,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6224-2019 |
| 3.38 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ибупрофена Д: (0,025–20,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6176-2019 |
| 3.39 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Д:(0,05–0,24) мг/м3 |  | МВИ. МН 6199-2019 |
| 3.40 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации папаверина хлористоводород-ного Д:(0,1-10,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6213-2019 |
| 3.41 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации перекиси водорода Д:(0,15–3,30) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 ГОСТ 177-88 | МВИ. МН 6170-2019 |
| 3.42 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фурадонина Д: (0,2–2,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6177-2019 |
| 3.43 ** |  | 100.10/42.00 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Д: (1,0–25,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6122-2019 |
| 3.44 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого натрия Д: (1,0–25,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6135-2019 |
| 3.45 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д: (10–125) мг/м3 |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.46 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение объемной доли кислорода Д: (0–25,0) % | ГОСТ 31610.2-1-2020 ISO/IEC 80079-20-1:2017 | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.47 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение объемной доли метана Д: (0–2,50) % |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.48 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение объемной доли пропана Д: (0–1,00) % |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.49 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение довзрывоопасной концентрация этанола Д: (0–1,00) % |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.50 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации инозина Д: (1,0–40,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6262-2020 |
| 3.51 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации йода Д (0,5–10,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6366-2021 |
| 3.52 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации камфоры Д: (0,7–10,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6269-2020 |
| 3.53 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации салициловой кислоты Д: (0,05–1,2) мг/м3 |  | МВИ. МН 6355-2021 |
| 3.54 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фурацилина Д (0,25–6,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6367-2021 |
| 3.55 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эуфиллина Д: (0,2–20,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6276-2020 |
| 3.56 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д: (50–3000) мг/м3 |  | АМИ. МН 0016-2021 |
| 3.57 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бромгексина гидрохлорида Д: (0,50–16,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0040-2022 |
| 3.58 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации амиодарона гидрохлорида Д: (0,50–16,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0049-2022 |
| 3.59 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации каптоприла Д: (0,01–0,32) мг/м3 |  | АМИ. МН 0066-2022 |
| 3.60 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации дротаверина гидрохлорида Д: (0,10–3,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0074-2022 |
| 3.61 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации лоратадина Д:(0,025-8,000) мг/м3 |  | АМИ. МН 0079-2022 |
| 3.62 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метронидазола бензоата Д:(0,50-15,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0080-2022 |
| 3.63 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации индометацина Д:(0,025-0,830) мг/м3 |  | АМИ. МН 0081-2022 |
| 3.64 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сульфасалазина Д:(0,27-50,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6059-2018 |
| 3.65 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации амброксола гидрохлорида Д:(2,0-50,0) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0088-2022 |
| 3.66 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации амлодипина бесилата Д:(0,05-1,20) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 3.67 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азитромицина Д:(0,14-5,00) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0130-2022 |
| 3.68 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бетагистина дигидрохлорида Д:(0,7-66,7) мг/м3 |  | АМИ. МН 0097-2023 |
| 3.69 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации лизиноприла дигидрата Д: (1,5–37,5) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0105-2022 |
| 3.70 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метформина гидрохлорида Д: (1,0–50,0) мг/м3 |  | АМИ. МН 0094-2023 |
| 3.71 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метоклопрамида гидрохлорида Д: (0,5–25,0) мг/м3 |  | АМИ. МН 0148-2024 |
| 3.72 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации суматриптана сукцината Д: (1,0–100,0) мг/м3 |  | АМИ. МН 0143-2024 |
| 4.1 ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавный или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 12.1.012–2004 СанПиН, утв. от 14.06.2013 № 47 п.15,23-25 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1–2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 4.2 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавный или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 12.1.012–2004 СанПиН, утв. от 14.06.2013 № 47 п.15,23-25 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1–2004 ГОСТ 31192.2–2005 |
| 4.3 ** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п. 15, 20–22 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050 -86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С», интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 № 198 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 № 198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | АМИ. ГМ 0368-2025 |
| 4.5 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.6 ** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °C - относительная влажность воздуха, % | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33; ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33; СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47; ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1860–2020 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется в ООС,

** - лабораторная деятельность осуществляется в ООС и за ее пределами,

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т. А. Николаева