|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0953 |
|  | от 21.08.1998 |
|  | на бланке № на 4 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

службы по производству электрофизических измерений и высоковольтных испытаний Открытого акционерного общества “Тираспольская передвижная механизированная колонна”

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адрес: ул. Транспортная, 11, 210603, г.Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР. 0012-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023, п.Б.22.1; ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, п.Б.22.2; ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2023, п.Б.22.3; ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1 *** | Выключатели масляные, ваккумные, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.11.1.2, Б12.1, Б.14.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.11.3, Б12.2, Б.14.2; ТКП 339-2022 п.4.4.9.4, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | АМИ.МС 0016-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Комплектно распределительные устройства, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Проходные, опорные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1; ТКП 339-2022 Гл.4.4, п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.423.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003п.5.3, п.5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме краткосрочного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п.Б.29.5 п. 6.12.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.20.6 п.4.4.28.7 ГОСТ 30331.14-2001 П.705.413.1 | АМИ.ГР 0013-2022 |
| 11.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева