|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0338 |  |
|  | от 09.11.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 54 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025

испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 30407-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 п.7.1 |
| 1.2* |  | 23.13/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2 |
| 1.3* |  | 23.13/ 29.061 | Овальность края круглых изделий, непараллельность края плоскости дна |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.5, п.7.6 |
| 1.4* |  | 23.13/ 29.061 | Разнотолщинность стенок в крае изделий |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.7 |
| 1.5* |  | 23.13/ 11.116 | Требования к крышкам и пробкам |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2 |
| 1.6* |  | 23.13/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |
| 1.7* |  | 23.13/ 29.121 | Качество и прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.12, п.7.13 |
| 1.8* |  | 23.13/ 26.045 | Устойчивость декора к воздействию кислоты и щелочных моющих средств |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.14, п.7.15 |
| 1.9* |  | 23.13/ 11.116 | Наличие дефектов |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2, п.7.4 |
| 1.10* | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/ 29.040 | Водостойкость | ГОСТ 30407-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 п.7.11 ГОСТ 33202-2014 |
| 1.11* |  | 23.13/ 26.080 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.9 |
| 1.12* |  | 23.13/ 11.116 | Расположение декора |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1 |
| 1.13* |  | 23.13/ 11.116 | Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |
| 2.1* | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1015-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1015-97 п. 6.1 |
| 2.2* |  | 22.29/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1015-97 п. 6.2, п. 6.3 |
| 2.3* |  | 22.29/ 29.061 | Коробление изделий |  | СТБ 1015-97 п. 6.5 |
| 2.4* |  | 22.29/ 11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п. 6.4 |
| 2.5* |  | 22.29/ 29.061 | Сопряжение деталей |  | СТБ 1015-97 п. 6.6 |
| 2.6* |  | 22.29/ 11.116 | Рисунки |  | СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.10, п. 6.11 ГОСТ 15140-78 раздел 2 |
| 2.7* |  | 22.29/ 11.116 | Полки, ящики, дверки, замки |  | СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.7, п. 6.12 |
| 2.8* |  | 22.29/ 11.116 | Комплектность |  | СТБ 1015-97 п. 6.1 |
| 2.9* |  | 22.29/ 26.045 | Стойкость к загрязнению |  | СТБ 1015-97 п. 6.18 |
| 2.10* |  | 22.29/ 29.165 | Деформация крючка вешалки |  | СТБ 1015-97 п. 6.17 |
| 2.11* |  | 22.29/ 29.165 | Жесткость подносов |  | СТБ 1015-97 п. 6.20 |
| 3.1* | Тара потребительская полимерная | 22.22/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 3.2* |  | 22.22/ 26.095 | Механическая стойкость рисунка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.14 |
| 3.3* |  | 22.22/ 29.061 | Геометрические размеры, масса, вместимость |  | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.3-9.6 |
| 4.1* | Тара потребительская из комбинирован-ных материалов | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32736-2020 п.8.2 |
| 4.2* |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.3 |
| 4.3* |  | 22.29/ 29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.7 ГОСТ Р 52145-2003 приложение А |
| 5.1* | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 17811-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 |
| 5.2* |  | 22.29/ 32.089 | Толщина пленки |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 |
| 5.3* |  | 22.29/ 11.116 | Требования к рисункам |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.5 |
| 6.1* | Пакеты из полимерных пленок и комбинирован-ных материалов | 22.29/ 11.061 | Размеры | ГОСТ 12302-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 6.2* |  | 22.29/ 11.116 | Требования к поверхности пакетов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 |
| 6.3* |  | 22.29/ 11.116 | Требования к краям |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 6.4* |  | 22.29/ 11.116 | Требования к качеству печати |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.11 |
| 7.1* | Пакеты из бумаги для сыпучей продукции | 17.21/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 33772-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33772-2016 п.9.3, п. 9.4 |
| 8.1* | Банки картонные и комбинирован-ные | 17.21/ 29.061 | Основные размеры, вместимость | ГОСТ 34032-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34032-2016 п.8.3, п.8.4 |
| 8.2* |  | 17.21/ 11.116 | Качество поверхности банок |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.2 |
| 8.3* |  | 17.21/ 35.060 | Влажность корпусов |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.5 13525.19-91, раздел 3 |
| 9.1* | Тара стеклянная для консервиро-ванной пищевой продукции | 23.13/ 29.061 | Основные параметры и размеры: диаметр корпуса, диаметр венчика горловины (внутреннего, наружного и по резьбе), овальность корпуса; овальность венчика горловины, высота шва на корпусе, высота шва на торце венчика горловины, высота уголка, высота укупорочного кольца на венчике горловины бутылки, толщина стенки корпуса и плечей и горловины, толщина дна, вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки, , вместимость банок и бутылок | ГОСТ 5717.1-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.3, 7.5, 7.8 ГОСТ ISO 8106-2014 п.п.7.1-7.5, п. 7.7 ГОСТ 32674-2014 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5 ГОСТ ISO 8106-2014 |
| 9.2* | Тара стеклянная для консервиро-ванной пищевой продукции | 23.13/ 11.116 | Внешний вид, цвет, дефекты, размеры пузырей, инородных включений и посечек | ГОСТ 5717.1-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.1, п. 7.2 |
| 9.4* |  | 23.13/ 11.116 | Высота банки или бутылки и параллельность торца венчика горловины относительно дна |  | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.4 ГОСТ ISO 9009- 2013 |
| 9.5* |  | 23.13/ 29.061 | Вертикальность оси бутылки относительно плоскости дна |  | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.6 ГОСТ ISO 9008 2013 |
| 9.6* |  | 23.13/ 29.061 | Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок |  | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.7 ГОСТ ISO 9885-2013 |
| 10.1* | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | 23.13/ 29.061 | Размеры, вместимость | ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 32131-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32131-2013 п.7.3, п.7.9 ГОСТ ISO 8106-2014 |
| 10.2* |  | 23.13/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.1, п.7.2 |
| 10.3* |  | 23.13/ 29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.7 ГОСТ 32674-2014 п.7.3 |
| 10.4* |  | 23.13/ 29.061 | Овальность венчика горловины, корпуса бутылок |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.6 ГОСТ 32674-2014 п.7.2 |
| 10.5* |  | 23.13/ 29.061 | Высота швов, уголков, насечек |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.8 ГОСТ 32674-2014 п.7.4, п.7.5 |
| 10.6* |  | 23.13/ 29.061 | Параллельность торца венчика горловины относительно плоскости дна |  | ГОСТ 32131-2013 п. 7.4 ГОСТ 24980-2005 п. 6.1 |
| 10.7* |  | 23.13/ 29.061 | Вертикальность оси бутылки |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.5 ГОСТ 24980-2005 п.6.2 |
| 11.1* | Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов | 23.13/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15844-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15844-2014 п. 7.1 |
| 12.1* | Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные | 23.13/ 11.116 | Цвет стекла, внешний вид | СТБ 117-93 ГОСТ 33415-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 117-93 п. 6.1 ГОСТ 33415-2015 п. 7.1 |
| 13.1* | Бутылки из полиэтилен-терефталата для пищевых жидкостей | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32686-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32686-2022 п. 8.2 |
| 13.2* |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32686-2022 п. 8.3 |
| 13.3* |  | 22.29/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 32686-2022 п. 8.4 |
| 13.4* |  | 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 32686-2022 п. 8.5 |
| 13.5* |  | 22.29/ 29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 32686-2022 п. 8.6 |
| 14.1* | Крышки металлические винтовые | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25749-2020 п.9.1 |
| 14.2* |  | 25.99/ 11.116 | Рельеф жесткости крышек |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.9 |
| 14.3* |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.2 |
| 15.1* | Средства укупорочные полимерные | 22.29/ 29.040 | Масса | ГОСТ 32626-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32626-2014 п. 9.4 |
| 15.2* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.2 |
| 15.3* |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.3 |
| 15.4* |  | 22.29/ 29.061 | Коробление |  | ГОСТ 32626-2014 п. 9.9 |
| 15.5* |  | 22.29/ 29.070 | Объемный расход |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.12 |
| 15.6* |  | 22.29/ 29.121 | Контроль адгезии лако-красочного покрытия |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.13 |
| 16.1* | Средства укупорочные корковые | 16.29/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 5541-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5541-2019 п.7.3 |
| 16.2* |  | 16.29/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.2 |
| 16.3* |  | 16.29/ 29.040 | Кажучаяся плотность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.9 ГОСТ ISO 9727-2-2016 |
| 16.5* |  | 16.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.8 |
| 16.6* |  | 16.29/ 29.061 | Требования к агломерированным пробкам |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.3 ГОСТ ISO 9727-1-2016 ГОСТ 34257-2017 |
| 16.7* |  | 16.29/ 11.116 | Требования к прокладкам |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.3 |
| 17.1* | Средства укупорочные полимерные и комбинирован-ные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/ 29.040 | Масса укупорочных средств | ГОСТ 33214-2015 ГОСТ 33214-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33214-2015 п. 9.4 ГОСТ 33214-2021 п. 9.3 |
| 17.2* |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.2 ГОСТ 33214-2021 п. 9.1 |
| 17.3* |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.3 ГОСТ 33214-2021 п. 9.2 |
| 17.4* |  | 22.29/ 29.121 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.8 ГОСТ 33214-2021 п. 9.7 |
| 17.5* |  | 22.29/ 36.100 | Рабочий цикл: открывания-закрывания |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.10 |
| 18.1* | Товары бытовой химии | 20.59/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 32478-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25644-96 п. 3.3, табл.1, п. 1 СТБ 1669-2006 п. 5.2 |
| 18.2* |  | 20.59/ 11.116 | Цвет: белизна |  | ГОСТ 22567.13-82 |
| 18.3* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б 1 |
| 18.4* |  | 20.59/ 08.169 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 18.5* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля фосфорнокислых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 32444-2013 |
| 18.6* |  | 20.59/ 11.116 08.052 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б 2 ГОСТ 22567.1-77 |
| 18.7* |  | 20.59/ 08.156 | Моющая способность |  | ГОСТ 22567.15-95 СТБ 1669-2006 п. 5.6 |
| 18.8* |  | 20.59/ 08.156 | Отбеливающая способность |  | ГОСТ 22567.11-82 ГОСТ 33097-2014 |
| 18.9* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |
| 18.10* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93 ГОСТ 32387-2013 |
| 18.11* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 32442-2013 |
| 18.12* | Товары бытовой химии | 20.59/ 29.128 | Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 32478-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32466-2013 |
| 18.13* |  | 20.59/ 08.156 | Смываемость с посуды |  | ГОСТ 32443-2013 |
| 18.14* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля поверхностно- активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 |
| 18.15* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание силиката натрия |  | ГОСТ 22567.8-77 |
| 18.16* |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 22567.14-93 |
| 18.17* |  | 20.59/ 29.145 | Температура плавления |  | ГОСТ 4255-75 |
| 19.1* | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах, однородность | ГОСТ 31696-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1, п. 5.2 |
| 19.2* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 19.3* |  | 20.42/ 29.128 | Содержание воды и летучих веществ или сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 19.4* |  | 20.42/ 08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 |
| 19.5* |  | 20.42/ 11.116 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 31696-2012 п. 6.5 ГОСТ 22567.1-77 |
| 20.1* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/ 11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет, запах | ГОСТ 30266-95 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 28546-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89 п. 3.1 |
| 20.2* |  | 20.41/ 08.052 | Качественное число |  | ГОСТ 790-89 п. 3.2 |
| 20.3* |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 п. 3.3 |
| 20.4* |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 п. 3.4 |
| 20.5* |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира |  | ГОСТ 790-89 Приложение 3 справочное п. 1 |
| 20.6* |  | 20.41/ 29.145 | Температура застывания жирных кислот выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-89 п. 3.6 |
| 20.7* |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89 п. 3.8 |
| 20.8* |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 790-89 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.4а |
| 21.1* | Продукция товаров народного потребления | 23.13, 23.19/ 29.128 | Миграция фтора | СанПиН от 30.12.2014 №119 ГН от 30.12.2014 №119 Постановление №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4386-89 ГОСТ 24295-80 раздел 3 |
| 21.2* |  | 23.13, 23.19/ 29.128 | Миграция мышьяка |  | ГОСТ 30178-96 |
| 21.3* |  | 23.13, 23.19/ 29.128 | Миграция бора |  | ГОСТ 24295-80 п. 2.1 |
| 21.4* |  | 23.13, 23.19/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 раздел 2 |
| 21.6* | Жидкие хими-ческие продукты | 20.59/ 29.040 | Плотность | ТНПА на продукцию | ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 |
| 22.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 11.116 | Цвет | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1843-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 СТБ EN 1062-1-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18958-73 п. 4.12 ГОСТ 926-82 п. 4.3 ГОСТ 29319-92 п. 6.1 ГОСТ 6465-76 п. 3.3 ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.1 ГОСТ 28196-89п. 4.3 ГОСТ 10503-71п. 4.2 ГОСТ 10144-89п. 3.3 ГОСТ 6745-79 п. 4.3 ГОСТ 7313-75, п. 3.3 ГОСТ 9754-2020 п. 7.3 ГОСТ 23343-78 п. 4.3 ГОСТ 25129-2020 п. 7.3 ТУ РБ 100006484.128-2001 п. 5.5 |
| 22.2* |  | 20.30/ 11.116 | Блеск пленки |  | ГОСТ 896-2021 |
| 22.3* |  | 20.30/ 29.128 | Массовая доля летучих, нелетучих, твердых и пленкообразу-ющих веществ |  | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 31991.1-2012 |
| 22.4* |  | 20.30/ 08.169 | рН краски |  | ГОСТ 28196-89 СТБ 1843-2008 п. 9.4 |
| 22.5* |  | 20.30/ 29.143 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 22.6* |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания до степени 1, 2, 3, 4, 5 |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 31993-2024 п.5.1.4 Метод 4А п. 5.4.6 Метод 7В.2 |
| 22.7* | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия (пленки) | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1843-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 СТБ EN 1062-1-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 5.7 СТБ 1827-2008 п. 9.6 СТБ 1843-2008 п. 9.3 СТБ 1507-2004 п. 9.3 ГОСТ 926-82 п. 4.3 ГОСТ 5470-75 п. 3.3 ГОСТ 6465-76 п. 3.4 ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.2 ГОСТ 6745-79 п.4.3 ГОСТ 7313-75 п. 3.3 ГОСТ 9754-2020 п.7.4 ГОСТ 10144-89 п. 3.3 ГОСТ 15907-70 п. 2.7 ГОСТ 23343-78 п. 4.3 ГОСТ 25129-2020 п.7.3 |
| 22.8* |  | 20.30/ 29.143 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 22.9* |  | 20.30/ 29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 19279-73 п. 3.6 ГОСТ 27271-2014 |
| 22.10* |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |
| 22.11* |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 22.12* |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 ГОСТ 6806-2024 |
| 22.13* |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-2024 |
| 22.14* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость высушенной (не высушенной) пленки |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 |
| 22.15* |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 |
| 22.16* |  | 20.30/ 26.080 | Условная светостойкость покрытия |  | ГОСТ 21903-76 |
| 22.17* |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию |  | ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 15140-78 раздел 2 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 31149-2014 |
| 22.18* |  | 20.30/ 26.114 | Коэффициент паропроница-емости |  | ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 22.19* | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1843-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 СТБ EN 1062-1-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.401-2018, метод В п.6.3, п.6.4 метод 2 п.6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.15, п.6.16, п.6.17 |
| 22.20* |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | ГОСТ 7025-91 СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 22.21* |  | 20.30/ 29.136 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п. 3.5 ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.4 ГОСТ 23343-78 п. 4.5 ГОСТ 25129-2020 п. 7.4 |
| 22.22* |  | 20.30/ 11.116 | Цвет по йодометрической шкале |  | ГОСТ 19266-79 раздел 1 |
| 22.23* |  | 20.30/ 08.119 | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 метод А |
| 22.24* |  | 20.30/ 29.143 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 23343-78 п. 4.7 ГОСТ 25129-2020 п. 7.10 ГОСТ 10277-90 |
| 22.25* |  | 20.30/ 26.136 | Расслаивание |  | ГОСТ 23343-78 п. 4.11 |
| 22.26* |  | 20.30/ 29.136 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 22.27* |  | 20.30/ 08.156 | Смываемость пленки |  | СТБ 1843-2008 п. 9.5 |
| 22.28* |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 22.29* |  | 20.30/ 11.116 | Контроль срока годности |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 22.30* |  | 20.30/ 29.070 | Абразивное истирание |  | ГОСТ 20811-75 метод А |
| 22.31* |  | 20.30/ 28.141 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 |
| 22.32* |  | 20.30/ 08.052 | Характеристики паропроницаемости |  | СТБ ISO 7783-2014 |
| 23.1* | Мастики | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1262-2021 п. 9.4 ГОСТ 31939-2022 |
| 23.2* |  | 20.30/ 32.115 | Условная вязкость |  | СТБ 1262-2021 п. 9.5 ГОСТ 8420-2022 |
| 23.3* |  | 20.30/ 32.115 | Время высыхания |  | СТБ 1262-2021 п. 9.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 31993-2024 п.5.1.4 Метод 4А п. 5.4.6 Метод 7В.2 |
| 24.1* | Составы полимерные | 23.64/ 29.040 | Плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1072-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 24.2* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 Раздел 5 |
| 24.3* |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия, внешний вид |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 |
| 24.4* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1072-97 п. 7.2 |
| 24.5* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1072-97 п. 7.10 ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| 24.6* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28089-2012 СТБ 1072-97 п. 7.5 |
| 24.7* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 24.8* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
| 25.1* | Составы клеевые полимермине-ральные | 23.64/ 29.061 | Водоудержива-ющая способность смеси | ТР 2025/013/BY СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 25.2* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 25.3* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 25.4* |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия, внешний вид |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 |
| 25.5* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 25.6* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 25.7* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1621-2006 п. 7.4, п. 7.5 |
| 25.8* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 25.9* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |
| 25.10* |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкости |  | ГОСТ 9.403-2022 метод Б |
| 25.11* |  | 23.64/ 32.115 | Открытое время |  | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |
| 25.12* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |
| 26.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.061 | Водоудерживающая способность смеси | ТР 2025/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 26.2* |  | 23.64/ 32.115 | Определение сроков схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 26.3* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 26.4* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 26.5* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 26.6* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 26.7* |  | 23.64/ 32.115 | Усадка |  | СТБ 1307-2012 п. 7.13 |
| 26.8* |  | 23.64/ 32.115 | Растекаемость |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 26.9* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 26.10* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 26.11* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 раздел 7 |
| 26.12* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.15 |
| 26.13* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 26.14* |  | 23.64/ 26.141 | Предельная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |
| 26.15* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления жаростойких штукатурных растворов |  | СТБ 1307-2012 п. 7.20 ГОСТ 28574-2014 п. 2 |
| 26.16* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п. 7.21 ГОСТ 310.4-81 |
| 27.1* | Смеси сухие гидроизоля-ционные | 23.64/ 29.040 | Плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 27.2* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 27.3* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 27.4* |  | 23.64/ 32.115 | Усадка |  | СТБ 1543-2005 п. 7.5 |
| 27.5* |  | 23.64/ 32.115 | Гибкость |  | СТБ 1543-2005 п. 7.10 ГОСТ 26589-94 п. 3.12 |
| 27.6* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1543-2005 п. 7.6 ГОСТ 10180-2012 |
| 27.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 27.8* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 27.9* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |
| 27.10* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 28.1* | Материалы, композиции, составы, изделия строительные и товары народного потребления | 23.64 23.31 16.23/ 04.125 | Удельная суммарная эффективная активность радионуклидов Cs137,Ra226, Th232, К40 | ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 п. 4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 29.1* | Материалы поливинил-хлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин | 22.23, 22.29/ 32.115 | Внешний вид | ТР 2025/013/BY ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 ГОСТ 16914-71 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11529-2016 раздел 5 ГОСТ 14632-79 п. 4.1, п. 4.2 ГОСТ 16475-81 п.п. 4.4-4.6 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4 ГОСТ 16914-71 п. 3.4, п.п. 3.12-3.14 |
| 29.2* |  | 22.23, 22.29/ 29.061 | Линейные размеры: - длина и ширина -толщина |  | ГОСТ 11529-2016 раздел 4 ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1-4.3, п. 4.9 ГОСТ 16475-81 п. 4.2, п. 4.3 ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4 ГОСТ 16914-71 п. 3.5, п. 3.7, п.п. 3.9-3.11 |
| 29.3* | Материалы поливинил-хлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин | 22.23, 22.29/ 26.095 | Прочность связи между слоями | ТР 2025/013/BY ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 ГОСТ 16914-71 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11529-2016 раздел 9 ГОСТ 14632-79 п.4.7 |
| 29.4* |  | 22.23, 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 11529-2016 раздел 12 |
| 29.5* |  | 22.23, 22.29/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.19 ГОСТ 11529-2016 раздел 10 |
| 29.6* |  | 22.23, 22.29/ 32.115 | Гибкость |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.20 ГОСТ 11529-2016 раздел 11 |
| 29.7* |  | 22.23, 22.29/ 29.143 | Твердость по Шору А и Шору D |  | ГОСТ 263-75 ГОСТ 24621-2015 |
| 30.1* | Материалы кровельные и гидроизоля-ционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоля- ционные. Черепица битумная | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 32.115 | Внешний вид | ТР 2025/013/BY СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.2.3, п. 3.2.4 СТБ 2151-2010 п. 8.3 СТБ 1617-2006 п. 7.2, п. 7.4 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 ГОСТ 20429-84 п.п. 5.1-5.3 |
| 30.2* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.061 | Линейные размеры и площадь полотна материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 СТБ 2151-2010 п. 8.4, п. 8.5 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 20429-84 п. 5.4 |
| 30.3* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.121 | Определение прочностных характеристик (разрывная сила при растяжении, прочность при разрыве, условная прочность, относительное удлинение, относительное остаточное удлинение) |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 СТБ 1107-2022 п. 8.6 ГОСТ 15879-70 п. 3.2 ГОСТ 10296-79 п. 4 ГОСТ 7415-86 п. 5 СТБ 2151-2010 п. 8.16, п. 8.19 СТБ 1617-2006 п. 7.9 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 СТБ 2151-2010 п. 8.19, п. 8.20 ГОСТ 26589-94 п.3.3 |
| 30.4* | Материалы кровельные и гидроизоля-ционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоля- ционные. Черепица битумная | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.143 | Твердость | ТР 2025/013/BY СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.8 СТБ 2151-2010 п. 8.34 |
| 30.5* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 26.095 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |
| 30.6* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.040 | Поверхностная плотность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |
| 30.7* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 32.115 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 ГОСТ 7415-86 п. 5 СТБ 2151-2010 п. 8.24 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 ГОСТ 20429-84 п. 5.10 СТБ 1262-2021 п.9.13 ГОСТ 26589-94 п. 3.11 |
| 30.8* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.10 ГОСТ 15879-70 п. 3.2 СТБ 1617-2006 п. 7.6 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 ГОСТ 20429-84 п. 5.9 СТБ 1262-2021п. 9.12 ГОСТ 26589-94 п. 3.9 |
| 30.9* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 СТБ 2151-2010п. 8.25 СТБ 1617-2006 п. 7.7 ГОСТ 20429-84п.5.11 СТБ 1262-2021п. 9.14 ГОСТ 26589-94п.3.13 |
| 30.10* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 |
| 30.11* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.040 | Потеря массы при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 |
| 30.12* | Материалы кровельные и гидроизоля-ционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетическ ие гидроизоля- ционные. Черепица битумная | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.040 | Масса 1м2 материала. Поверхностная плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |
| 30.13* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.13 |
| 30.14* |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 26.095 | Прочность сцепления между слоями |  | СТБ 1617-2006 п. 7.7 СТБ 2151-2010 п. 8.21 ГОСТ 26589-94 п. 3.5 |
| 31.1* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 3 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 31.2* |  | 23.64/ 29.061 | Водоудерживающая способность смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 31.3* |  | 23.64/ 29.054 | Определение тонкости (степени) помола |  | ГОСТ 23789-2018 п.5 |
| 31.4* |  | 23.64/ 32.115 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 31.5* |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 28196-89 |
| 31.6* |  | 23.64/ 29.136 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 31.7* |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия после высыхания |  | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |
| 31.8* |  | 23.64/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п. 8.18 ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |
| 31.9* |  | 23.64/ 29.128 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 СТБ 1263-2001 п.8.20 ГОСТ 31939-2022 |
| 31.10* |  | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 |
| 31.11* |  | 23.64/ 29.143 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 31.12* |  | 23.64/ 32.115 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 31993-2024 п.5.1.4 Метод 4А п. 5.4.6 Метод 7В.2 |
| 31.13* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/ 26.080 | Условная светостойкость покрытия | ТР 2025/013/BY СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.8 ГОСТ 21903-76 |
| 31.14* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 31.15* |  | 23.64/ 26.114 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 31.16* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 31.17* |  | 23.64/ 26.080 | Атмосферо-стойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.15 ГОСТ 9.401-2018 метод 2 |
| 31.18* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность (для сухих смесей) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 31.19* |  | 23.64/ 26.114 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 31.20* |  | 23.64/ 29.127 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |
| 31.21* |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 32.1* | Композиции полимермине-ральные для устройства пола | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием | ТР 2025/013/BY СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 32.2* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1496-2004 п. 8.5 ГОСТ 310.4-81 |
| 32.3* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 32.4* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность при растяжении для наливных композиций |  | СТБ 1496-2004 п. 8.6 ГОСТ 11262-80 |
| 32.5* |  | 23.64/ 29.144 | Относительное удлинение |  | СТБ 1496-2004 п.8.8 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11262-80 |
| 32.6* |  | 23.64/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 24621-2015 |
| 32.7* |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред |  | СТБ 1496-2004 п. 8.13 ГОСТ 9.403-80 метод Б ГОСТ 9.403-2022 метод Б |
| 32.8* |  |  |  |  |  |
| 32.9* |  | 23.64/ 32.115 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 31993-2024 п.5.1.4 Метод 4А п. 5.4.6 Метод 7В.2 |
| 32.10* |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость |  | СТБ 1496-2004 п.8.10 ГОСТ 13087-2018 |
| 33.1* | Листы и плиты гипсокартонные | 23.62, 23.69/ 29.061 | Номинальные размеры | ТР 2025/013/BY ГОСТ 6266-97 СТБ 1786-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6266-97 п. 8.2 СТБ 1786-2007 п. 7.1 |
| 33.2* |  | 23.62, 23.69/ 29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.3 СТБ 1786-2007 п. 7.5 |
| 33.3* |  | 23.62, 23.69/ 32.115 | Сцепление гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |
| 33.4* |  | 23.62, 23.69/ 29.121 | Разрушающая нагрузка |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.4 |
| 33.5* |  | 23.62, 23.69/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.6 |
| 33.6* |  | 23.62, 23.69/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 23789-2018 п.7 |
| 34.1* | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ТР 2025/013/BY СТБ EN 14411-2015 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 961-89 ГОСТ 18623-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.1-5.6 |
| 34.2* |  | 23.31/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |
| 34.3* |  | 23.21/ 26.080 | Термическая стойкость |  | СТБ EN ISO 10545-9-2016 ГОСТ 27180-2019 п.10 |
| 34.4* |  | 23.31/ 26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ EН ИСО 10545-13-2007 ГОСТ 27180-2019 п.12 |
| 34.5* |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 ГОСТ 27180-2019 п.11 |
| 34.6* |  | 23.31/ 08.052 | Химическая стойкость глазури плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.12 |
| 34.7* |  | 23.31/ 26.080 | Устойчивость к растрескиванию глазури |  | СТБ ЕН ИСО 10545-11-2006 ГОСТ 27180-2019 п.18 |
| 34.8* |  | 23.31/ 08.032 | Содержание выделяющихся свинца и кадмия из глазурованных керамических плиток |  | СТБ EН ИСО 10545-15-2007 ГОСТ 27180-2019 п.16 |
| 34.9* |  | 23.21/ 26.045 | Устойчивость к образованию пятен |  | СТБ ЕН ИСО 10545-14-2019 ГОСТ 27180-2019 п.15 |
| 34.10* |  | 23.21/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности |  | ГОСТ 27180-2001 раздел 14 |
| 34.11* | Плитки керамические | 23.21/ 29.121 | Разрушающая нагрузка (предел прочности при изгибе) | ТР 2025/013/BY СТБ EN 14411-2015 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 961-89 ГОСТ 18623-82 ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 10545-4-2015 ГОСТ 473.8-81 7.2 ГОСТ 27180-2019 п.7 |
| 34.12* |  | 23.21/ 29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток и плит |  | СТБ ISO 10545-6-2013 ГОСТ 961-89 п.3.13 ГОСТ 27180-2019 п.8 |
| 34.13* |  | 23.21/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ EН ИСО 10545-3-2007 п.5.1.2 ГОСТ 27180-2019 п.6 |
| 34.14* |  | 23.31/ 29.070 | Износостойкость глазурованных плиток | ТР 2025/013/BY СТБ EN 14411-2015 ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27180-2019 раздел 9 |
| 35.1* | Бетон и изделия из бетона | 23.61, 23.63, 23.69/ 29.121 | Определение прочности на сжатие испытываемых образцов | СТБ 1186-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 35.2* |  | 23.61, 23.63, 23.69/ 29.121 | Определение прочности при изгибе испытываемых образцов (кроме образцов размером 70*70*280) |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 |
| 35.3* |  | 23.61, 23.63, 23.69/ 29.121 | Определение прочности испытываемых образцов на растяжение при скалывании |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.4 |
| 36.1* | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 36.2* |  | 16.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопрони-цаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 36.3* |  | 16.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 36.4* |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 36.5* |  | 16.23, 25.12/ 36.100 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 36.6* | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия | ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 36.7* |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 36.8* |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 36.9* |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 36.10* |  | 16.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 36.11* |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 36.12* |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Провесы в сопряженных деталях |  | СТБ 939-2013 п. 8.12 |
| 36.13* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 36.14* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 36.15* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 36.16* |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения от номинальных (габаритных) размеров изделий |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.17* |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.18* | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях | ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.19* |  | 16.23, 25.12/ 11.116 | Качество отделочных покрытий |  | СТБ 939-2013 п. 8.13 |
| 36.20* |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Толщина отделочных покрытий |  | СТБ 939-2013 п. 8.18 ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 п. 5.5.6 метод 7В.2 |
| 36.21* |  | 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 |
| 36.22* |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 37.1* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинил-хлоридного профиля | 22.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2025/013/BY CТБ 1108-2017 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 37.2* |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроница-емости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 3 |
| 37.3* |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 4 |
| 37.4* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 37.5* |  | 22.23/ 36.100 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 37.6* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 37.7* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 37.8* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 37.9* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 37.10* |  | 22.23/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 37.11* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинил-хлоридного профиля | 22.23/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания | ТР 2025/013/BY CТБ 1108-2017 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 37.12* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 37.13* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.0- 85 ГОСТ 26433.1- 89 |
| 37.14* |  | 22.23/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) |  | ГОСТ 26433.0- 85 ГОСТ 26433.1- 89 |
| 37.15* |  | 22.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок окон |  | ГОСТ 26433.0- 85 ГОСТ 26433.1- 89 |
| 37.16* |  | 22.23/ 26.080 | Устойчивость блоков к воздействию температур |  | СТБ EN 13420-2014 метод 3 |
| 37.17* |  | 22.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 38.1* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление Водопроницаемости | ТР 2025/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 38.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 38.3* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания створок (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 38.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 38.5* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 38.6* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки (за исключением элементов раздвижных конструкций) | ТР 2025/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 38.7* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно- откидного устройства открывания створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 38.8* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания сворки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 38.9* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 38.10* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 38.11* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 38.12* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 38.13* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 38.14* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 38.15* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, разность длин диагоналей |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 38.16* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в притворах |  | СТБ 1457-2004 |
| 38.17* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провесы | ТР 2025/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1457-2004 |
| 38.18* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания раздвижных элементо |  | СТБ 1912-2008 п. 8.1.2 СТБ 940-2004 п. 7 |
| 38.19* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 39.1* | Блоки дверные | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2025/013/BY СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 СТБ 2433-2015 п. 8.1 |
| 39.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1 ГОСТ 26602.2-99 п.4 |
| 39.3* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 39.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопрони-цаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 СТБ 2433-2015 п. 8.1 |
| 39.5* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) |  | СТБ 940-2004 п. 7 СТБ 2433-2015 п. 8.1 |
| 39.6* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 39.7* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 39.8* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 2433-2015 п. 8.4.2 СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 39.9* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 СТБ 2433-2015 п. 8.8.1 |
| 39.10* | Блоки дверные | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц | ТР 2009/013/BY СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.6 |
| 39.11* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.6 |
| 39.12* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в местах соединений элементов |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015 п.8.6 |
| 39.13* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провесы |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.6 |
| 39.14* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 СТБ 2433-2015 п. 8.2 |
| 39.15* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015 п. 8.3 |
| 39.16* |  | 25.12/ 29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов |  | СТБ 2433-2015 п. 8.9 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4 |
| 39.17* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 39.18* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 39.19* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 39.20* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 39.21* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Усилие, необходимое для открывания дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
| 39.22* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий |  | СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, приложение Д |
| 40.1* | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию | СТБ 1394-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 40.2* |  | 25.12/ 36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 40.3* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 40.4* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 40.5* |  | 23.12/ 11.116 | Наличие запирающих устройств |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 40.6* |  | 23.12/ 11.116 | Наличие дверных ручек |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 40.7* |  | 23.12/ 11.116 | Наличие устройств для самозакрывания дверей |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 40.8* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | ГОСТ 1264-2001 п. 8.14 |
| 40.9* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 40.10* |  | 25.12/ 29.061 | Сварные швы соединений металлических элементов изделий |  | СТБ 1133-98 |
| 40.11* |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров элементов изделий, их сборочных единиц и деталей |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.12* |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров металлических изделий, размеров расположения запирающих устройств и петель |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.13* |  | 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.14* |  | 25.12/ 29.061 | Зазоры в местах соединений элементов изделий |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.15* | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот, люков | СТБ 1394-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1394-2003 п. 7.10 СТБ 1133-98 |
| 40.16* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 40.17* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 40.18* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 40.19* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 40.20* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Усилие, необходимое для открывания дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
| 41.1* | Двери дымонепрони-цаемые | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) | СТБ 1647-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 41.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 41.3* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 41.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Наличие запирающих устройств |  | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |
| 41.5* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Наличие устройств для самозакрывания дверей |  | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |
| 41.6* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Наличие эластичных уплотняющих прокладок |  | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |
| 41.7* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | ГОСТ 1264-2001 п. 8.14 |
| 41.8* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 41.9* | Двери дымонепрони-цаемые | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины | СТБ 1647-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 41.10* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 1138-98 п. 8.3.1 |
| 41.11* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных дениц |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.12* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.13* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в местах соединений элементов |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.14* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провесы |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.15* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 41.16* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 41.17* |  | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей |  | СТБ 1647-2006 п. 7.1 СТБ 1394-2003 п. 7.10 СТБ 1133-98 |
| 41.18* |  | 25.12/ 29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов |  | СТБ 1647-2006 п. 7.1 СТБ 2433-2015 п. 8.9 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4 |
| 41.19* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 41.20* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 41.21* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 41.22* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 41.23* | Двери дымонепрони-цаемые | 22.23, 25.12/ 26.095 | Усилие, необходимое для открывания дверного блока | СТБ 1647-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
| 41.24* |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий |  | СТБ 2433-2015 п. 8.4.4 приложение Д |
| 42.1* | Витрины и витражи металлические | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2025/013/BY СТБ 1609-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 42.2* |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление водо- и воздухопроницанию |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.2-99 |
| 42.3* |  | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов |  | СТБ 1609-2020 п.7.2 СТБ 1133-98 |
| 42.4* |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение размеров сечения сварных швов |  | СТБ 1609-2020 п.7.2 СТБ 1133-98 |
| 42.5* |  | 25.12/ 11.116 | Качество подготовки поверхности |  | СТБ 1609-2020 п. 5.2.5 |
| 42.6* |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | СТБ 1609-2020 п.7.1 ГОСТ 26333.0-85 ГОСТ 26333.1-89 |
| 42.7* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 1609-2020 п.7.5 ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 42.8* |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэфициент пропускания света |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.4-2012 |
| 42.9* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 42.10* |  | 25.12/ 11.116 | Качество защитно-декоративнного покрытия |  | СТБ 1609-2020 п. 7.3 ГОСТ 9.032-74 п.2.6, п. 2.7 (приложение 4) , п.2.8 |
| 42.11* |  | 25.12/ 29.061 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.3 |
| 43.1* | Блоки оконные | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 23166-2024 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 43.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 43.3* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывания» |  | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |
| 43.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| 43.5* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |
| 43.6* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |
| 43.7* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 |
| 43.8* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.121 | Прочность крепления петель и ножничных опор к оконным и дверным балконным блокам |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10 ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д |
| 43.9* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Усилие закрывания створок окон |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.1 |
| 43.10* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Усилие открывания створок окон |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.2 |
| 43.11* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.12 |
| 43.12* | Блоки оконные | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 23166-2024 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 43.13* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.14* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.15* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 |
| 43.16* |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.17* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других отверстий |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.18* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.19* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.20* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.21* |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 43.22* | Блоки оконные | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Установка уплотняющих прокладок | ГОСТ 23166-2024 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 |
| 43.23* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 |
| 43.24* |  | 25.12, 22.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 44.1* | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 23166-2024 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 44.2* |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 44.3* |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 44.4* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 44.5* |  | 22.23/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание- закрывания» |  | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |

| 44.6* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.7* |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |
| 44.8* |  | 22.23/ 26.095 | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |
| 44.9* |  | 22.23/ 26.095 | Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 |
| 44.10* |  | 22.23/ 26.095 | Прочность крепления петель и ножничных опор к оконным и дверным балконным блокам |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д |
| 44.11* | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 38.000 | Усилие закрывания створок окон | ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 23166-2024 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.1 |
| 44.12* |  | 22.23/ 38.000 | Усилие открывания створок окон |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.2 |
| 44.13* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.17 |
| 44.14* |  | 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 |
| 44.15* |  | 22.23/ 29.061 | Предельные тклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 |
| 44.16* |  | 22.23/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.4 ГОСТ 24033-2018 |
| 44.17* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 44.18* |  | 22.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 44.19* |  | 22.23/ 29.061 | Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 44.20* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 44.21* |  | 22.23/ 11.116 | Установка уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2 |
| 44.22* |  | 22.23/ 11.116 | Наличие и количество водосливных и других функциональных отверстий |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2 |
| 44.23* | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 29.061 | Отклонения расположения и размеры водосливных и других функциональных отверстий | ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 23166-2024 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |
| 44.24* |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.11 ГОСТ 23166-2024 |
| 44.25* |  | 22.23/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2 |
| 44.26* |  | 22.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 45.1* | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 21519-2022 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 45.2* |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроница-емости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 3 |
| 45.3* |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницае-мости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 4 |
| 45.4* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 45.5* |  | 25.12/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.13 ГОСТ 24033-2018 п. 7 |
| 45.6* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9 ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| 45.7* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9 ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |
| 45.8* |  | 25.12/ 26.095 | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |
| 45.9* |  | 25.12/ 26.095 | Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 |
| 45.10* |  | 25.12/ 26.095 | Прочность крепления петель и ножничных опор к оконным и дверным балконным блокам |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9 ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д |
| 45.12* |  | 25.12/ 11.116 | Установка уплотня-ющих прокладок |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.1 |
| 45.13* | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий | ГОСТ 21519-2022 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.14* |  | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.15* |  | 25.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.16* |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.17* |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения номинального размера (или изменение расстояния) между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.18* |  | 25.12/ 29.061 | Провисание (завышение) (открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.19* |  | 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.20* |  | 25.12/ 29.061 | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях профилей |  | ГОСТ 21519-2022 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.21* | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 21519-2022 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21519-2022 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 23166-2024 |
| 45.22* |  | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров профилей створок и коробок |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 45.23* |  | 25.1/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 21519-2022 п. 8.1 |
| 45.24* |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 46.1* | Окна мансардные | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | ТР 2009/013/BY СТБ 1504-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 46.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 46.3* * |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 46.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 46.5* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Усилие, прилага-емое к ручке при открывании створки |  | СТБ 940-2004 п. 14 |
| 46.6* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровым нагрузкам |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 46.7* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Снеговая нагрузка |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 46.8* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров |  | СТБ 1504-2004 п. 6.14 |
| 46.9* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 46.10* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 46.11* | Окна мансардные | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ТР 2009/013/BY СТБ 1504-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 46.12* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Комплектность |  | СТБ 1504-2004 |
| 46.13* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 46.14* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ26602.2-99 п. 3 |
| 46.15* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | ГОСТ26602.2-99 п. 4 |
| 46.16* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Надежность (безотказноть) |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 46.17* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 46.18* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 46.19* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 46.20* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 47.1* | Блоки оконные деревянные мансардные | 16.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 30734-2020 ГОСТ 23166-2021 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.2 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 47.2* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3 ГОСТ 26602.2-99 р. 3 |
| 47.3* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3 ГОСТ26602.2-99 раздел 4 |
| 47.4* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.7 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 47.5* | Блоки оконные деревянные мансардные | 16.23/ 36.100 | Безотказность, циклы «открывание-закрывание» | ГОСТ 30734-2020 ГОСТ 23166-2021 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.10 |
| 47.6* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей вертикально на угол открытой створки |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| 47.7* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |
| 47.8* |  | 16.23/ 38.000 | Усилие открывания створки, прилагаемое к ручке |  | ГОСТ 30734-2000 п. 5.8, табл. 4 |
| 47.9* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, приложенной к ручке |  | ГОСТ 30734-2000 п. 5.8, табл. 4 |
| 47.10* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление крутящему моменту |  | ГОСТ 30734-2000 п. 5.8, табл. 4 |
| 47.11* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 47.12* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров сборочных элементов и деталей изделий, зазоров в притворе, а также разность длин диагоналей |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2 ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 47.13* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения кромок деталей от прямолинейности |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 47.14* |  | 16.23/ 29.061 | Провесы в угловых соединениях створок, коробок |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |
| 47.15* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 47.16* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 47.17* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 2 метод |
| 47.18* |  | 16.23/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 30734-2000 |
| 47.19* | Блоки оконные деревянные мансардные | 16.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 30734-2020 ГОСТ 23166-2021 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 48.1* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 24700-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 48.2* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 48.3* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 48.4* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 48.5* |  | 16.23/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл открывания- закрывания |  | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |
| 48.6* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| 48.7* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |
| 48.8* |  | 16.23/ 26.095 | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |
| 48.9* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |
| 48.10* |  | 16.23/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | ГОСТ 24700-99 п.7.2.10 |
| 48.11* |  | 16.23/ 38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |
| 48.12* |  | 16.23/ 38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам изделий для их открывания |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |
| 48.13* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 48.14* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 24700-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2140-81 |
| 48.15* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 48.16* |  | 16.23/ 11.116 | Установка уплотня-ющих прокладок |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.8 |
| 48.17* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.18* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2 |
| 48.19* |  | 16.23/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.20* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.21* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.22* |  | 16.23/ 29.061 | Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен) в собранном изделии |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |
| 48.23* |  | 16.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |
| 48.24* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 24700-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.25* |  | 16.23/ 29.061 | Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях |  | ГОСТ 24700-99 п. 5.3.7 |
| 48.26* |  | 16.23/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 23166-99 |
| 48.27* |  | 16.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 49.1* | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами | 16.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 49.2* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 49.3* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 49.4* |  | 16.23/ 29.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 49.5* |  | 16.23/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывания- закрывания» |  | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |
| 49.6* |  | 16.23/ 29.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| 49.7* |  | 16.23/ 29.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |
| 49.8* |  | 16.23/ 29.095 | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок |  | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |
| 49.9* |  | 16.23/ 29.095 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке в сторону закрывания |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.10 |
| 49.10* |  | 16.23/ 29.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.10 |
| 49.11* |  | 16.23/ 11.116 | Соответствие эргономическим требованиям |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.11 |
| 49.12* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 49.13* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 49.14* | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 49.15* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.16* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.17* |  | 16.23/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.18* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и ширине |  | ГОСТ 24699-2002 |
| 49.19* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.20* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.21* |  | 16.23/ 29.061 | Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.3 |
| 49.22* |  | 16.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.23* |  | 16.23/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 23166-99 |
| 49.24* | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами | 16.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.25* |  | 16.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 50.1* | Стеклопакеты клееные | 25.99/ 29.061, 11.116 | Пороки внешнего вида | ТР 013/2009 BY ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.7 |
| 50.2* |  | 25.99/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 50.3* |  | 23.19/ 32.115 | Оптические искажения |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.8 ГОСТ 33003-2014 п. 6 |
| 50.4* |  | 23.19/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10.6 |
| 50.5* |  | 23.19/ 26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.11.4.1 |
| 50.6* |  | 23.19/ 08.050 | Объем заполнения межстекольного пространства газом |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.13 |
| 50.7* |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические параметры: толщина стеклопакетов, размеры стеклопакетов по высоте и ширине, предельные отклонения стеклопакетов по высоте и ширине, разность длин диагоналей, отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете, отклонение от прямолинейности кромок стеклопакета, отклонения формы стеклопакетов имеющих сложную конфигурацию, глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.2-7.6, п. 7.9 ГОСТ 32557-2013 |
| 51.1* | Блоки дверные деревянные и комбинирован-ные | 16.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 475-2016 | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 51.2* |  | 16.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 51.3* | Блоки дверные деревянные и комбинирован-ные | 16.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 475-2016 | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 51.4* |  | 16.23/ 36.100 | Безотказность (надежность) |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.9 СТБ 940-2004 п.7 |
| 51.5* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1 ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |
| 51.6* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1 ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |
| 51.7* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 31149-2014 |
| 51.8* |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 51.9* |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров в притворах |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |
| 51.10* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонение дверных полотен от плоскостности, перпендикулярности (разность длин диагоналей) |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |
| 51.11* |  | 16.23/ 29.061 | Перепад (провес) лицевых поверхностей |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |
| 51.12* |  | 16.23/ 11.116 | Внешний вид (качество поверхностей) |  | ГОСТ 475-2016 п. 5.6.4 |
| 51.13* |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 52.1* | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 23747-2015 СТБ EN 12211-2012 | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 52.2* |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 52.3* |  | 25.12/ 29.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.8 |
| 52.4* |  | 25.12/ 36.100 | Безотказность, цикл «открывание-закрывание» |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.6 |
| 52.5* | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статическим нагрузкам | ГОСТ 23747-2015 СТБ EN 12211-2012 | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.5 |
| 52.6* |  | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных габаритных размеров дверных блоков |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1 |
| 52.7* |  | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров под наплавом |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1,п. 6.2.2 |
| 52.8* |  | 25.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей коробок и полотен |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1 |
| 52.9* |  | 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей в сварных соединениях смежных профилей коробок и полотен, провисание полотен, предельное отклонение номинального размера между наплавами |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.3 |
| 52.10* |  | 25.12/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.4 |
| 52.11* |  | 25.12/ 11.116 | Установка и плотность прилегания уплотни-тельных прокладок |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.5 |
| 52.12* |  | 25.12/ 11.116 | Маркировка, комплектность, упаковка |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.5 |
| 52.13* |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 53.1* | Ворота. Механические аспекты | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Неконтролируемые движения полотен вертикально перемещаемых ворот | ТР 2025/013/BY СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12453-2007 | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.4 |
| 53.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Устройства ручного управления |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.4 |
| 53.3* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Механические защитные меры и зазоры безопасности, предохраняющие от защемления, порезов, сдавливания, захвата, затягивания и закрывания |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.5 |
| 53.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Ворота с полонами, открывающимися в сторону проезжей части |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.6 |
| 53.5* | Ворота. Механические аспекты | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: пружины | ТР 2025/013/BY СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12453-2007 | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.7 |
| 53.6* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: противовесы |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.8 |
| 53.7* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: стальные тросы, цепи, ремни и т.п. |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.4.9-5.4.11 |
| 53.8* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Фиксация и блокировка проходных калиток |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.12 |
| 53.9* |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Роллетные ворота и роллетные ограждения |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.13 |
| 53.10 ** |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Прочие опасности- предупреждающие знаки |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.1 |
| 54.1* | Ворота для зданий и сооружений | 25.99/ 26.095 | Усилия при ручном управлении ворот | ТР 2025/013/BY СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.5 |
| 54.2* |  | 25.99/ 26.095 | Механическая прочность |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.1, п. 5.4.1 |
| 54.3* |  | 25.99/ 36.100 | Механическая долговечность |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2 |
| 54.4* |  | 25.99/ 39.000 | Защита от спотыкания |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 54.5* |  | 25.99/ 39.000 | Безопасность открывания |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.2, п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.3 |
| 54.6* | Ворота для зданий и сооружений | 25.99/ 26.095 | Рабочие усилия | ТР 2025/013/BY СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ГОСТ EN 13241-1-2015 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 12445-2007 раздел 5, п. 7.3 |
| 54.7* |  | 25.99/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | СТБ ЕН 12489-2006 |
| 54.8* |  | 25.99/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ ЕН 12444-2006 |
| 54.9* |  | 25.99/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | СТБ 2442-2007 приложение Б СТБ EN ISO 12567-1-2014 ГОСТ EN 13241-1-2015 п.4.4.5 Приложение В |
| 54.10* |  | 25.99/ 26.141 | Воздухопроница-емость |  | СТБ ЕН 12427-2006 |
| 54.11* |  | 25.99/ 36.100 | Долговечность характеристик |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2.4.1 |
| 54.12* |  | 25.99/ 26.095 | Стойкость прозрачных элементов в полотнах ворот |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.1 СТБ EH 12600-2007 ГОСТ EN 12600-2015 |
| 54.13* |  | 25.99/ 32.115 | Защита от порезов |  | СТБ EN 12604-2006 п. 4.5.1 СТБ ЕН 12453-2007 п. 5.1.1.3 |
| 55.1* | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.21/ 29.061 | Толщина внешних стенок профиля | СТБ 1264-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 76.16 *** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.99/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п. 5.32 |
| 85.2 *** | Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия | 43.29/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 85.4 *** |  | 43.29/ 39.000 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью 16.10.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |
| 86.1 *** | Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/ 29.061 | Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п. 11.7 |
| 86.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |
| 86.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.12 |
| 86.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.13 |
| 86.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.14 |
| 87.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |
| 87.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| 88.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимер-цементной) | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 8.4 |
| 88.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |
| 88.3 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление)гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |
| 88.4 *** |  | 43.29/ 29.061 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п. 8.8 |
| 88.5 *** |  | 43.29/ 32.115 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-2008 п. 10.3 |
| 89.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 9.2 |
| 89.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.6 |
| 89.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.7 |
| 89.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |
| 89.5 *** | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 9.9 |
| 89.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |
| 90.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 17.2 |
| 90.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |
| 90.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.10 |
| 90.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.11 |
| 90.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.12 |
| 90.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |
| 92.6 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляцион-ных материалов | 43.299/ 29.121 | Услие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 2079-2010 п. 10 |
| 93.13 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство вентилируемых систем утепления | 43.99/ 29.121 | Устройство вентилируемых систем утепления: услие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 2079-2010 п. 10 |
| 94.1 *** | Заполнение оконных проемов | 43.29/ 29.061 | Точность установки окон в проемах | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 4.1 |
| 94.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между оконным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п. 4.2 |
| 94.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1476-2004 п. 4.3 |
| 94.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение установленных конструкций от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
| 94.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |
| 94.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки |  | СТБ 1476-2004 п. 5.1 |
| 94.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Уклон внутрь помещения подоконных досок |  | СТБ1476-2004 п. 5.2 |
| 94.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1476-2004 п. 5.4 |
| 94.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
| 94.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона отлива |  | СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 94.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг креплений |  | СТБ 1476-2004 п. 6.3 |
| 94.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг креплений кронштейнов (костылей) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Напуск отлива на фасад |  | СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 94.17 *** | Заполнение оконных проемов | 43.29/ 29.061 | Соответствие теплоизоляции зазора между подоконной доской и поверхностью оконного проема проектной документации | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности отлива от горизонтальности |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами отлива шириной более 150мм |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.22 *** |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.121 | Прочность крепления конструкций в проемах |  | СТБ 1477-2004 |
| 94.23 *** |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Воздухопроницаемость монтажного шва |  | СТБ 1479-2004 |
| 94.24 *** |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость монтажного шва (предел водонепроницаемости) |  | СТБ 1683-2006 |
| 94.25 *** |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче узла примыкания |  | ГОСТ 26254-84 |
| 95.1 *** | Заполнение дверных проемов | 43.29/ 29.061 | Точность установки дверей в проемах | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 4.1 |
| 95.2 *** |  | 43.29/ 29.06 | Величина зазора между дверным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п. 4.2 |
| 95.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение установленных конструкций от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
| 95.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |
| 95.5 *** |  | 16.23;22.23; 25.12/29.121 | Прочность крепления конструкций в проемах |  | СТБ 1477-2004 |
| 95.6 *** |  | 16.23;22.23; 25.12/26.141 | Воздухопроницаемость монтажного шва |  | СТБ 1479-2004 |

| 95.7 *** | Заполнение дверных проемов | 16.23; 22.23; 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость монтажного шва (предел водонепроницаемости) | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1683-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.8 *** |  | 16.23; 22.23; 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче узла примыкания |  | ГОСТ 26254-84 |
| 103.1 *** | Отделочные работы: штукатурные работы | 43.31/ 35.060 | Влажность основания | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 5.2.1 |
| 103.2 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.4 |
| 103.3 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.5 |
| 103.4 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поверхности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.6 |
| 103.5 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.7 |
| 103.6 *** |  | 43.31/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.8 |
| 103.7 *** |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.9 |
| 104.2 *** | Отделочные работы: облицовочные работы | 43.33/ 29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 6.4 |
| 104.3 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение швов от вертикали |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.5 |
| 104.4 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение швов от горизонтали |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.6 |
| 104.5 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.7 |
| 104.7 *** |  | 43.31/ 29.061 | Внешний вид облицованной поверхности, перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.8 |
| 104.8 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.9 |
| 104.9 *** | Отделочные работы: облицовочные работы | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 6.10 |
| 108.2 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/ 38.000 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования) | СП 3.02.10-2025 ТНПА и другая документация | СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6, п. 5.1.7 СТБ 1377-2003 |
| 115.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.65/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами контроля: метод отрыва со скалыванием; метод упругого отскока | ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 |
| 116.1 *** | Конструкции несущие и ограждающие | 100.13/ 34.064, 34.065, 34.138 | Сопротивление теплопередаче | СН 2.04.02-2020 СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26254-84 |
| 117.2 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 117.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 117.5 *** |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 117.7 *** |  | 100.13/ 34.065 | Расчетное значение температуры внутренней поверхности ограждения при расчётных температурных условиях, с учетом теплоотдачи на внутренней поверхности ограждения | СП 2.04.01-2020 проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ МН 5656-2017 |
| 118.1 *** | Здания и сооружения (определение возду-хопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 29.040 | Объемный расход воздуха | СП 2.04.02-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 9972-2017 |
|  |  | 100.13/ 26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева