|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1444 |  |
|  | от 30.10.2007 |  |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |  |
|  | редакция 01 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2025 года |  |

отдела гигиены и отдела эпидемиологии государственного учреждения «Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| ул. Мозырская, 4, 246027, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Рабочие места | 100.12/35.060 |  | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» , утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 1.2*** |  | 100.12/35.065 |  | Температура воздуха |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 1.3*** |  | 100.12/35.063 |  | Освещенность |  | СН 2.04.03-2020 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»,утв. | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 |  |
| 2.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 |  | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 26.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №44 от 16.05.2022 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» , утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 |  |  |
| 2.2*** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 |  | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 26.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №44 от 16.05.2022 СанПиН, утв. постановлением |  | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» , утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 |  |  |
| 2.3*** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 |  | Освещённость | СН 2.04.03-2020 СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 26.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Беларусь №44 от 16.05.2022 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» , утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 |  |  |
| 3.1** | Объекты окружающей среды | 100.12/04.056 100.11/04.056 |  | Мощность дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем 05.11.2004. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004. |  | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | СанПиНиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь №213 от 28.12.2012 |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева