|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0510 |  |
|  | от 29.12.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2022 года отдела контроля качества работ - испытательной строительной лаборатории Строительного коммунального унитарного предприятия «Трест Минскпромстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 28, 220102, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 1.2** |  | 23.63/42.000 | Изготовление контрольных образцов |  | ГОСТ 10180-2012 пп. 4.2; 4.3 |
| 1.3** |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5.2, п.5.3 |
| 1.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 1.5** |  | 23.63/29.145 | Температура |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 2.1* | Бетоны тяжелые, бетоны гидротехнические, бетоны легкие, бетоны дорожные | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ГОСТ 26633-2015 СТБ EN 206-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п. 7.1, п .7.2 |
| 2.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п.6.2 (третий метод) |
| 3.1*** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 пп. 1.2-1.5 СТБ 1307-2012 п.7.9 |
| 3.2** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Изготовление образцов Твердение, хранение | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 пп.1.6-1.16 |
| 3.3** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 3.4* |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 3.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 п.2.2 |
| 3.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 3.7* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 4.1* | Цемент | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | СТБ 942-93 СТБ 968-94 СТБ 1335-2002 ГОСТ 965-89 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.4-81 п.п. 2.1, 2.2 ГОСТ 310.1-76 |
| 5.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 5.3* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 6.1** | Материалы и изделия из древесины | 16.23/35.060 | Влажность | СТБ 2120-2010 СТБ 1074-2009 ТНПА и другая документация на продукцию 14.04.2023 дата принятия решения | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 7.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом ударного импульса | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 СН 1.03.01-2019 СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1544-2005 СТБ EN 206-2016 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| 8.1** | Бетонные, кирпичные, растворные поверхности | 23.61/35.060 | Влажность диэлькометри-ческим методом | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21718-84 |
| 9.1* | Грунты (кроме мерзлых) | 100.06/29.040 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 30416-2020 СН 3.03.04-2019 СП 3.02.10-2025 СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 9.2* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 9.3* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 9.4*** |  | 100.06/ 29.119 | Коэффициент уплотнения методом динамического зондирования с глубиной контроля до 30 см (кроме пылевато-глинистых) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 пп. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.7 |
| 11.1*** | Здания и сооружения | 100.13/34.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 11.2*** |  | 100.13/34.065 | Температура изотермической поверхности |  |  |
| 11.3*** |  | 100.13/34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) 25.07.2025 дата принятия решения | СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 11.4*** | Здания и сооружения | 100.13/34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85, п.5.7.1, п. 5.7.3 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 11.5*** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | Фактические значения |  |
| 11.6*** |  | 100.13/34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение). | СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 12.1*** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 12.2*** |  | 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 12.3*** |  | 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 12.4*** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 12.5*** |  | 100.13/34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. |  |
| 12.6*** |  | 100.13/29.061 100.13/34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных