ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

открытого акционерного общества «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»

наименование юридического лица

лаборатории неразрушающих методов контроля и технической диагностики

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.4259

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грузоподъемные краны (всех типов) и механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27580-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 34687-2020 СТБ ISO 23277-2023 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъемных кранов, имеющих специфику военного применения. Утв. Постановление МО РБ от 24.12.2019 №26. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомадзора от 30.12.2005 №145 Грузоподъемный кран 4033Б. Программа по проведению технического диагностирования ВУПК.480030.003 ПМ. Утв. Директор ОАО «2566 ЗРРЭВ» от 22.12.2015. Согл. Управления РАВ, ГВИ ВС, ВВС и ПВО МО РБ от 28.12.2015. Крановый самопогрузчик 4901. Программа по проведению технического диагностирования ВУПК.480030.002 ПМ. Утв. Директор ОАО «2566 ЗРРЭВ» от 22.12.2015. Согл. Управления РАВ, ГВИ ВС, ВВС и ПВО МО РБ от 28.12.2015. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Республика Беларусь |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод ## -основной металл |  | АМИ.ГМ 0401-2025 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.1** | Модернизированные (унифицированные) передвижные вышки 40В6, 40В6М, 40В6МД | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27580-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 34687-2020 СТБ ISO 23277-2023 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъемных кранов, имеющих специфику военного применения. Утв. Постановление МО РБ от 24.12.2019 №26. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомадзора от 30.12.2005 №145 Модернизированная передвижная вышка 40В6М (МД). Программа по проведению технического диагностирования ВУПК.480030.001 ПМ. Утв. Директор ОАО «2566 ЗРРЭВ» от 20.06.2013. Согл. Управления РАВ, ГВИ ВС, ВВС и ПВО МО РБ от 05.07.2013. Унифицированная передвижная вышка 40В6. Программа по проведению технического диагностирования ВУПК.480030.004 ПМ. Утв. Директор ОАО «2566 ЗРРЭВ» от 01.02.2016. Согл. Управления РАВ, ГВИ ВС, ВВС и ПВО МО РБ от09.02.2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Республика Беларусь |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | АМИ.ГМ 0401-2025 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.1** | Изделия 3М9М (М3), 5Я23, 5В27 (Д, У, ГПУ), 5В28, 9М33М2, 9М33М3, 9М37М, 9М38 | 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 23277-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Республика Беларусь |
| 3.2** |  | 24.42/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | АМИ.ГМ 0401-2025 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.3** |  | 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.1** | Сосуды, работающие под давлением (баллоны для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия, обезвоженной кислоты емкостью от 2 л до 80 л и давлением от 15,0 МПа до 40 МПа) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 949-73 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 23277-2023 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Республика Беларусь |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | АМИ.ГМ 0401-2025 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.3** |  | 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл. |  | АМИ МН 0091-2023 |  |
| 5.1** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27580-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23277-2023 СТБ ISO 6520-1-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Республика Беларусь |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | АМИ.ГМ 0401-2025 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |