ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Открытое акционерное общество «Завод горного воска»

наименование юридического лица

Исследовательская лаборатория

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.3715 от 29.11.2010

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Нефтепродукты, масла, смазочно-охлаждающие жидкости | 19.20/25.120 20.59/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | ул. Партизанская, д.2, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область (Исследовательская лаборатория) |
| 1.2* |  | 19.20/08.052 20.59/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |  |
| 1.3* |  | 19.20/11.116 20.59/11.116 | Наличие воды |  | ГОСТ 1547-84 |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 20.59/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.169 20.59/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.052 20.59/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 1.7* | Нефтепродукты, масла, смазочно-охлаждающие жидкости | 19.20/08.149 20.59/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5985-2022 | ул. Партизанская, д.2, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область (Исследовательская лаборатория) |
| 1.8* |  | 19.20/08.043 20.59/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |  |
| 1.9* |  | 19.20/08.082 20.59/08.082 | Цвет на колориметре ЦНТ |  | ГОСТ 20284-74 |  |
| 1.10* |  | 19.20/25.120 20.59/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |  |
| 1.11* |  | 19.20/08.031 20.59/08.031 | Плотность | ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022 |  |
| 1.12* |  | 20.59/29.145 | Температура застывания и температура текучести | ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) |  |
| 1.13* |  | 19.20/08.055 20.59/08.055 | Массовая доля воды | ТУ BY 600125053.054-2010 ТНПА и другая документация | ASTM D 6304-20 |  |
| 1.14* |  | 20.59/11.116 | Время деэмульсации | ТУ BY 600125053.094-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12068-66 |  |
| 2.1* | Смазки | 20.59/29.143 | Пенетрация пенетрометром с конусом | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5346-78 ГОСТ 21150-2017 | ул. Партизанская, д.2, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область (Исследовательская лаборатория) |
| 2.2* |  | 20.59/08.052 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 6267-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7142-74 |  |
| 2.3* |  | 20.59/08.149 | Содержание свободных щелочей и свободных органических кислот | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6707-76 |  |
| 2.4* |  | 20.59/08.052 | Содержание механических примесей разложением соляной кислотой | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6479-73 |  |
| 2.5* |  | 20.59/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |  |
| 2.6* |  | 20.59/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 2.7* |  | 20.59/29.145 | Склонность к сползанию | ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6037-75 |  |
| 2.8* | Смазки | 20.59/08.052 | Содержание механических примесей в пластичных смазках | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1036-2014 | ул. Партизанская, д.2, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область (Исследовательская лаборатория) |
| 2.9* |  | 20.59/29.121 | Предел прочности | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 6267-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7143-73 |  |
| 3.1* | Парафины нефтяные твердые | 19.20/08.164 | Содержание масла | ГОСТ 23683-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9090-2000 (ИСО 2908-74) |  |
| 3.2* |  | 19.20/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 25337-82 ASTM D 156-00 |  |
| 3.3* |  | 19.20/29.143 | Пенетрация иглой |  | ГОСТ 25771-83 |  |
| 3.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 3.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 3.6* |  | 19.20/29.145 | Температура плавления |  | ГОСТ 4255-75 |  |
| 3.7* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 3.8* |  | 19.20/29.145 | Температура плавления |  | ГОСТ 23683-2021 |  |
| 3.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТУ BY 600125053.051-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6356-75 |  |