ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Цистерны, емкости, тара, предназначенные для перевозки опасных грузов и пищевых жидкостей | 24.10/32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 9218-2015 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ISO 10042-2009 ГОСТ 33666-2015 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 30242-97 ГОСТ EN 12266-1-2020 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 054-2007 ГОСТ 25560-82 СТБ ЕН 13922-2006 СТБ ЕН 13083-2006 СТБ ЕН 13082-2006 СТБ ЕН 13081-2006 СТ РК СТБ ЕН 13922-2010 ГОСТ EN 14596-2020 ГОСТ EN 14595-2020 ГОСТ EN 14433-2020 ГОСТ EN 14432-2020 ГОСТ EN 14025-2020 ГОСТ EN 13317-2020 ГОСТ EN 13316-2020 ГОСТ EN 13314-2020 ГОСТ EN 13308-2020 ГОСТ EN 13094-2020 ГОСТ EN 13082-2020 ГОСТ EN 12972-2020 Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 № 35 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д. 28, оф. 119 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д. 28, оф. 119 Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 44Г 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д. 28, оф. 119 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д. 28, оф. 119 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д. 28, оф. 119 |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 5311-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.4 ** | Цистерны, емкости, тара, предназначенные для перевозки опасных грузов и пищевых жидкостей | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5317-2015 АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 1.5 ** |  | 25.29/22.000 | Измерения при проверке сопротивления электрической цепи |  | МВИ.МН 5320-2015 АМИ.ГМ 0140-2022 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 1.7 ** |  | 25.29/35.062 | Испытание на герметичность |  | ГОСТ EN 12972-2020 |  |
| 1.8 ** |  | 25.29/35.062 | Гидравлические испытания |  | ГОСТ EN 12972-2020 |  |
| 2.1 ** | ## Резервуары для нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, воды и пищевых жидкостей ## Резервуары для нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, воды и пищевых жидкостей | 24.10/32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.2 ** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 5311-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5317-2015 АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов в отношении объектов их перевозки, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны. Утв. приказом Министерства обороны Республики Беларусь 22.02.2022 № 15 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1712-2004 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ 30242-97 ГОСТ EN 13732-2013 ГОСТ EN 12266-1-2020 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 2634-2023 ГОСТ 31385-2016 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 г. №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 3.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 3.2 ** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 5311-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5317-2015 АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 4.1 ** | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 4.2 ** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 5311-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5317-2015 АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 5.1 ** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 5.2 ** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод -сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 5311-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5317-2015 АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 5.5 ** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |