| Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" Микробиологическая лаборатория отдела контроля качества | BY/112 2.0536 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества | 21.20/01.086 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее количество аэробов; - общее число аэробных микроорганизмов. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 ГФ РБ II 2.6.31 ГФ РБ II 5.1.8 ФЕАЭС 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.1.6.9, 2.3.1.2 | ул. Чапаева 64/27, 222518, г. Борисов, сектор контроля микробиологической чистоты и санитарно- гигиенических условий производства |
| 1.2* |  |  | - общее количество грибов; - общее число дрожжевых и плесневых грибов |  |  |  |
| 1.3* |  |  | - бактерии семейства Enterobacteriaceae; - энтеробактерии, устойчивые к желчи |  |  |  |
| 1.4* |  |  | - Staphylococcus aureus; |  |  |  |
| 1.5* |  |  | - Escherichia coli; |  |  |  |
| 1.6* |  |  | - Salmonella; |  |  |  |
| 1.7* |  |  | - Pseudomonas аeruginosa |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. | 21.20/01.086 21.10/01.086 | Стерильность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 | ул. Чапаева 64/27, 222518, г. Борисов, сектор контроля стерильности. ул. Чапаева 64/3, 222518, г. Борисов, сектор контроля стерильности антибиотиков и микробной контаминации производства |
| 1.9* |  | 21.20/01.086 21.10/01.086 | Количественное определение антибиотиков методом диффузии в агар |  | ГФ РБ II 2.7.2 | ул. Чапаева 64/27, 222518, г. Борисов, cектор контроля антимикробной активности антибиотиков |
| 1.10* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Механические включения: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 | ул. Чапаева 64/3, 222518, г. Борисов, сектор контроля стерильности антибиотиков и микробной контаминации производства |
| 1.11* |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Пирогенность |  | ГФ РБ II 2.6.8 ФЕАЭС 2.1.6.2 | ул. Чапаева 64, 222518, г. Борисов, сектор контроля пирогенности и токсичности |
| 1.12* |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Аномальная токсичность |  | ГФ РБ II 2.6.9 ФЕАЭС 2.1.6.3 |  |
| 1.13* |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 |  |