ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - расход воздуха; - давление воздуха (статическое, динамическое, полное); - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СП 3.02.07-2024; ТНПА, проектная и эксплуатационная доку-ментация на объект ис-пытаний | ГОСТ 12.3.018-79 | Испытательная лаборатория (ул. Авиаторов, 15, 212039, г. Могилев, Могилевская область) |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС