ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1 п.Б.6.2(б) СТП 33243.20.366-16 п.7.2(а) табл.7.1. п.7.2(б) ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 табл. 4.4.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.6.3 табл. Б.6.2 СТП 33243.20.366-16 п.7.3 табл.7.2. ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 табл. 4.4.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 1.3 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.6.4, табл.Б.6.3 СТП 33243.20.366-16 п.7.4 табл.7.3. ТКП 339-2022 п.4.4.4.4 табл. 4.4.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 2.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 СТП 33243.20.366-16 п.8.2 табл.8.1 табл.8.2(п5), 8.3. ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 табл. 4.4.10 табл. 4.4.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 2.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 СТП 33243.20.366-16 п.8.4 табл.8.4 ГОСТ 183-74 п.1.17 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 табл. 4.4.12 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 2.3 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п.Б.7.5 Б.7.6 СТП 33243.20.366-16 п.8.5 и п.8.5.1. ТКП 339-2022 п.4.4.5.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.3.1 табл.8.1 табл.8.2 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 СТП 33243.20.366-16 п.9.4.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.2 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.4 СТП 33243.20.366-16 п.9.4.2. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.3 * |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 80 кВ | ГОСТ 1516.1-76 п.1.7.1 ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.5 п.п.Б.8.5.1, табл. Б.8.1, табл.Б.8.3 и Б.8.4, Б.8.5.2 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл. 4.4.15 СТП 33243.20.366-16 п.9.7.1 табл.9.1 табл. 9.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 ГОСТ 22756-77 п.1.5.1. | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область. |
| 3.4 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 СТП33243.20.366-16 п.9.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.4.2 п.4.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.5 ** |  | 27.11/22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.7 ГОСТ 11677-85 п.2.6 ГОСТ 12965-93 ТКП 339-2022 п.4.4.6.5 СТП 33243.20.366-16 п.9.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.6 ** |  | 27.11/22.000 | Проверка группы соединений обмоток | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.8 ГОСТ 11677-85 п.2.7 ГОСТ 12965-93 СТП 33243.20.366-16 п.9.10 ТКП 339-2022 п.4.4.6.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.7 * |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции индуктированным напряжением повышенной частоты 225 Гц | ГОСТ 1516.1-76 п.1.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.8 * |  | 27.11/29.113 | Проверка потерь и тока холостого хода | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.9 ГОСТ 11920-93 Приложение 5,6 ГОСТ 12965-93 п.1.3.1 ГОСТ 17544-93 ТКП 339-2022 п.4.4.6.7 СТП 33243.20.366-16 п.9.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.6.1 п.6.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.9 * |  | 27.11/29.113 | Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов | ГОСТ 1516.3-96 п.5.1.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1516.2-97 п.5 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.10 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.11 * |  | 27.11/22.000 | Измерение потерь и напряжения короткого замыкания | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.10 ТКП 339-2022 п.4.4.6.8 ГОСТ 11920-93 Приложение 5,6 ГОСТ 12965-93 п.1.3.1 ГОСТ 17544-93 СТП 33243.20.366-16 п.9.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.5 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 3.12 * |  | 27.11/22.000 | Испытание на нагрев | ГОСТ 11677-85 п.3.2.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.2-88 п.2.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 4.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 СТП 33243.20.366-16 п.12.1.1 табл.Б.12.1 п.12.1.2 п.29.1 табл.29.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 4.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 Прил. Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.Б.11.3.2; Б.27.2. п.Б.11.2, Б.24.3 табл.Б.8.1 СТП 33243.20.366-16 п.12.3.1. табл. 9.1, п.12.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 табл.4.4.20 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 4.3 ** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.11.5 Приложение Б п.Б.11.5.1 табл. Б.11.2 СТП 33243.20.366-16 п.12.5.1. табл.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.5 табл.4.4.21 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 5.1 ** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 СТП 33243.20.366-16 п.18.1 п.18.1.1 табл.12.1 п.18.1.2 ТКП 339 -2022 п.4.4.15.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 5.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.16.2 п.Б.16.2.1, табл.Б.8.1, п.Б.16.2.2 Б.27.2 СТП 33243.20.366-16 п.18.2 п.18.2.1 табл.9.1 п.18.2.2 раздел 29 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 5.3 ** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.16.4 п.Б.16.4.1 табл.Б.16.1 п.Б.32.4 Б.32.5 СТП 33243.20.366-16 п.18.4 табл. 18.1 и п.34.4 п.34.5 ТКП 339-2022 п.4.4.15.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 6.1 ** | Сборные и соединительные шины Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.1 ТКП 339 -2022 п.4.4.17.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 6.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.2 табл.9.1 ТКП 339 -2022 п.4.4.17.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 6.3 ** |  | 27.12/22.000 | Контроль контактных соединений | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.5 п.Б.32.4.2 СТП 33243.20.366-16 п.20.5 раздел 34 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 7.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.24.1 СТП 33243.20.366-16 п.25.1 ГОСТ 26093-84 п.2 ТКП 339 -2022 п.4.4.23.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 7.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 СТП 33243.20.366-16 п.25.3 табл.9.1 ТКП 339 -2022 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 8.1 * | Трансформаторное масло | 19.20.29/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42, п.1 табл.4.4.43, п.1 ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.26.2.1 п.Б.26.2.2 табл.Б.26.1 (1) п.Б.26.3. табл.Б.26.2 (1) п.Б.26.3.2 табл.Б.26.1 (1) табл.Б.26.2 (1) СТП 33243.20.366-16 п.28.1табл.28.1(1) п.28.2.1 табл.28.2(1) п.28.2.2 табл.Б.28.3(1) п.28.3.1табл.28.4(1) п.28.3.2табл.28.2(1) 28.3(1), Б.28.4(1) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 8.2 * | Трансформаторноемасло | 19.20.29/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь. | ТКП 339-2022 п.4.4.25 табл.4.4.42 п.6. табл.4.4.43 п.6 ТКП 181-2023 Приложение.Б п.Б.26.2.1 п.Б.26.2.2 табл.Б.26.1 (6) п.Б.26.3. табл.Б.26.2 (6) п.Б.26.3.2 табл.Б.26.1 (6) табл.Б.26.2 (6) СТП 33243.20.366-16 п.28.1табл.28.1(6) п.28.1.3 табл.28.1(6) п.28.2.1табл.28.2(6) п.28.2.2табл.Б.28.3(6)п.28.3.1табл.28.4(6) п.28.3.2табл.28.2(6) 28.3(6) Б.28.4(6) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 6581-75 п.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 9.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п.29.1 табл.29.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
|  |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприемни-ков | ТКП 181-2023 Приложение Б п.6.5 п.Б.27.1табл. Б.27.ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п.29.1 табл.29.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.15.2 приложение1 п.5; ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.15.2 ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 9.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.3 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 СТП 33243.20.366-16 п.29.3 п.31.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0068-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 10.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 п.4.3.6.3 п.4.3.9.1 СТП 33243.20.366-16 п.31.4 табл.31.1 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 10.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п.31.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 10.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.18 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 п.4.3.5.3-4.3.5.6 СТП 33243.20.366-16 п.31.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0068-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 11.1 ** | Силовые кабельные линии Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 СТП 33243.20.366-16 п.32.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 11.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.2 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 п.Б.30.2.3 СТП 33243.20.366-16 п.32.2.1 табл.32.1 п.32.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 табл.4.4.57.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.1 ** | Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ГОСТ 3484.3-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.2 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ГОСТ 3484.3-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.3 * |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 80 кВ | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.11.2 ГОСТ 1516.1-76 п.1.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 ГОСТ 22756-77 п.1.5.1. | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.4 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.4.2 п.4.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.5 ** |  | 27.11/22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.5 ГОСТ 11677-85 п.2.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.6 ** |  | 27.11/22.000 | Проверка группы соединений обмоток | ГОСТ 33324-2015 п.11.2 ГОСТ 11677-85 п.2.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.7 * |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции индуктированным напряжением повышенной частоты 225 Гц | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 ГОСТ 22756-77 п.1.5.4 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.8 ** |  | 27.11/29.113 | Проверка потерь и тока холостого хода | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.6 ГОСТ 11920-93 Приложение 5,6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.6.1 п.6.2 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.9 * |  | 27.11/29.113 | Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.11.3 ГОСТ 1516.3-96 п.5.1.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1516.2-97 п.5 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.10 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область; |
| 12.11 * |  | 27.11/22.000 | Измерение потерь и напряжения короткого замыкания | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.5 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 12.12 * |  | 27.11/22.000 | Испытание на нагрев | ГОСТ 33324-2015 п.11.2.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3484.2-88 п.2.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 13.1 ** | Электрические грузоподъемные машины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.7 п.6.7.2 п.6.7.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.2 * | Обувь специальная (боты диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.3 * | Обувь специальная (галоши диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.4 * | Ручной инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.5 * 14.5 * | Указатели напряжения до 1000 В Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Измерение напряже-ния индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
|  |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
|  |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
|  |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
| 14.6 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
|  |  | 26.51/29.113 | Испытание повышен- ным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3.5 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
|  |  | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
| 14.7 * | Штанги Электроизоли-рующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2.2, п.10.2.2.3 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.8 * | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.9 * | Клещи электроизоли-рующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.10 * | Клещи электроизмери-тельные, измерители тока, напряжения, мощности и других параметров. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц, электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.4.2.1 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 14.11 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышен- ным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
|  |  | 26.51/29.113 | Испытание повышен- напряжением частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2.3 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
|  |  | 26.51/29.113 | Испытание повышен- ным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода | ТКП 290-2023 п.10.6.2.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
|  |  | 26.51/29.113 | Индикация напряжения | ТКП 290-2023 п.10.6.2.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 |  |
| 15.1 ** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б 5.3 табл.5.1 СТП 33243.20.366-16 п.6.3 табл.6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 15.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.5.4 табл. Б 5.2 СТП 33243.20.366-16 п.6.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 15.3 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б 5.5 табл. Б 5.3 СТП 33243.20.366-16 п.6.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 15.4 ** |  | 27.11/29.113 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б 5.6 табл.5.4 СТП 33243.20.366-16 п.6.6 табл.6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 16.1 ** | Системы возбуждения синхронных генераторов | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции и испытания электрической прочности изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б 33.1 СТП 33243.20.366-16 п.35.3 табл.35.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 16.2 ** |  | 27.11/22.000 | Проверка наличия цепи защитного заземления | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б 33.1 СТП 33243.20.366-16 п.35.4.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ. БР 0047-2024 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |
| 16.3 ** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б 33.1 СТП 33243.20.366-16 п.35.4.2 табл.35.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул.Заводская, 1А, 225215 г.Белоозерск, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами