ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Твердые вещества и материалы | 02.20/25.120 16.10/25.120 16.23/25.120 20.16/25.120 20.59/25.120 22.19/25.120 22.21/25.120 22.22/25.120 22.23/25.120 22.29/25.120 | Группа горючести трудногорючих и твердых веществ | ГОСТ 12.1.044-2018 п.3.9, 7.6.4 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7 | ул. Олимпийская, 13, 246045, г. Гомель |
| 2.1* | Средства огнезащиты древесины | 20.59/25.108 | Огнезащитные свойства | ГОСТ 16363-98 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 16363-98 |  |
| 3.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/29.040 | Кратности и устойчивости пены средней кратности | СТБ 2459-2016 ГОСТ Р 50588-2012 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 2459-2016, п.5.3.1 ГОСТ Р 50588-20121 п.5.3.1 |  |
| 4.1* | Материалы строительные | 08.11/25.120 23.14/25.120 23.20/25.120 23.32/25.120 23.62/25.120 23.69/25.120 23.99/25.120 | Испытания на горючесть | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30244-94, Метод 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1** | Лестницы пожарные наружные стационар-ные и ограждения крыш | 25.99/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Волкова, 28, 247210, г. Жлобин; ул. Молодежная, 9, 247500, г. Речица; ул. Советская, 80, 247673, г. Рогачев; ул. Свердлова, 3а, 247734, г. Светлогорск; пер. Советский, 1, 247710, г. Калинковичи ул. Шоссейная, 23, 247760, г.Мозырь; ул. Олимпийская, 13, 246045, г. Гомель |
| 5.2** |  | 25.99/11.116 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |
| 5.3** |  | 25.99/11.116 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |
| 5.4** |  | 25.99/29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7; 5.9 |  |
| 5.5** |  | 25.99/29.121 | Прочность ступеньки горизонтальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8; 5.9 |  |
| 5.6** |  | 25.99/29.121 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10; 5.11 |  |
| 5.7** |  | 25.99/29.121 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |
| 5.8** |  | 25.99/29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |
| 5.9** |  | 25.99/29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1*** | Вентиляцион-ные каналы в жилых и нежилых помещениях | 28.25/23.000 | Скорость воздушного потока | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 НПА, в т.ч. ТНПА, другая проектная документация | МВИ.ГМ.1822-2019 | ул. Ленинская, 69, 247820, г. Ельск; ул. Волкова, 28, 247210, г. Жлобин; пер. Советский, 1, 247710, г. Калинковичи ул. Советская, 85, 247840, г.п. Лельчицы; ул. 3-я Авиационная, 21, 246050, г. Гомель ул. Советская, 80, 247673, г. Рогачев; ул. Свердлова, 3а, 247734, г. Светлогорск; ул. Кравченко, 7а, 247630, г.п. Брагин; ул. Луначарского, 42а, 247120, г. Ветка; ул. Первомайская, 45, 247100, г. п. Лоев; ул. Советская, 90, 247319, г.п. Октябрьский; ул. Заводская, 18, 247170, г. п. Корма; пер. Дзержинского, 6, 247150, г. Чечерск; ул. Социалистическая, 14а, 247960, г. Житковичи; ул. Бумажкова, 13б, 247940, г. Петриков ул. Шоссейная, 23, 247760, г.Мозырь; |
| 6.2*** |  | 28.25/23.000 | Объемный расход воздуха |  | МВИ.ГМ.1822-2019 |  |
| 6.3*** |  | 28.25/29.061 | Геометрические размеры мерного сечения |  | МВИ.ГМ.1822-2019 |  |
| 6.4*** |  | 28.25/23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м² площади |  | МВИ.ГМ.1822-2019 |  |
| 6.5*** |  | 28.25/23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.ГМ.1822-2019 |  |
| 7.1*** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 28.25/23.000 | Скорость воздушного потока | НПА, в т.ч. ТНПА, другая проектная документация | МВИ.ГМ.1822-2019 |  |