ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 | Санитарно-промышленная лаборатория Службы охраны труда (ул. Уральская, 4, 220037, г. Минск) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 1.3** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 1.4** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 | Санитарно-промышленная лаборатория Службы охраны труда (ул. Уральская, 4, 220037, г. Минск) |
| 2.2* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация анионоактивных поверхностных активных веществ (АПАВ) (ДИ=0,025÷100 мг/дм³) | Решение Мингорисполкома; Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013); ФР.1.31.2014.17189 |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов (ДИ=0,005÷50 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012); ФР.1.31.2012.13169 |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ Массовая концентрация взвешенных веществ (ДИ=3,0÷свыше 50 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.5* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка (ДИ=50÷50000 мг/дм³) | Решение Мингорисполкома; Фактические значения | МВИ.МН 4218-2012 | Санитарно-промышленная лаборатория Службы охраны труда (ул. Уральская, 4, 220037, г. Минск) |
| 2.6* |  | 100.05/08.156 | Методы определения фосфорсодержащих веществ (ДИ=0,005÷0,8; свыше 0,8 при разбавлении пробы мг/дм³) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация цинка (ДИ=0,005÷100 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019); ФР.1.31.2019.35829 |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.156 | Методы определения азотсодержащих веществ (ДИ=0,1÷3,0; 3,0÷300,0 при разбавлении пробы мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего (ДИ=0,100÷9,00; свыше 9,00 при разбавлении пробы, мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация хрома общего ((ДИ=0,005÷0,2 свыше 0,20 при разбавлении пробы мг/дм³)) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.11** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ=2÷12 ед. рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (ДИ=0÷200 мг/м³) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88; Фактические значения | АМИ.БР 0004-2021 | Санитарно-промышленная лаборатория Службы охраны труда (ул. Уральская, 4, 220037, г. Минск) |
| 3.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азот диоксида) (ДИ=0 ÷20 ppm) |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 3.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона (ДИ=0 ÷10 ppm) |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 3.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ=0÷20 ppm) |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 3.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси хрома (дихром (III) триоксида) (ДИ=0,03÷9,72 мг/м³) |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 3.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хромового ангидрида (хром (VI) триоксида) (ДИ=0,001÷0,082 мг/м³) |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 3.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ=0,1÷5,0 мг/м³) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 3.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси цинка (цинк оксида) (ДИ=0,03÷9,33 мг/дм³) |  | МВИ.ГМ.1776-2019 |  |
| 3.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров едких щелочей (ДИ=0,25÷2,5 мг/м³) |  | МВИ.МН 6009-2018 |  |
| 3.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ=0,07÷3,5 мг/м³) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88; Фактические значения | МВИ.БР 315-2017 | Санитарно-промышленная лаборатория Службы охраны труда (ул. Уральская, 4, 220037, г. Минск) |
| 3.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ=0,02÷4,00 мг/м³) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 3.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (ДИ=0,2÷28,6 мг/м³) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 3.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди (ДИ=0,03÷8,00 мг/м³) |  | МВИ.МН 5837-2017 |  |
| 3.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси алюминия (диалюминий триоксида) (ДИ=0,90÷19,00 мг/м³) |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |
| 3.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (дифосфор пентаоксида) (ДИ=0,1÷2,0 мг/м³) |  | МВИ.МН 5981-2018 |  |
| 3.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) (ДИ= 0,5÷5,0 мг/м³) |  | МВИ.МН 6064-2018 |  |
| 3.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) (ДИ=1,0÷25,0 мг/м³) |  | МВИ.МН 6122-2019 |  |
| 3.18** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (аэрозоля минеральных нефтяных масел) (ДИ=2,5÷20 мг/м³) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88; Фактические значения | МВИ.БР 363-2019 | Санитарно-промышленная лаборатория Службы охраны труда (ул. Уральская, 4, 220037, г. Минск |
| 3.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (ДИ=0,25÷500,0 мг/м³) |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |