ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.1911-2020 | ул. Хозяйственная, 21, г. Гомель, Гомельская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. 6.4.13, Б.27.3; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1913-2020 |  |
| 2.1 ** | Автоматические выключатели (АВ) с номинальным током до 800 А | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия тепловых, электромагнитных, полупроводниковых и электронных расцепителей встроенных в АВ: - проверка работоспособности; - ток срабатывания расцепителя; - время отключения выключателя (время срабатывания) | ТКП 181-2023 п.Б.27.4, В.4.20; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4; Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1912-2020 |  |
| 3.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления разъемного контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1909-2020 |  |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п. 5.8, п. Б.29.4; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6; СН 4.04.03-2020 п. 7.4 | МВИ.ГМ.1909-2020 |  |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. 6.4.13, Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5; Правила устройства электроустановок (шестое издание) п. 7.3.139 | МВИ.ГМ.1913-2020 |  |
| 4.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.1911-2020 |  |
| 5.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 | МВИ.ГМ.1911-2020 |  |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током, типов АС, А, В с номинальным отключающим дифференциальным током от 10 до 500 мА | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания | СН 4.04.01-2019 п.16.3; ГОСТ 30339-95 П.4.2.9; Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1910-2020 |  |
| 6.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1910-2020 |  |
| 7.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий, защищаемые УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3; Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1910-2020 |  |