ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |
| 1.2 ** |  |  | Давление |  |  |  |
| 1.3 ** |  |  | Объемный расход воздуха |  |  |  |
| 1.4 ** |  |  | Температура |  |  |  |
| 2.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.2** |  |  | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 2.3** |  |  | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.4** |  |  | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 2.5** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.6** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: азот (IV) оксид (азота диоксид) |  | МВИ.МН 4453-2012 |  |
| 2.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: аммиак |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 2.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоль едких щелочей |  | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |
| 2.9** |  | 100.01/42.000100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации: гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) |  | МВИ.МН 6083-2018 |  |
| 2.10 ** |  | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы (пыль) |  | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 2.11 ** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: уксусная кислота |  | МВИ.МН 4443-2012 |  |
| 2.12 ** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации: кислород, углерода оксид (окись углерода, угарный газ), азота (II) оксид (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксид (азота диоксид), диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 2.13 ** |  |  | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчетный метод) |  |
| 2.14 ** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоль индустриальных масел |  | АМИ.БР 0007-2021 |  |
| 3.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |
| 3.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |
| 3.4** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) |  | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |
| 3.5** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -скорость движения воздуха; -температура воздуха -относительная влажность воздуха | ГН, утвержденный постановлением МЗ РБ №47 от 14.06.2013 ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 3.6** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; - общий уровень звукового давления инфразвука; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; - эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №121 от 06.12.2013 ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |
| 4.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ГОСТ 12.1.036-81 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |
| 4.2** |  | 100.11/35.063 | Искусственная освещенность | СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 4.3** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; - общий уровень звукового давления инфразвука; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; - эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: пыль (от 10 мг/м³ до 500 мг/м³) | ГН, утвержденный постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |
| 5.2** |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоль едких щелочей |  | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |
| 5.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: хлористого водорода |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |