ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23479-79 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 | ул. Глаголева, 42, 220015, г. Минск |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 1.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания: статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание)): -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 10922-2012 |  |
| 2.1* | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23479-79 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022г. № 66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 | ул. Глаголева, 42, 220015, г. Минск |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания: статистическое растяжение, статистический изгиб (сплющивание): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 10922-2012 |  |
| 3.1* | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки). Тепловые сети. Объекты газораспределительной системы и газопотребления. Грузозахватные приспособления и тара, за исключением специальной тары применяемой в металлургическом производстве. Металлические конструкции. Арматурные и закладные изделия. | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80, ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76, ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23479-79 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2174-2011 СН 1.03.01-2019 СП 5.03.02-2021 СП 4.01.06-2024 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ 14098-2014 СТБ 2349-2013, СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 11534-75, ГОСТ 23518-79 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 |  |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 3.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; испытания на излом; статический изгиб; сплющивание. -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 1320-2003 |  |
| 3.3* | Образцы сварных соединений для аттестации сварщиков. Тепловые сети. Объекты газораспределительной системы и газопотребления. Грузозахватные приспособления и тара, за исключением специальной тары применяемой в металлургическом производстве. Металлические конструкции. Арматурные и закладные изделия. | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; -сварные соединения -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022г. № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 1320-2003 | ул. Глаголева, 42, 220015, г. Минск |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.