ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 336-2011, п.7.2.4 | АМИ.ГР 0054-2022 | 247789, г.Мозырь, Гомельская область |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ТКП 181-2023, Б.29.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 1.3 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023, Б.29.8 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 2.1 *** | Синхронные генераторы и возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.3.2 ТКП 181-2023, Б.5.3 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 2.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.3.5 ТКП 181-2023, Б.5.6 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2022, 4.4.4.8.1.а ТКП 181-2023 Б.10.1.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.в ТКП 181-2023, Б.10.1.3 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 4.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 ТКП 181-2023, Б.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.7.6 ТКП 181-2023, Б.9.6 | АМИ.МС 0044-2023 |  |

| 5.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 ТКП 181-2023, Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | 247789, г.Мозырь, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 ТКП 181-2023, Б.11.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии до 10кВ включительно | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.9.5 ТКП 181-2023, Б.11.5 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 339-2022, п.4.4.12.1 ТКП 181-2023, Б.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 7.2 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.12.5 ТКП 181-2023, Б.14.3 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 ТКП 181-2023, Б.12.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 8.2 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.13.3 ТКП 181-2023, Б.12.3 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 9.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.а ТКП 181-2023, Б.10.1.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 9.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.в ТКП 181-2023, Б.10.1.3 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 10.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 ТКП 181-2023, Б.7.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 10.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.5.4 ТКП 181-2023, Б.7.5 | АМИ.МС 0044-2023 |  |
| 11.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.4.2 ТКП 181-2023, Б.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 11.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.4.4 ТКП 181-2023, Б.6.4 | АМИ.МС 0044-2023 |  |

| 12.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТКП 181-2023, пр. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | 247789, г.Мозырь, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 ТКП 181-2023, пр. Б.27.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 13.1 *** | Электрическое оборудование лифтов | 25.73/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 14.1 *** | Электрическое оборудование лифтов | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции электродвигателей, электроаппараты, проводки | ТКП 181-2023, п.6.7.2.16 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |