ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Изделия медицинские электрические Изделия медицинские электрические Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 п.6 | ГОСТ 30324.0-95 п.6 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 1.2* |  | 26.60/39.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 п.7 | ГОСТ 30324.0-95 п.7 |  |
| 1.3* |  | 26.60/39.000 | Ограничение напряжения и (или) энергии | ГОСТ 30324.0-95 п.15 | ГОСТ 30324.0-95 п.15 |  |
| 1.4* |  | 26.60/26.141 | Защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям | ГОСТ 30324.0-95 п.16 | ГОСТ 30324.0-95 п.16 |  |
| 1.5* |  | 26.60/11.116 26.60/22.000 | Разделение частей и цепей | ГОСТ 30324.0-95 пп.17, 19.4, 20.4, 57.10 | ГОСТ 30324.0-95 пп.17, 19.4, 20.4, 57.10 |  |
| 1.6* |  | 26.60/11.116 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление цепи защитного заземления | ГОСТ 30324.0-95 п.18 | ГОСТ 30324.0-95 п.18 |  |
| 1.7* |  | 26.60/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 30324.0-95 п.п.21а-21с, 21.5, 21.6 | ГОСТ 30324.0-95 пп.21а-21с, 21.5, 21.6 |  |
| 1.8* |  | 26.60/25.039 | Пожаробезопасность | ГОСТ 30324.0-95 п. 43 | ГОСТ 30324.0-95 п. 43 |  |
| 1.9* |  | 26.60/11.116 | Движущиеся части | ГОСТ 30324.0-95 п.22 | ГОСТ 30324.0-95 п.22 |  |
| 1.10* |  | 26.60/11.116 | Поверхности, углы и кромки | ГОСТ 30324.0-95 п.23 | ГОСТ 30324.0-95 п.23 |  |
| 1.11* |  | 26.60/11.116 26.60/26.040 26.60/26.095 | Устойчивость при нормальной эксплуатации | ГОСТ 30324.0-95 п.24 | ГОСТ 30324.0-95 п.24 |  |
| 1.12* |  | 26.60/11.116 26.60/40.000 | Выбрасываемые части | ГОСТ 30324.0-95 п.25.1 | ГОСТ 30324.0-95 п.25.1 |  |
| 1.13* |  | 26.60/11.116 26.60/39.000 | Подвешенные массы | ГОСТ 30324.0-95 п.28 | ГОСТ 30324.0-95 п.28 |  |
| 1.14* |  | 26.60/25.098 | Чрезмерные температуры | ГОСТ 30324.0-95 п.42 | ГОСТ 30324.0-95 п.42 (до 300 °С) |  |
| 1.15* |  | 26.60/22.000 26.60/39.000 | Перелив, расплескивание, утечка, влажность, дезинфекция | ГОСТ 30324.0-95 пп.44.1-44.5, 44.7 | ГОСТ 30324.0-95 пп.44.1-44.5, 44.7 |  |
| 1.16* |  | 26.60/39.000 | Прерывание электропитания | ГОСТ 30324.0-95 п.49 | ГОСТ 30324.0-95 п.49 |  |
| 1.17* |  | 26.60/11.116 | Защита от представляющих опасность выходных характеристик | ГОСТ 30324.0-95, п. 51 | ГОСТ 30324.0-95, п. 51 |  |
| 1.18* |  | 26.60/22.000 26.60/26.080 26.60/39.000 | Ненормальная работа и условия нарушения | ГОСТ 30324.0-95 пп.52.1, 52.5.1-52.5.5, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10а, 52.5.10с-52.5.10h | ГОСТ 30324.0-95 пп.52.1, 52.5.1-52.5.5, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10а, 52.5.10с-52.5.10h |  |
| 1.19* |  | 26.60/11.116 26.60/26.095 26.60/36.100 | Компоненты и общая компоновка | ГОСТ 30324.0-95 пп.56.1d, 56.1f. 56.3, 56.4, 56.5-56.8, 56.11а - 56.11с | ГОСТ 30324.0-95 пп.56.1d, 56.1f. 56.3, 56.4, 56.5-56.8, 56.11а - 56.11с |  |
| 1.20* |  | 26.60/11.116 26.60/26.095 26.60/35.065 26.60/39.000 | Сетевые части, компоненты и монтаж | ГОСТ 30324.0-95 пп.57.1, 57.2, 57.3а, 57.3с, 57.3 d, 57.4с, 57.5а, 57.5с, 57.5 d, 57.6, 57.9.1 (исп.ток до 10 А), 57.9.4 | ГОСТ 30324.0-95 пп.57.1, 57.2, 57.3а, 57.3с, 57.3 d, 57.4с, 57.5а, 57.5с, 57.5 d, 57.6, 57.9.1 (исп.ток до 10 А), 57.9.4 |  |
| 1.21* |  | 26.60/26.095 26.60/29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ 30324.0-95 п.57.10 | ГОСТ 30324.0-95 п.57.10 |  |
| 1.22* |  | 26.60/11.116 26.60/26.095 | Защитное заземление, зажимы и соединения | ГОСТ 30324.0-95 п. 58 | ГОСТ 30324.0-95 п. 58 |  |
| 1.23* |  | 26.60/11.116 26.60/39.000 | Конструкция и монтаж | ГОСТ 30324.0-95 пп.59.1а-59.1d, 59.2b1, 59.4 | ГОСТ 30324.0-95 пп.59.1а-59.1d, 59.2b1, 59.4 |  |
| 1.24* |  | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.0-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.0-95 п.4.10 |  |
| 1.25* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.0-95 п.19 | ГОСТ 30324.0-95 п.19 |  |
| 1.26* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.0-95 п.20 | ГОСТ 30324.0-95 п.20 |  |
| 1.27* |  | 26.60/22.000 | Измерение тока утечки | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.2 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.2 |  |
| 1.28* |  | 26.60/22.000 | Измерение электрической прочности изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.3 |  |
| 1.29* |  | 26.60/22.000 | Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |  |
| 1.30* |  | 26.60/29.061 | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.4 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.5 |  |
| 1.31* |  | 26.60/26.141 | Проверка защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.8 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.7 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 1.32* |  | 26.60/22.000 | Измерение электрического сопротивления цепи защитного заземления | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.10.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.8 |  |
| 2.1* | Дефибрилляторы и дефибриллято-ры-мониторы Дефибрилляторы и дефибриллято-ры-мониторы | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.4-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.4-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 2.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.4-95 п.19 | ГОСТ 30324.4-95 п.19 |  |
| 2.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.4-95, п.20 | ГОСТ 30324.4-95, п.20 |  |
| 3.1* | Аппараты для ультразвуковой терапии | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.5-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.5-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 3.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.5-95 п.19 | ГОСТ 30324.5-95 п.19 |  |
| 3.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.5-95 п.20 | ГОСТ 30324.5-95 п.20 |  |
| 4.1* | Аппараты для микроволновой терапии | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.6-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.6-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 4.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.6-95 п.19 | ГОСТ 30324.6-95 п.19 |  |
| 4.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.6-95 п.20 | ГОСТ 30324.6-95 п.20 |  |
| 5.1* | Стимуляторы нервов и мышц | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.10-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.10-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 5.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.10-95 п.19 | ГОСТ 30324.10-95 п.19 |  |
| 5.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.10-95 п.20 | ГОСТ 30324.10-95 п.20 |  |
| 6.1* | Аппараты искусственной вентиляции легких | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.12-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.12-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 6.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.12-95 п.19 | ГОСТ 30324.12-95, п.19 |  |
| 6.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.12-95 п.20 | ГОСТ 30324.12-95 п.20 |  |
| 7.1* | Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.23-95, п.4.10 | ГОСТ 30324.23-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 7.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.23-95 п.19 | ГОСТ 30324.23-95 п.19 |  |
| 7.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.23-95 п.20 | ГОСТ 30324.23-95 п.20 |  |
| 8.1* | Электрокардиографические мониторы | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.27-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.27-95 п.4.10 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 8.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.27-95 п.19 | ГОСТ 30324.27-95 п.19 |  |
| 8.3* |  | 26.60/22.000 | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.27-95 п.20 | ГОСТ 30324.27-95 п.20 |  |
| 9.1* | Приборы, аппараты и оборудование медицинские Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 26.60/39.000 32.50/39.000 | Работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока | ГОСТ 20790-93 п.2.2, 2.3 | ГОСТ 20790-93 п.7.2 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 9.2* |  | 26.60/29.040 32.50/29.040 | Масса переносных изделий | ГОСТ 20790-93 п.3.3 | ГОСТ 20790-93 п.7.3 |  |
| 9.3* |  | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Контроль качества защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 20790-93 п.3.4 | ГОСТ 20790-93 п.7.4 |  |
| 9.4* |  | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Определение блеска и наличие дефектов покрытия | ТНПА на продукцию | ГОСТ 9.032-74 п.2.7, 2.8 |  |
| 9.5* |  | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Внешний вид металлического и неметаллического покрытия | ТНПА на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п.2.4 |  |
| 9.6* |  | 26.60/39.000 32.50/39.000 | Работоспособность в требуемом режиме | ГОСТ 20790-93 п.3.5 | ГОСТ 9.302-88 п.7.5 |  |
| 9.7* | Приборы, аппараты и оборудование медицинские Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 26.60/39.000 32.50/39.000 | Время установления рабочего режима | ГОСТ 20790-93 п.3.6 | ГОСТ 9.302-88 п.7.6 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 9.8* |  | 26.60/26.095 32.50/26.095 | Устойчивость к механическим воздействиям (перевозка на автомашине), испытания при эксплуатации, при транспортировании | ГОСТ 20790-93 п. 3.11 | ГОСТ 9.302-88 п.7.8 |  |
| 9.9* |  | 26.60/26.095 32.50/26.095 | Вибропрочность и виброустойчивость | ГОСТ 20790-93 п.3.10 (1) | ГОСТ 9.302-88 п. 7.9 |  |
| 9.10* |  | 26.60/26.095 32.50/26.095 | Вибропрочность в транспортной упаковке | ГОСТ 20790-93 п.3.10 (3) | ГОСТ 20790-93 п. 7.12 |  |
| 9.11* |  | 26.60/26.045 32.50/26.045 | Устойчивость к дезинфекции | ГОСТ 20790-93 п.3.20 | ГОСТ 20790-93 п.7.25 |  |
| 9.12* |  | 26.60/36.038 26.60/36.038 26.60/36.057 32.50/36.057 | Испытания на надежность, контроль расчета показателей надежности | ГОСТ 20790-93 п.3.21 | ГОСТ 20790-93 п.7.26 (приложения 2,3) |  |
| 9.13* |  | 26.60/39.000 32.50/39.000 26.60/11.116 32.50/39.000 | Безопасность эксплуатации изделия, определяемая конструкцией | ГОСТ 20790-93 пп.4.1- 4.3 | ГОСТ 20790-93 п.7.27 |  |
| 9.14* |  | 26.60/ 35.065 32.50/ 35.065 | Температура нагрева доступных для прикосновения наружных частей | ГОСТ 20790-93 п.4.6 | ГОСТ 20790-93 п.7.30 |  |
| 9.15* |  | 26.60/ 11.116 32.50/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 20790-93 п.5 | ГОСТ 20790-93 п.5 |  |
| 9.16* |  | 26.60/ 11.116 32.50/ 11.116 | Маркировка изделий | ГОСТ 20790-93 п.8.1 | ГОСТ 20790-93 пп.8.1.1- 8.1.13 |  |
| 9.17* | Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 26.60/ 11.116 32.50/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 20790-93 п.8.2 | ГОСТ 20790-93 п.8.2.1-8.2.12 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 9.18* |  | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Тепло- и холодоустойчивость при эксплуатации | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 п.7.15 |  |
| 9.19* |  | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Тепло- и холодоустойчивость при транспортировании и хранении, при эксплуатационном транспортировании | ГОСТ 20790-93 п.3.18 | ГОСТ 20790-93 п. 7.17 |  |
| 9.20* |  | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Влагоустойчивость при эксплуатации | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 п.7.19 |  |
| 9.21* |  | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Влагоустойчивость при транспортировании и хранении | ГОСТ 20790-93 п.3.18 | ГОСТ 20790-93 п. 7.20 |  |
| 9.22* |  | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Устойчивость к воздействию изменений температуры (для изделий размерами до 380х380х470) | ГОСТ 20790-93 п.3.19 | ГОСТ 20790-93 п.7.18 (Метод 1, Метод 2) |  |
| 9.23* |  | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Устойчивость к воздействию изменений температуры | ГОСТ 20790-93 п.3.19 | ГОСТ 20790-93 п.7.18 (Метод 2) |  |
| 10.1** | Медицинская техника | 26.60/ 22.000 | Проверка электрического сопротивления изоляции медицинской техники | ГОСТ 12.2.025 п.2.3 | МВИ.МН-911-2012 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 11.1* | Очки корригирующие | 32.50/ 11.116 | Соответствие рецепту | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.1 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.1 (приложение А) | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 11.2* |  | 32.50/ 29.061 | Значения задних вершинных рефракций | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.4 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.2 |  |
| 11.3* |  | 32.50/ 29.061 | Расстояние между оптическими центрами | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.5 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.3 |  |
| 11.4* |  | 32.50/ 29.061 | Положение главного сечения астигматических линз | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.6 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.2 |  |
| 11.5* |  | 32.50/ 29.061 | Положение основания призматической линзы | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.7 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.2 |  |
| 11.6* |  | 32.50/ 29.061 | Положение линии раздела зон | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.9 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.1 |  |
| 11.7* |  | 32.50/ 11.116 | Соответствие оправы после вставки первоначальной форме | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.10 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.4 |  |
| 11.8* |  | 32.50/ 11.116 | Качество линз после вставки | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.4.1.11 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.4 |  |
| 11.9* |  | 32.50/ 26.095 | Прочность крепления линз в оправе | СТБ ГОСТ Р 51193-99 пп.4.1.12, 4.1.13 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п.6.5 |  |
| 12.1* | Линзы очковые Линзы очковые | 32.50/ 29.061 | Задняя вершинная рефракция | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 4.2.1 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п.7.1 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 12.2* |  | 32.50/ 29.061 | Призматическое действие | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 4.2.2 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.2 |  |
| 12.3* |  | 32.50/ 29.061 | Полезный диаметр | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 4.2.4 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.3 |  |
| 12.4* |  | 32.50/ 29.061 | Наименьшие диаметры зон | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 4.2.5 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.3 |  |
| 12.5* |  | 32.50/ 26.061 | Глубина сколов | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.3 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.3 |  |
| 12.6* |  | 32.50/ 29.061 | Размер маркировочных точек и осей | СТБ ГОСТ Р 51044-99 пп. 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.3 |  |
| 12.7* |  | 32.50/ 29.061 | Толщина и высота уступа | СТБ ГОСТ Р 51044-99 пп. 4.2.6, 5.1.6 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.4 |  |
| 12.8* |  | 32.50/ 29.061 | Децентрация | СТБ ГОСТ Р 51044-99 пп. 4.2.7, 5.1.7 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.5 |  |
| 12.9* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие волн | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.4.1 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |  |
| 12.10* |  | 32.50/ 11.116 | Чистота поверхности | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п.5.1.4.2 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |  |
| 12.11* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие выколок | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.5 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |  |
| 12.12* |  | 32.50/ 11.116 | Бессвильность и видимость контура сегмента | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.2.2 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |  |
| 12.13* |  | 32.50/ 11.116 | Пузырность | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.2.3 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |  |
| 12.14* |  | 32.50/ 29.061 | Смещение маркировочной точки | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.9 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.7 |  |
| 12.15* |  | 32.50/ 29.061 | Отклонения маркировочных точек | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.10 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.8 |  |
| 12.16* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка и упаковка | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.3 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.12 |  |
| 12.17* |  | 32.50/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов (за исключением придельных рабочих температур по ГОСТ 15150) | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.13 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.10 |  |
| 13.1* | Инструменты медицинские металлические | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 пп. 5.1, 5.10, 5.11, 5.18 | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 13.2* |  | 32.50/ 11.116 | Качество покрытий | ГОСТ 19126-2007 п.5.2 | ГОСТ 19126-2007 п.8.4 |  |
| 13.3* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 19126-2007 пп. 5.9 | ГОСТ 19126-2007 п.8.3 |  |
| 13.4* |  | 32.50/ 11.116 | Шероховатость поверхности | ГОСТ 19126-2007 п 5.4 | ГОСТ 19126-2007 п 8.5 |  |
| 13.5* |  | 32.50/ 39.000 | Легкость хода замкового соединения и перемещения кремальеры | ГОСТ 19126-2007 п. 5.7 | ГОСТ 19126-2007 п.8.8 |  |
| 13.6* |  | 32.50/ 39.000 | Смыкание инструментов зубцами с нарезкой | ГОСТ 19126-2007 п.5.8 | ГОСТ 19126-2007 п.8.9 |  |
| 13.7* |  | 32.50/ 26.080 | Коррозийная стойкость | ГОСТ 19126-2007 п.5.12 | ГОСТ 19126-2007 п.8.10 (метод 2) |  |
| 13.8* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции | ГОСТ 19126-2007 п. 5.13 | ГОСТ 19126-2007 п. 8.11 |  |
| 13.9* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 19126-2007 пп. 6.1, 6.2 | ГОСТ 19126-2007 п.8.17 |  |
| 13.10* |  | 32.50/ 29.040 | Масса брутто | ГОСТ 19126-2007 п.9.13 | ГОСТ 19126-2007 п.8.20 |  |
| 13.11* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 19126-2007 пп. 9.1, 9.2, 9.3, 9.12 | ГОСТ 19126-2007 п. 8.18, ГОСТ 14192 |  |
| 13.12* |  | 32.50/ 11.116 | Упаковка, консервация | ГОСТ 19126-2007 п.п. 9.4-9.11 | ГОСТ 19126-2007 п.8.19 |  |
| 13.13* |  | 32.50/ 26.080 | Устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ 19126-2007 п.п. 5.14, 5.15 | ГОСТ 19126-2007 п.п. 8.12, 8.13 |  |
| 14.1* | Оправы корригирующих очков | 32.50/ 29.061 | Основные размеры оправ | ГОСТ 31589-2012 п. 4.2.3 | ГОСТ 31589-2012 п. 5.2 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 14.2* |  | 32.50/ 39.000 | Удержание заушника шарниром | ГОСТ 31589-2012 п. 4.3.9, п. 4.3.10 | ГОСТ 31589-2012 п. 5.6, п. 4.3.10 |  |
| 14.3* |  | 32.50/ 11.116 | Чистота поверхности оправ Наличие пузырей и включений Защитно-декоративные покрытия | ГОСТ 31589-2012 п. 4.3.13, п. 4.5.2, п. 4.5.3, п. 4.5.4 | ГОСТ 31589-2012 п. 5.3 |  |
| 14.4* |  | 32.50/ 11.116 |  |  |  |  |
| 14.5* |  | 32.50/ 11.116 |  |  |  |  |
| 14.6* |  | 32.50/ 39.000 | Плавность перемещения заушника | ГОСТ 31589-2012 п. 4.3.11 | ГОСТ 31589-2012 п. 5.7 |  |
| 14.7* |  | 32.50/ 26.095 | Прочность соединения деталей оправ | ГОСТ 31589-2012 п. 4.3.14 | ГОСТ 31589-2012 п. 5.8 |  |
| 14.8* |  | 32.50/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации (за исключением предельных рабочих температур по ГОСТ 15150) | ГОСТ 31589-2012 п. 4.6.1 | ГОСТ 31589-2012 п 5.11 |  |
| 16.1* | Электротехнические средства | 26.60/ 26.141 32.50/ 26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками: Защита от доступа к опасным частям: - для первой характеристической цифры (0-6) | ГОСТ 14254-2015 п. 5.1 | ГОСТ 14254-201 пп. 12.1, 12.2, 12.3 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 16.2* |  | 26.60/ 26.14132.50/ 26.141 | - для дополнительной буквы (А, В, С, D) | ГОСТ 14254-2015 п. 7 | ГОСТ 14254-2015 пп. 15.1, 15.2, 15.3 |  |
| 16.3* |  | 26.60/ 26.141 32.50/ 26.141 | Защита от внешних твердых предметов: - для первой характеристической цифры (0-4) | ГОСТ 14254-2015 п. 5.2 | ГОСТ 14254-2015 пп. 13.1, 13.2, 13.3 |  |
| 17.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Параметры освещенности: -коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) для естественного и совмещенного освещения; | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск. |
| 17.2** |  | 100.12/ 35.063 | Параметры освещенности: -искусственная освещенность (лк) |  |  |  |
| 17.3** |  | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: -температура (°С) | ГОСТ 12.1.005-88, Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах». Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 17.4** |  | 100.12/ 35.060 | -относительная влажность воздуха (%); |  |  |  |
| 17.5** |  | 100.12/ 23.000 | -скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 18.1** | Рабочие места, помещения жилых, общественных зданий | 100.12/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск. |
| 18.2** |  | 100.12/35.067 | -уровень звука (дБА); |  |  |  |
| 18.3** |  | 100.12/35.067 | -эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА); |  |  |  |
| 18.4** |  | 100.12/35.067 | -максимальный уровень звука (дБА) |  |  |  |
| 19.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2023, п.5.8, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 912-2014 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 19.2** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 913-2014 |  |
| 19.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.МН 4824-2014 |  |
| 20.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2023 п.5.5.42, п.Б.27.1 | МВИ.МН 5133-2015 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 21.1** | Медицинское рентгеновское оборудование Медицинское рентгеновское оборудование Медицинское рентгеновское оборудование | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск. ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |
| 21.2** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.7.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.6 |  |
| 21.3** |  | 26.60/ 39.000 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п.50.103.2 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2 |  |
| 21.4** |  | 26.60/ 39.000 | Точность времени нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.3 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3 |  |
| 21.5** |  | 26.60/ 39.000 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.4 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4 |  |
| 21.6** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность и воспроизводимость переданной кермы и радиационного выхода | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001, п.5.6 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.5.6 |  |
| 21.7** |  | 26.60/ 33.111 | Линейность и постоянство в прерывистом режиме при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.102.2 б) ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 б) |  |
| 21.8** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.12.4 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.12.4 |  |
| 21.9** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 8.5.4 ГОСТ Р МЭК 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 |  |
| 21.10** |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы | МВИ.МН 5030-2014 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8 ТНПА и другая документация на оборудование | МВИ.МН 5030-2014 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8 |  |
| 21.11** |  | 26.60/ 04.056 | Измерение радиационного выхода рентгенодиагностических аппаратов | МВИ.МН 6057-2018 | МВИ.МН 6057-2018 |  |
| 21.12** |  | 26.60/ 39.000 | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ и других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.12.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.12.2 |  |
| 22.1** | Медицинское рентгеновское оборудование (рентгеновские аппараты для маммографии) Медицинское рентгеновское оборудование (рентгеновские аппараты для маммографии) Медицинское рентгеновское оборудование (рентгеновские аппараты для маммографии) | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.7.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.7.6 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 22.2** |  | 26.60/ 04.056 | Точность и воспроизводимость анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.2 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.103.1 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.2.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.2.2 |  |
| 22.3** |  | 26.60/ 39.000 | Точность анодного тока | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.3 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.103.2 |  |
| 22.4** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность воздушной кермы при изменении параметров нагрузки | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.1.2 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.3.1.2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001, п.5.6.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.2 |  |
| 22.5** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость выходного рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.2 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.3.2 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.2 |  |
| 22.6** |  | 26.60/ 35.062 | Компрессионное усилие | ГОСТ IEC 60601-2-45-2014 п.203.8.5.4.102.6 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-45-2014 п.203.8.5.4.102.6 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.9.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.9.2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.3.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.3.3, 5.3.4 |  |
| 22.7** |  | 26.60/ 29.061 | Соответствие поля рентгеновского излучения и поверхности приемника излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.8.5.3 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.8.5.3 |  |
| 23.1** | Медицинское рентгеновское оборудования (компьютерные томографы) Медицинское рентгеновское оборудования (компьютерные томографы) | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ IEC 60601-2-44-2013 п.203.7.1 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ IEC 60601-2-44-2013 п.203.7.6 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 23.2** |  | 26.60/ 29.061 | Точность позиционирования стола пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.1.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.1.3, 5.1.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.5.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.5.3, п.5.5.4 |  |
| 23.3** |  | 26.60/ 29.061 | Точность позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп.5.2.1.5, 5.2.2.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп.5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.3, 5.2.2.4 |  |
| 23.4** |  | 26.60/ 39.000 | Томографическая толщина среза | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.3.1.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.3.1.3, п.5.3.1.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.3.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.3.3, п.5.3.4 |  |
| 23.5** |  | 26.60/ 04.056 | Индекс (показатель) дозы компьютерной томографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.4.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.4.3, п.5.4.4 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.4.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.4.3, п.5.4.4 |  |
| 23.6** |  | 26.60/ 39.000 | Шум, среднее число КТ, однородность | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.5.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.5.3, п.5.5.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.1.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.1.3, п.5.1.4 |  |
| 23.7** |  | 26.60/ 39.000 | Пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.6.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.6.3, п.5.6.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.2.5 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.2.3, п.5.2.4 |  |
| 24.1** | Медицинское рентгеновское оборудования (аппараты для субстракцион-ной ангиографии) | 26.60/ 39.000 | Динамический диапазон ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.6 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.6 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 24.2** |  | 26.60/ 39.000 | Контрастная чувствительность ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.7 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.7 |  |
| 24.3** |  | 26.60/ 39.000 | Пространственное разрешение ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.8 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.8 |  |
| 24.4** |  | 26.60/ 39.000 | Артефакты | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.9 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.9 |  |
| 24.5** |  | 26.60/ 39.000 | Компенсация нелинейности ослабления | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.10 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.10 |  |
| 25.1** | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость выходного излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 пп.5.7.1; 6.7.1; 7.7 ТНПА и другая документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.7.2; 6.7.2; 7.7 | ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск. ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |